| Rok 2011 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| Projekt: Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed), POIG.01.01.02-10-107/09 Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. |

# Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP 58/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

## na dostawę

## akcesoriów laboratoryjnych - zadanie 3

o wartości szacunkowej powyżej kwot,

o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

### ZATWIERDZAM:

Łódź, dnia  17.11. 2011r.

Spis treści:

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP  58/2011	1

I.Dane Zamawiającego.	3

II. Definicje.	3

III.Tryb udzielania zamówienia.	4

IV.Opis przedmiotu zamówienia.	5

VI. Zamówienia uzupełniające.	5

VII.Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.	5

VIII.Termin wykonania zamówienia .	5

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia tych warunków.	6

X.Powierzenie części zamówienia podwykonawcom.	10

XI. Wadium.	10

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	12

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty.	12

XIV. Sposób porozumiewania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami.	15

XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.	16

XVI. Miejsce i termin składania ofert.	16

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert.	17

XVIII.Termin związania ofertą.	17

XIX.Badanie i ocena ofert.	18

XX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty	18

XXI. Kryteria oceny ofert.	19

XXII. Wybór oferty – zawiadomienia.	20

XXIII. Dokumentowanie postępowania.	21

XXIV. Unieważnienie postępowania.	21

XXV. Informacje o formalnościach, które winny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz warunkach zmiany realizowanej umowy.	22

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	23

XXVII.   Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.	23

# Dane Zamawiającego.

Zamawiający:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

Telefon:  (042) 27 23 633

Fax :      (042) 27 23 630

Adres strony internetowej: http:// www.cbm.pan.pl

e – mail: aobidowska@cbm.pan.pl

NIP : 982-03-52-085

REGON: 100942431

konto : Bank PEKAO  SA II Oddział w Łodzi

Nr rachunku: 90124030281111001017445488

# II. Definicje.

| Podmiot wspólny | uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |
| Postępowanie | uważa się niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; |
| Pzp | uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr113 poz. 759 ze zm. |
| Wykonawca | uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego |
| Projekt | oznacza Projekt pn. „Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed), POIG.01.01.02-10-107/09, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. |
| Dofinansowanie | należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Beneficjentowi ze środków publicznych w formie: dotacji celowej stanowiącej część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu (15% kwoty dofinansowania), o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” oraz płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – stanowiącej część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków europejskich (85 % kwoty dofinansowania), o której mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, |
| Instytucja Zarządzająca | należy przez to rozumieć Ministra Rozwoju Regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, |
| Instytucja Pośrednicząca | należy przez to rozumieć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą została powierzona część zadań związanych z realizacją Programu i którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
| Dostawa | Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy najmu, dzierżawy oraz leasingu; |

# Tryb udzielania zamówienia.

1. Przetarg nieograniczony – zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.)zwanej dalej Pzp., wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.).

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej: www.cbm.pan.pl  i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.

Specyfikacja w wersji papierowej na wniosek Wykonawcy może być przekazana nieodpłatnie,  osobiście Wykonawcy lub wysłana pocztą.

3.  Wszelkie ewentualne zapytania, wyjaśnienia oraz zmiany  treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, treść odwołań  wniesionych na ogłoszenie o zamówieniu i/lub  na treść zapisów SIWZ, wezwania Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego  odwołania będą zamieszczane na wyżej podanej stronie internetowej.

Wykonawcy winni monitorować na bieżąco zawartość umieszczonych tam informacji, w celu sprawdzenia czy nie zawiera ona ewentualnych czynności dokonanych przez Zamawiającego, o których mowa wyżej.

Za zapoznanie się z całością dokumentów udostępnionych na stronie internetowej jw. odpowiada Wykonawca.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest symbolem ZP 58/2011. Przy kontaktach z Zamawiającym zaleca się, aby Wykonawcy powoływali się na ten symbol.

# Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3.

Szczegółowy opis i zakres dostawy z podziałem na części przedstawiony został w załączniku nr 7 do  niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).

2.	Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 38437000-7 | Pipety i akcesoria laboratoryjne |

      - Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# VI. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Termin wykonania zamówienia .

Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin dostawy w ciągu  21 dni od dnia złożenia zamówienia;

Korzystając z art. 144 ust.1 Pzp dopuszcza się zmianę umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy dla każdej z partii z osobna licząc od dnia dostarczenia danej partii przedmiotu zamówienia.

# IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia tych warunków.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt.2.1),

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówieniami na dostawę akcesoriów laboratoryjnych o łącznej wartości brutto dwóch zamówień   nie mniejszej niż 200.000,00 zł (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów, o których mowa poniżej w pkt.2.1),2.2) i 2.3),

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

(ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt.2.1),

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadać aktualne w dniu składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie co najmniej 150.000 zł.

Uwaga 1

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

- Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

- Dokumenty potwierdzające, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą 150.000 zł

3. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 i 1a Pzp :

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1i 1a Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o wart. 24 ust.1 pkt.2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- Aktualnego zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 u. p. z. p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga 2

Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienionego powyżej w pkt.3.1) (zał.nr 3 do SIWZ), jak również odnoszącego się do tego oświadczenia dokumentu wskazanego powyżej w pkt.3.2) (aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) a także dokumentów, o których mowa w pkt. od 3.3) do 3.6)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt. IX Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:

- średni  kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli dniem ukazania się ogłoszenia  jest sobota.

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych,

Podmiot zagraniczny

4. Wykonawca , który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione powyżej w pkt.2 i 3. Zamiast dokumentów wymienionych w pkt.3.2) pkt.3.3) pkt.3.4) pkt.3.6) – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

  - W pkt.3.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 u. p. z. p.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt. 4. a) i c) oraz w pkt. 4.1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 4. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

  - Jeżeli w miejsce zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt.4. 2) znajdują odpowiednie zastosowanie.

  - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 u. p. z. p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Podmioty występujące wspólnie

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

5.1 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do :

a. reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b. albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Udzielone pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawców, którzy wspólnie występują o udzielenie zamówienia.

Wymagane pełnomocnictwo może być przedłożone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

5.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków określonych w pkt.1.

5.3 Każdy z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego musi złożyć oświadczenie wskazane powyżej w pkt.3.1) (zał. nr 3 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wskazany powyżej w pkt.3.2) -aktualny odpis z właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych oświadczenie - zał. nr 4 do SIWZ. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt.2 składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunków określonych w pkt.1.

5.4 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.Inne postanowienia

6.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.2 Dokumenty wchodzące w skład oferty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

6.3 Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy.

6.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6.5 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

# Powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza / jeżeli zamierza / powierzyć podwykonawcom;

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego.

# XI. Wadium.

- Wysokość wadium

## Każdy Wykonawca składając ofertę o udzielenie zamówienia na

## „Dostawę akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3”

zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

7 080,00 zł – słownie (siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych i 00/100).

- Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, Pzp lub pełnomocnictw, a nie udowodnił że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Postanowienia pkt. XI.3 stosuje się odpowiednio również do poręczeń, określonych w pkt. XI.2.b) i XI.2.e).

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank :

PKO SA II O/ŁÓDŹ

90 1240 3028 1111 0010 1744 5488

Do oferty należy załączyć kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, ale w imieniu wszystkich członków podmiotu wspólnego (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego powinni być wymienieni) - na zasadach określonych w punkcie XI. 3.

- Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art.46 ust.1  Pzp. jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp., lub pełnomocnictw chyba, że  udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

# XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty.

Wymagania podstawowe i forma oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Oferta zostanie sporządzona na Formularzu Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte lub spięte;

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej.

- Oferta winna być podpisana przez uprawnionego/ych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

- W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osobę/y uprawnioną/e występującą w imieniu Wykonawcy, zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami rejestrowymi, zawierające rodzaj i zakres czynności prawnych, do których pełnomocnik jest upoważniony z uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ. Pełnomocnictwo winno być w   formie oryginału lub odpisu notarialnego.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). Wykonawcy, którzy będą lub są związani umową konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt IX.5 SIWZ.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosowne porozumienie.

Przedsiębiorcy związani umową spółki cywilnej ( wspólnicy spółki cywilnej ) zamiast pełnomocnictwa mogą przedłożyć do oferty aktualną umowę spółki cywilnej.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą/e ofertę wraz z datą naniesienia zmiany;

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu i zaadresować do Zamawiającego na adres:

Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska,

Sekretariat, Biuro POIG pokój 225

opatrzyć napisem:

## Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3

oraz oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia;

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt. 13, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”;

- Koperty oznakowane „Zmiana”, w sposób określony w pkt. 15, otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodnie ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane;

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert;

- We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

- Zawartość oferty (kompletna oferta musi zawierać) :

    - formularz oferty, złożony na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

    - dokument/y potwierdzający wniesienie wadium – złożony zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie XI SIWZ,

    - stosowne pełnomocnictwo/a – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – złożone zgodnie z wymaganiami punktu XIII.10,

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , dokument ustanawiający Pełnomocnika- złożony zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie IX.5,

    - dokumenty lub oświadczenia wymienione w punkcie IX niniejszej SIWZ złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym punkcie.

    - Katalog Wykonawcy – w wersji papierowej. Zamawiający dopuszcza złożenie katalogu w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż katalog w wersji elektronicznej zawiera wszystkie produkty Wykonawcy wraz z cenami, tak jak katalog w wersji papierowej.  Zamawiający dopuszcza aby katalog zawierał ceny w Euro. W takim przypadku podczas realizacji zamówienia Wykonawca będzie przeliczał cenę z Euro na PLN i odliczał upust zaoferowany przez Wykonawcę. Wykonawca będzie przeliczał walutę według średniego kursu NBP z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (faksem lub elektronicznie) i według średniego  kursu NBP z tego dnia Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury w PLN. Podstawą do zapłaty będzie:

A) prawidłowo wystawiona faktura;

B)Załączony do faktury wydruk ze strony internetowej NBP potwierdzający kurs, według którego Wykonawca dokonał przeliczenia kwot wyrażonych w Euro na PLN na fakturze.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm.) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

    - zastrzeżeniu nie podlegają informacje :

- które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa np. informacje ujawniane przez zamawiającego w czasie otwarcia ofert a więc nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

- które, są jawne na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ). Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznakowane na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej.

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

    - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert,

    - zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, opakowanie/kopertę, oznaczoną jak w punkcie XIII.13 należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”,

    - wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upoważnionego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Opakowanie/koperta oznaczone jak w punkcie XIII.13 zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”,

    - Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

# XIV. Sposób porozumiewania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami.

      - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać na piśmie.

      - Zamawiający dopuszcza formę faksu i drogą elektroniczną w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w punkcie 1.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez strony za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a oryginał został niezwłocznie wysłany pocztą.

4. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie merytorycznym – Andrzej Zaborowski tel. 0 42 272 36 23, adres e-mail: azaborowski@cbm.pan.pl

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Katarzyna Sitkowska tel. 0 42 272 36 23 adres e-mail: ksitkowska@cbm.pan.pl

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 16,00.

# XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 14.12.2011 r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę  specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# XVI. Miejsce i termin składania ofert.

Miejsce

Instytut Biologii Medycznej PAN,

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska,

sekretariat, Biuro POIG pokój 225

Termin składania ofert: do dnia: 10.01.2012 r. do godziny   12:00

Złożenie oferty w miejscu i terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie potwierdzone przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie.

# XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Instytut Biologii Medycznej PAN

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska, Biuro POIG pokój 225  w dniu 10.01.2012 r. o godz. 12:15.

Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką   Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, gwarancji, płatności oraz terminu wykonania zamówienia zawartych w ofercie.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może  wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

  - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (opakowania) zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

# Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.2, nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą  dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Badanie i ocena ofert.

      - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

      - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego dla oferowanych dostaw lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo  którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich złożenia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia  oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Ww. oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

      - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

      - Zamawiający poprawia w  ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie oraz

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

      - Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca zawarł 
w swojej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Pzp.

      - W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający podejmie działania uregulowane przepisami art. 90 ust. 1-4 Pzp.

# XX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

            - Cenę oferty za dostawy  (tj.  za produkty określone w załączniku nr 1 i 2 do Formularza Oferty  należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem podatku VAT. W składanej ofercie Wykonawca przyjmuje stawkę VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na dzień składania oferty.

            - Cena za dostawy nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy.

            - Cena oferty  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, które Wykonawca uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 Pzp, mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust.1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. 2001 nr 97, poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w  pkt. 1 Formularza Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 8 Wzorze umowy.

# XXI. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| cena oferty z podatkiem (VAT) | 90% | DOTYCZY ŁĄCZNIE PRODUKTÓW Z ZAŁĄCZNIKA NR 1i 2 do Formularza oferty |
| --- | --- | --- |
| upust cenowy dla listy 2 i KATALOGU WYKONAWCY | 10% | DOTYCZY LISTY 2 i KATALOGU WYKONAWCY |

Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Cena oferty:

Przy ocenianiu zastosowana będzie skala od 0 do 90 pkt. Dla niniejszego kryterium wyboru oferty.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Pi (c). =

gdzie:

Pi(c) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"

Cmin - najniższa cena łącznie dla produktów z załącznika nr 1 i 2  spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci - cena łącznie dla produktów z załącznika nr 1 i 2 oferty badanej "i"

Ilość punktów obliczona będzie do 2-ch miejsc po przecinku.

Upust cenowy dla listy 2 i KATALOGU WYKONAWCY:

Przy ocenianiu zastosowana będzie skala od 0 do 10 pkt. dla niniejszego kryterium wyboru oferty. Wykonawca podaje upust w %.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według następującej skali:

              - dla upustu od 0% do 0,99% - Pi(uk) = 0 pkt.

              - dla upustu od 1% do 9,99% - Pi(uk) = 3 pkt.

              - dla upustu od 10%  do 14,99% - Pi(uk)  = 6 pkt.

d.  dla upustu 15% i powyżej  - Pi(uk)  =  10 pkt.

Pi(uk) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Upust"

Ilość punktów obliczona będzie do 2-ch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymagania niniejszego postępowania i uzyska największą ilość punktów przy zastosowaniu w/w kryteriów w ostatecznej ocenie tj:

Pi  = Pi (c) + Pi (uk)

Pi – całkowita ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

# XXII. Wybór oferty – zawiadomienia.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

      - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i  adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie   zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  w swojej   siedzibie (tablica ogłoszeń).

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wysłane zostanie zawiadomienie, w którym Zamawiający określi miejsce, termin zawarcia umowy i warunki jakie Wykonawca musi dopełnić przed podpisaniem umowy.

# XXIII. Dokumentowanie postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Udostępnienie dokumentów, o których mowa powyżej dokonywane jest na pisemny wniosek.

W przypadku pisemnego wystąpienia o udostępnienie dokumentów z przeprowadzonego postępowania, Zamawiający wyznacza zainteresowanemu miejsce i termin, w którym będzie się mógł z nimi zapoznać.

W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych" lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje ( zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r: sygn. IIICZP 74/05).

# XXIV. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 Pzp.

Oprócz zawiadomienia Wykonawców o unieważnieniu postępowania na zasadach określonych wart. 93 ust. 3 Pzp, Zamawiający umieści informacje o unieważnieniu także na swojej stronie internetowej.

# XXV. Informacje o formalnościach, które winny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz warunkach zmiany realizowanej umowy.

      - Postanowienia zawieranej umowy będą zgodne z wzorem umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ

- Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 183 Pzp oraz pkt. następnego.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w p. 2 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa  w art. 93 ust. 1 Pzp.

- Wykonawcy występujący wspólnie jako np.:

1) Konsorcjum - zobowiązani są przed terminem zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu oryginału umowy konsorcjum, która winna zawierać co najmniej:

- związanie porozumieniem na czas nie krótszy niż czas trwania umowy dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego plus okres gwarancji i rękojmi, ,

- wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,

- określenie roli i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,

- solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego,

- numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności 
z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy.

- wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podmioty składające wspólna ofertę),

- określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia),

- wskazanie podmiotu na rzecz, którego kierowane będą wszystkie  płatności (spośród uczestników konsorcjum) i korespondencja,

- zasady rozliczeń pomiędzy Wykonawcami działającymi wspólnie,

- zapis mówiący, że żaden z członków konsorcjum nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie. W skład konsorcjum winni wchodzić wszyscy Wykonawcy, którzy wspólnie składali ofertę w postępowaniu.

- pozostałe wymagania w zakresie powyższej umowy, Zamawiający może określić w piśmie powiadamiającym o wyborze oferty.

- umowa konsorcjum winna być przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

2) Wspólnicy spółki cywilnej - są zobowiązani przed terminem zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu ważną i aktualną umowę spółki cywilnej, o ile nie została ona załączona do oferty.

- Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu  poza dokumentami, o których mowa powyżej :

        - Opłaconą  polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  150.000,00 zł. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ważność ubezpieczenia na okres trwania umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

        - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych), jeżeli nie złożył go w ofercie.

Uwaga

Dokumenty wymienione powyżej w pkt. a)-b)  mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje  zmianę istotnych postanowień umowy w  szczególności  w następujących wypadkach:

1) zmiany ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych.

2)  cesji.

3)  oraz w innych wypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

# XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp i na zasadach w nim określonych przysługują Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 Pzp

# XXVII.   Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

| Lp. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty wraz z załącznikami |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| 4. | Załącznik 4 | Wzór oświadczenia osoby fizycznej |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu wykonanych dostaw |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wzór zobowiązania podmiotu/ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| 7. | Załącznik nr 7 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 8. | Załącznik nr 8 | Wzór umowy dostawy |

### Załącznik nr 1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

## FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.)

WYKONAWCA

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy; (fax, e-mail) |
| --- | --- | --- |

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie dostawy

w ramach zadania pn. „Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3”

- Cena oferty wraz z należnym podatkiem VAT  ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi ...........................zł

( słownie złotych:..................................................................................................................)

W tym:

1.1. Cena oferty wraz z należnym podatkiem VAT  zgodnie z załącznikiem numer 1 do formularza oferty ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi ...........................zł

( słownie złotych:..................................................................................................................)

1.2.Cena oferty wraz z należnym podatkiem VAT  zgodnie z załącznikiem numer 2 do formularza oferty ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi ...........................zł

( słownie złotych:..................................................................................................................)

2. Upust cenowy (od produktów z załącznika numer 2 do formularza oferty  i Katalogu Wykonawcy) wynosi…..%

Ja (My) niżej podpisany (podpisani) oświadczam(y), że:

Składam(y) ofertę na całość przedmiotu zamówienia

      - Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ,  dla niniejszego zamówienia jej modyfikacjami,   wyjaśnieniami  oraz je akceptuję(emy)

      - Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

      - Przedmiot zamówienia wykonam(y) w okresie  –  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

      - Wymagany okres gwarancji jakości : 12 miesięcy od daty dostarczenia danej partii przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w  umowie.

- W związku z art. 558 § 1 kc wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w pkt.4)

- Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia ofert.

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku 8 do SIWZ,

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego.

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] [ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2

- Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli, Zamawiający uzna że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego   zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)  powierzyć podwykonawcom]:

|  | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1) |  |
| 2) |  |

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli ani nie dokona stosownego skreślenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca sam zrealizuje całość zamówienia.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

| l.p. | Przedmiot zamówienia (opis podstawowy z najważniejszymi cechami charakterystycznymi) | Jednostka miary | Ilość jednostkowa w jednostce miary | Ilość jednostek miary z kolumny 3 | Cena netto za 1 jednostkę miary PLN | Cena brutto za 1 jednostkę miary PLN | Cena brutto ogółem PLN(5x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 2 | Urządzenie krio do zamrażania z PC. | sztuka | 1 | 10 |  |  |  |
| 3 | Pudełka krio kartonowe | opakowanie | 10 | 40 |  |  |  |
| 4 | Kartki kartonowe do podzielenia wewnętrznej przestrzeni pudełka | opakowanie | 10 | 20 |  |  |  |
| 5 | Kartki kartonowe do podzielenia wewnętrznej przestrzeni pudełka | opakowanie | 10 | 20 |  |  |  |
| 6 | Pudełka krio kartonowe | opakowanie | 50 | 10 |  |  |  |
| 7 | Kartki kartonowe do podzielenia wewnętrznej przestrzeni pudełka | opakowanie | 10 | 50 |  |  |  |
| 8 | Pipety Pasteura | opakowanie | 1000 | 50 |  |  |  |
| 9 | Jednorazowe pipety Pasteura | opakowanie | 500 | 30 |  |  |  |
| 10 | Pojemniki na pipety | sztuka | 1 | 20 |  |  |  |
| 11 | Czasomierz 3-liniowy | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 12 | Gel staining trays MIDI | opakowanie | 20 | 4 |  |  |  |
| 13 | Klipy - szer. 41 mm, rozchylenie 18 mm | opakowanie | 6 | 5 |  |  |  |
| 14 | Klipy - szerokość 51 mm, rozchylenie 28 mm | opakowanie | 6 | 5 |  |  |  |
| 15 | Zestaw markerów wodoodpornych | opakowanie | 8 | 40 |  |  |  |
| 16 | Worki jednorazowe , wymiary: szer. 200 x dl. 300 mm, grubość 40 mm w pudełku dozującym, 100 szt. w op. | opakowanie | 100 | 200 |  |  |  |
| 17 | Worki na odpady 16 l, 50 sztuk w rolce, opakowanie 5 rolek | opakowanie | 5 | 400 |  |  |  |
| 18 | Worki na odpady 120 l, 50 sztuk w rolce, wymiary 700x1100 mm | sztuka | 1 | 400 |  |  |  |
| 19 | Pojemnik na toksyczne odpady 60 l | sztuka | 1 | 10 |  |  |  |
| 20 | Pojemnik na odpady 4 l | opakowanie | 5 | 10 |  |  |  |
| 21 | Bezpieczny pojemnik 3 l | opakowanie | 5 | 20 |  |  |  |
| 22 | Bezpieczny pojemnik 2,1 l | opakowanie | 10 | 20 |  |  |  |
| 23 | strzykawki typu luer 5 ml | opakowanie | 100 | 10 |  |  |  |
| 24 | strzykawki typu luer 10 ml | opakowanie | 100 | 10 |  |  |  |
| 25 | strzykawki typu luer 20 ml | opakowanie | 100 | 20 |  |  |  |
| 26 | strzykawki typu luer 50 ml | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 27 | igły strzykawkowe | opakowanie | 100 | 5 |  |  |  |
| 28 | kuwety jednorazowego użytku | opakowanie | 100 | 200 |  |  |  |
| 29 | kolby kuliste ze szlifem | sztuka | 1 | 150 |  |  |  |
| 30 | probówki szklane | opakowanie | 100 | 20 |  |  |  |
| 31 | butelki ze szkła o poj. 100 ml | opakowanie | 10 | 20 |  |  |  |
| 32 | butelki ze szkła o poj. 250 ml | opakowanie | 10 | 20 |  |  |  |
| 33 | butelki ze szkła o poj. 500 ml | opakowanie | 10 | 20 |  |  |  |
| 34 | butelki ze szkła o poj. 1000 ml | opakowanie | 10 | 20 |  |  |  |
| 35 | Zlewki szklane o poj. 50 ml | opakowanie | 10 | 50 |  |  |  |
| 36 | Zlewki szklane o poj. 150 ml | opakowanie | 10 | 50 |  |  |  |
| 37 | Zlewki szklane o poj. 600 ml | opakowanie | 10 | 50 |  |  |  |
| 38 | Zlewki szklane o poj. 1000 ml | opakowanie | 10 | 50 |  |  |  |
| 39 | Zlewki plastikowe o poj. 150 ml | sztuka | 1 | 100 |  |  |  |
| 40 | zlewki plastikowe o poj. 250 ml | sztuka | 1 | 100 |  |  |  |
| 41 | zlewki plastikowe o poj. 600 ml | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 42 | zlewki plastikowe o poj.1 l | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 43 | zlewki plastikowe o poj. 3 l | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 44 | Pudełko dozujące do parafilmu wykonane z ABS | sztuka | 1 | 15 |  |  |  |
| 45 | Kolby Erlenmayera o poj. 100 ml | opakowanie | 10 | 50 |  |  |  |
| 46 | Kolby Erlenmayera o poj. 250 ml | opakowanie | 10 | 50 |  |  |  |
| 47 | Kolby Erlenmayera o poj. 300 ml | opakowanie | 10 | 50 |  |  |  |
| 48 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 25 | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 49 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 50 | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 50 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 100 | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 51 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 250 | sztuka | 1 | 40 |  |  |  |
| 52 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 500 | sztuka | 1 | 40 |  |  |  |
| 53 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 1000 | sztuka | 1 | 30 |  |  |  |
| 54 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 25 | opakowanie | 2 | 10 |  |  |  |
| 55 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 50 | opakowanie | 2 | 10 |  |  |  |
| 56 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 100 | opakowanie | 2 | 30 |  |  |  |
| 57 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 250 | opakowanie | 2 | 30 |  |  |  |
| 58 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 500 | opakowanie | 2 | 40 |  |  |  |
| 59 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 1000 | opakowanie | 2 | 40 |  |  |  |
| 60 | szkiełka podstawowe | opakowanie | 50 | 100 |  |  |  |
| 61 | szkiełka podstawowe | opakowanie | 50 | 100 |  |  |  |
| 62 | szkiełka nakrywkowe | opakowanie | 1000 | 20 |  |  |  |
| 63 | Szkiełka podstawowe, krawędzie szlifowane, 90°, pola do opisu kolorowe | opakowanie | 50 | 100 |  |  |  |
| 64 | Szkiełka podstawowe, pola do opisu białe, próbki przyciągane elektrostatyczne | opakowanie | 72 | 50 |  |  |  |
| 65 | Szkiełka podstawowe o wiązaniu chemicznym próbki | opakowanie | 72 | 20 |  |  |  |
| 66 | Precyzyjne szkiełka nakrywkowe | opakowanie | 100 | 10 |  |  |  |
| 67 | łapy do statywu z łacznikiem (12-25 mm) | sztuka | 1 | 15 |  |  |  |
| 68 | łapy do statywu z łacznikiem (20-40 mm) | sztuka | 1 | 15 |  |  |  |
| 69 | szpatułka Drygalskiego, szklana | sztuka | 1 | 20 |  |  |  |
| 70 | tryskawki z szeroką szyjką | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |
| 71 | Etykiety krio, w rolkach białe | rolka | 1000 | 20 |  |  |  |
| 72 | Statyw na szybki do elektroforezy | sztuka | 1 | 20 |  |  |  |
| 73 | Strzykawka małej objętości 10ul | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 74 | strzykawka małej objętości 25ul | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 75 | strzykawka małej objęttości 50ul | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 76 | strzykawka małej objętości 100ul | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 77 | strzykawka małej objętości 250ul | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 78 | strzykawka małej objętości 500ul | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 79 | strzykawka dużej obj. 1ml | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 80 | strzykawka dużej obj. 2ml | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 81 | strzykawka dużej obj. 5ml | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 82 | strzykawka dużej obj. 10ml | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 83 | strzykawka dużej obj. 20ml | sztuka | 1 | 4 |  |  |  |
| 84 | strzykawka do HPLC o obj. 25ul | sztuka | 1 | 3 |  |  |  |
| 85 | strzykawka do HPLC o obj. 50ul | sztuka | 1 | 3 |  |  |  |
| 86 | zestaw do filtracji próżniowej | zestaw | 1 | 3 |  |  |  |
| 87 | eksykator szklany, podstawa 0,7l | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 88 | eksykator szklany, podstawa 5,8l | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 89 | pokrywa szklana | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 90 | pokrywa szklana | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 91 | Naczynie Dewara w kształcie misy | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 92 | Naczynie Dewara w kształcie misy | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 93 | Termos Dewara | sztuka | 1 | 2 |  |  |  |
| 94 | Płaszcz Grzejny,do kolb o poj.50ml | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 95 | Płaszcz Grzejny,do kolb o poj.100ml | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 96 | płyta grzejna ze szkła ceramicznego | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 97 | mieszadło magnetyczne bez grzania | sztuka | 1 | 5 |  |  |  |
| 98 | mieszadło magnetyczne z grzaniem | sztuka | 1 | 5 |  |  |  |
| 99 | dozownik butelkowy | sztuka | 1 | 5 |  |  |  |
| 100 | pręt statywu | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 101 | łącznik krzyżowy | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 102 | pręt podtrzymujący | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 103 | termometr kontaktowy | sztuka | 1 | 2 |  |  |  |
| 104 | przedłużacz | sztuka | 1 | 2 |  |  |  |
| 105 | czujnik w szklanej powłoce | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 106 | zapasowy czujnik | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |
| 107 | Mieszadło magnetyczne | sztuka | 1 | 10 |  |  |  |
| 108 | Igły jednorazowe | opakowanie | 5 | 100 |  |  |  |
| 109 | czepki jednorazowe | opakowanie | 100 | 10 |  |  |  |
| 110 | fartuchy jednorazowe | opakowanie | 10 | 50 |  |  |  |
| 111 | ochraniacze na buty | opakowanie | 120 | 50 |  |  |  |
| Razem do przeniesienia do formularza oferty |  |

Zgodnie ze szczegółowym opisem  przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do Formularza Oferty

| l.p. | Przedmiot zamówienia (opis podstawowy z najważniejszymi cechami charakterystycznymi) | Numer katalogowy z katalogu Wykonawcy | Jednostka miary | Ilość jednostkowa w jednostce miary | Ilość jednostek miary z kolumny 4. | Cena netto za 1 jednostkę miary | Cena brutto za 1 jednostkę miary | Upust od ceny brutto z kolumny 8. w % | Cena brutto po upuście za 1 jednostkę miary (8x9) | Ogółem cena brutto po upuście(6x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10. | 11. |
| 1 | Butla ze złączem oraz kranem o poj. 10 litrów |  | sztuka | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelki premium ze szkła borokszemowego o poj. 250 ml |  | sztuka | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 50 ml z wylewem i podziałką |  | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 25 ml z wylewem i podziałką |  | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 100 ml z wylewem i podziałką |  | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 500 ml z wylewem i podziałką |  | sztuka | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 1000 ml z wylewem i podziałką |  | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 3000 ml z wylewem i podziałką |  | sztuka | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 5000 ml z wylewem i podziałką |  | sztuka | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe ezy do szczepienia |  | opakowanie | 1000 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Folia Parafilm M, szerokość 100 mm, dł. 38 m |  | sztuka | 1 | 150 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pudełko dozujące do parafilmu wykonane z ABS |  | sztuka | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zgrzewarka do folii |  | sztuka | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rolka folii do zgrzewarki, 3 rolki w op. |  | opakowanie | 3 | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Folia aluminiowa |  | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Worki jednorazowe z PP, wymiary: szer. 420 x dl. 600 mm, grubość 40 um |  | opakowanie | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowe skalpele, sterylne, pakowane pojedynczo |  | opakowanie | 10 | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Statywy na probówki |  | sztuka | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Statywy "2 w 1" na probówki reakcyjne |  | sztuka | 1 | 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | Statywy "2 w 1" na probówki reakcyjne |  | sztuka | 1 | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 | Lejki |  | sztuka | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 | Komora Burkera |  | sztuka | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Pudełko do przechowywania szkiełek podstawowych |  | sztuka | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ochraniacze jednorazowe na buty |  | zestaw | 100 | 200 |  |  |  |  |  |
| 25 | Pudełko utylizacyjne na odpady szklane |  | opakowanie | 6 | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | Pudełko utylizacyjne na odpady szklane |  | opakowanie | 6 | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | Spryskiwacz butelkowy |  | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | Spryskiwacz butelkowy |  | sztuka | 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 29 | Torebki na próbki |  | opakowanie | 500 | 50 |  |  |  |  |  |
| 30 | Pipetor z akumulatorkiem |  | sztuka | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar S |  | opakowanie | 50 | 150 |  |  |  |  |  |
| 32 | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar M |  | opakowanie | 50 | 200 |  |  |  |  |  |
| 33 | Rękawiczki nitrylowe, romziar L |  | opakowanie | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem do przeniesienia do formularza oferty |  |

Zgodnie ze szczegółowym opisem  przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

WZÓR oświadczenia Wykonawcy

z art. 22 ust. 1 Pzp

DLA ZAMÓWIENIA

„Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3”

1.  ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

2.  WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) oświadczam(y), że  spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania :

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3

dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

* Wykonawca modeluję tabelę w zależności od potrzeb.

Oświadczenie to składa ten podmiot / te podmioty  który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą spełnienie warunków określonych w SIWZ

Załącznik nr 3

WZÓR oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

DLA ZAMÓWIENIA

„Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3”

1.  ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM (Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas)* z powodu niespełnienia warunków dla zadania : „Dostawa  akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3” na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców a w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby również ten podmiot

Załącznik nr 4

WZÓR oświadczenie Wykonawcy - osoby fizycznej

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy p. z. p.

DLA ZAMÓWIENIA

„Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3”

1.  ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego, na podstawie przesłanek zawartych art. 24 ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.)

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie  składa  ten z Wykonawców, który jest osobą fizyczną

Załącznik nr 5

### WZÓR Wykazu wykonanych dostaw

### DLA ZAMÓWIENIA

„Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3”

- 1.  ZAMAWIAJĄCY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy  w tym okresie, zgodnie z pkt. IX.1.2 SIWZ wykonaliśmy niżej wymienione dostawy:

| Lp | przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych brutto | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (miesiąc, rok) | zakończenie (miesiąc, rok) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), że polegam na wiedzy i doświadczeniu:

- własnym *

- innych podmiotów *

* niewłaściwe skreślić

UWAGA

- Niniejszy dokument stanowi wykaz dostaw zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia.

- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty  dokument/dokumenty potwierdzające, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.3 winny być wystawione na ten podmiot.

Podpis(y):

| Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6

WZÓR Zobowiązania podmiotu/ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

( składa tylko ten Wykonawca, którego dotyczy niniejsza sytuacja)

### DLA ZAMÓWIENIA

- „Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3”

- 1.  ZAMAWIAJACY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

Ja:

| l.p. | Nazwa Podmiotu (ów) udostępniających swoje zasoby | Adres(y) |
| --- | --- | --- |

- Niniejszym oświadczam(y), że w okresie realizacji zamówienia publicznego  „Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3” oddaję do dyspozycji swoje zasoby, a mianowicie :

a) wiedzę i doświadczenie, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt.IX.1.2) *,

i/lub

b) potencjał techniczny, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt.IX.1.3) *,

c) osoby zdolne do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ w rozdz. pkt.IX.1.3) *

e) zdolność finansową, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt IX.1.4) *

* niewłaściwe skreślić

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot udostępnia swoje zasoby)

tj. Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania zobowiązania w imieniu Podmiotu | Podpis osoby upoważnionej do podpisania zobowiązania w imieniu Podmiotu | Pieczęć Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania dokładnej charakterystyki dla każdego niżej wymienionego  produktu z  Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również wymagania dotyczące ilości jednostek danego produktu w jednostce miary,  pod rygorem odrzucenia oferty.

            - Realizacja zamówienia będzie się odbywała na podstawie zgłaszanych przez Zamawiającego sukcesywnie zapotrzebowań . Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

            - Zapotrzebowania będą składane poprzez fax lub pocztę e-mail. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić fakt otrzymania zapotrzebowania, przy czym brak takiego potwierdzenia nie wpływa na termin realizacji zapotrzebowania.

            - W załączniku nr 1 i 2  opisu przedmiotu zamówienia znajdują się listy,  z   wykazem produktów, na które Zamawiający będzie składał zapotrzebowania w trakcie obowiązywania umowy. Rozliczenie za produkty wskazane w załączniku nr 1 i 2 będzie następowało na podstawie cen podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 i 2 do Formularza Oferty. W przypadku gdy ceny podane w załączniku nr 2 będą wyższe, niż cena produktu z katalogu pomniejszona o upust zaproponowany przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do Formularza Oferty (dotyczy on również katalogów), to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć produkty za cenę z katalogu wraz  z upustem. Jeżeli ceny produktów objętych niniejszym postępowaniem zmaleją w okresie realizacji zamówienia (w wyniku zmiany cen katalogowych) Wykonawca obowiązany jest do zmiany ceny poszczególnych produktów).

            - Zamawiający zaznacza, że w związku ze specyfiką prowadzonych badań w ramach projektu, realizacja zamówienia produktów z załącznika nr 2 może nie być zrealizowana w części lub całości.  W takim przypadku Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia z załączonego do oferty Wykonawcy Katalogu Produktów Wykonawcy na materały jednorazowego użytku inne, niż wymienione w załączniku nr 2, do kwoty wskazanej przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do Formularza Oferty. W odniesieniu do zamiennych produktów ma zastosowanie upust podany w ofercie Wykonawcy dla produktów z załącznika nr 2 i Katalogu Wykonawcy.

            - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentu niż wskazana w formularzu oferty zgodnie z bieżącymi badaniami realizowanymi w ramach Projektu również w zakresie listy nr 1 w tym wypadku nie będzie jednak realizował zamówień innego rodzaju z katalogu wykonawcy.

            - Dodatkowo Wykonawca dołącza do oferty Katalog Produktów Wykonawcy – akcesoria laboratoryjne (wersja papierowa lub elektroniczna zgodnie z wyborem Wykonawcy). Zamawiający zaznacza, że w przypadku   Upust i cena katalogowa nie mają zastosowania do produktów zawartych w załączniku nr 1 do Formularza Oferty.

            - Katalog powinien zawierać wszystkie produkty posiadane przez Wykonawcę w swojej ofercie zgodne z przedmiotem zamówienia tj. laboratorium materiały jednorazowego użytku wraz z ich cenami netto i brutto (PLN lub Euro).  Ceny te nie mogą być wyższe niż oferowane przez Wykonawcę ceny w sprzedaży detalicznej prowadzonej w ramach działalności Wykonawcy.  Katalog jest składany wraz z ofertą.

            - Produkty zawarte w załączniku nr 1 i 2 opisu przedmiotu zamówienia i odpowiednio załączniku nr 1 i 2 do Formularza Oferty, nie muszą być powtarzane w Katalogu.

            - Dostawa odbywa się na koszt Wykonawcy.

            - Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, tj. Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź, ul. Lodowa 106 w godzinach: 9.00-15.00

            - Zamawiający informuje, iż ilości produktów  podane w opisie przedmiotu zamówienia mogą zostać zmniejszone w trakcie realizacji umowy.

TABELARYCZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do OPZ

| l.p. | Nazwa | Wymagane cechy zamawianych produktów | Jednostka miary | Ilość jednostkowa w jednostce miary | Ilość jednostek miary | ilość całkowita w sztukach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną | Do znakowania lub uszczelniania naczyń sterylizacyjnych, długość rolki 55 m, szerokość taśmy 19 mm, średnica wew. rolki 76 mm, autoklawowalna | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 2 | Urządzenie krio do zamrażania z PC. | Wykonane z PC. Pokrywka i uchwyt do fiolek z HDPE. Musi posiadać wkładkę piankową. Musi wykorzystywać do zamrażania alkohol izopropylowy i zamrażarkę. Pojemność musi wynosić do 18 fiolek krio 1,2/2 ml. Wymiary nie większe niż wys. 86 mm, średnica 112 mm. Średnica nakrętki nie więcej niż 120 mm. | sztuka | 1 | 10 | 10 |
| 3 | Pudełka krio kartonowe | Pudełka muszą być wykonane z mrozoodpornego i wodoodpornego kartonu. Wymiary: wys 32 mm, dł. i szer. 136 mm, z tolerancją 3%. | opakowanie | 10 | 40 | 400 |
| 4 | Kartki kartonowe do podzielenia wewnętrznej przestrzeni pudełka | Wymiary przegrody 8x8 mm, wys. 25 mm, 10 sztuk w opakowaniu | opakowanie | 10 | 20 | 200 |
| 5 | Kartki kartonowe do podzielenia wewnętrznej przestrzeni pudełka | Wymiary przegrody 8x8 mm, wys. 30 mm, 10 sztuk w opakowaniu | opakowanie | 10 | 20 | 200 |
| 6 | Pudełka krio kartonowe | Pudełka muszą być wykonane z mrozoodpornego i wodoodpornego kartonu. Wys. 50 mm, dł. i szer. 136 mm, z tolerancją 3% . 50 sztuk w opakowaniu | opakowanie | 50 | 10 | 500 |
| 7 | Kartki kartonowe do podzielenia wewnętrznej przestrzeni pudełka | Wymiary przegrody 12,5x12,5 mm, wys. 30 mm, 10 sztuk w opakowaniu | opakowanie | 10 | 50 | 500 |
| 8 | Pipety Pasteura | Pipety Pasteura, bez zatyczek z waty, z przezroczystego szkła sodowo- wapniowego. 3 klasa hydrolityczności. Równomiernie uformowane. Grubość ścianki 0,55- 0,8 mm, dł. całkowita 230 mm, dł. końcówki 140 mm, śr. zewnętrzna końcówki 1,3 mm, 1000 szt. w opakowaniu. Autoklawowalne. Do jednorazowego użytku w serologicznych i mikrobiologicznych laboratoriach. Także do napełniania i opróżniania probówek NMR. | opakowanie | 1000 | 50 | 50000 |
| 9 | Jednorazowe pipety Pasteura | Jednorazowe pipety Pasteura z podziałką, wykonane z przezroczystego polietylenu (LDPE), sterylne, pakowane po 20 szt., opcjonalnie dostępne z wytłoczoną podziałką | opakowanie | 500 | 30 | 15000 |
| 10 | Pojemniki na pipety | Pojemniki na pipety z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. Mogą być układane w stosy. Dno i pokrywa pokryte silikonem od wewnątrz. Mogą być sterylizowane w temperaturze do +205 °C. Wymiary podstawy: 70 x 70 mm, dł. całkowita 340 mm, dł. efektywna 307 mm. Tolerancja wymiarów 5%. | sztuka | 1 | 20 | 20 |
| 11 | Czasomierz 3-liniowy | Trzy oddzielne czasomierze w jednym urządzeniu. Odliczanie rosnące i wsteczne dla wszystkich trzech wyświetlaczy wraz z funkcją pamięci. Odliczanie do 99 h 59 minut i 59 sekund. Zegar z przełącznikiem z 12 na 24 h. Wymagany klips do zawieszania, postawienia, magnes. | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 12 | Gel staining trays MIDI | Podstawki na żele MIDI, wykonane z polipropylenu, autoklawowalne, do barwienia i przechowywania żeli białkowych. Wymiary: 143x100x25 mm, tolerancja 3% | opakowanie | 20 | 4 | 80 |
| 13 | Klipy - szer. 41 mm, rozchylenie 18 mm | Wykonane ze stali sprężynowej, przeznaczenie: do płytek TLC, błon rentgenowskich itp. Można je zawiesić | opakowanie | 6 | 5 | 30 |
| 14 | Klipy - szerokość 51 mm, rozchylenie 28 mm | Wykonane ze stali sprężynowej do płytek TLC, błon rentgenowskich itp.. Można je zawiesić | opakowanie | 6 | 5 | 30 |
| 15 | Zestaw markerów wodoodpornych | Cienkopiszące, szybkoschnące markery wodoodporne. Po dwa markery w kolorach: czarnym, niebieskim, zielonym i czerwonym. | opakowanie | 8 | 40 | 320 |
| 16 | Worki jednorazowe , wymiary: szer. 200 x dl. 300 mm, grubość 40 m w pudełku dozującym, 100 szt. w op. | Wymiary: szer. 200 x dl. 300 mm, grubość 40 mm w pudełku dozującym, 100 szt. w op. do usuwania odpadów, sterylizowalne | opakowanie | 100 | 200 | 20000 |
| 17 | Worki na odpady 16 l, 50 sztuk w rolce, opakowanie 5 rolek | Worki na odpady wykonane z HDPE , wymagane wymiary 450mm na 520 mm. Worki muszą odpowiadać aktualnym normom higienicznym i ochrony środowiska. | opakowanie | 5 | 400 | 2000 |
| 18 | Worki na odpady 120 l, 50 sztuk w rolce, wymiary 700x1100 mm | Wykonane z folii polietylenowej, niebieskiej, muszą być wykonane ze szczególnie odpornej na rozrywanie i rozciągliwej folii typu Okten | sztuka | 1 | 400 | 400 |
| 19 | Pojemnik na toksyczne odpady 60 l | Na odpady nie będące cieczami, trapezowy pojemnik z granatowego polipropylenu, z wypukłymi uchwytami i żółtą polipropylenową wyprofilowaną pokrywą z uszczelką gumową. Pokrywa po ostatecznym zamknięciu nie daje się otworzyć. Wymiary szer. 400, głęb. 330 wys. 630 mm. | sztuka | 1 | 10 | 10 |
| 20 | Pojemnik na odpady 4 l | Ze sztywnego bezkadmowego PP, odporne na uderzenia i przekłucia, wodoszczelne w pozycji pionowej, uchwyt do przenoszenia ma zapewniać bezpieczny transport. Przezroczysta komora wewnętrzna z dużym otworem ma zamykać się automatycznie i zapobiegać wydostawaniu się oparów. Komora zewnetrzna ma dwustopniowo zamykaną pokrywę: do tymczasowego i ostatecznego zamknięcia. Autoklawowalne. Wymiary: dł. 150, szer. 150, wys. 235 mm. | opakowanie | 5 | 10 | 50 |
| 21 | Bezpieczny pojemnik 3 l | Musi być wykonany z PP, z uszczelniającym obrzeżem i pokrywą zamykaną dwustopniowo. Autoklawowalny. Musi posiadać wzmocnione ścianki. Wlot pojemnika musi posiadać możliwość powiększenia przez wyłamywanie klapek. Wysokość 225 mm, średnica dna i pokrywy odpowiednio: 112 oraz 143 mm | opakowanie | 5 | 20 | 100 |
| 22 | Bezpieczny pojemnik 2,1 l | Musi być wykonany z PP, z uszczelniającym obrzeżem i pokrywą zamykaną dwustopniowo. Autoklawowalny. Wysokość 180 mm, średnica dna i pokrywy odpowienio: 112/143 mm. | opakowanie | 10 | 20 | 200 |
| 23 | strzykawki typu luer 5 ml | Strzykawki jednorazowe typu Luer, trzyczęściowe z PP, czarna nieścieralna skala, z korkiem na końcu tłoka zabezpieczającym przed niezamierzonym wyciągnięciem tłoka z korpusu, korek i uszczelka z syntetycznego kauczuku, niezawierają lateksu, PCV, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo | opakowanie | 100 | 10 | 1000 |
| 24 | strzykawki typu luer 10 ml | Strzykawki jednorazowe typu Luer, trzyczęściowe z PP, czarna nieścieralna skala, z korkiem na końcu tłoka zabezpieczającym przed niezamierzonym wyciągnięciem tłoka z korpusu, korek i uszczelka z syntetycznego kauczuku, niezawierają lateksu, PCV, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo | opakowanie | 100 | 10 | 1000 |
| 25 | strzykawki typu luer 20 ml | Strzykawki jednorazowe typu Luer, trzyczęściowe z PP, czarna nieścieralna skala, z korkiem na końcu tłoka zabezpieczającym przed niezamierzonym wyciągnięciem tłoka z korpusu, korek i uszczelka z syntetycznego kauczuku, niezawierają lateksu, PCV, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo | opakowanie | 100 | 20 | 2000 |
| 26 | strzykawki typu luer 50 ml | Strzykawki jednorazowe typu Luer, trzyczęściowe z PP, czarna nieścieralna skala, z korkiem na końcu tłoka zabezpieczającym przed niexzamierzonym wyciągnięciem tłoka z korpusu, korek i uszczelka z syntetycznego kauczuku, niezawierają lateksu, PCV, sterylizowane tlenkeim etylenu, pakowane pojedynczo | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 27 | igły strzykawkowe | Igły jednorazowe ze stali chromoniklowej pokrytej silikonem, końcówka Luer-Lock, sterylne, indywidualnie pakowane, 100 igieł w pudełku z dozownikiem, długie ostrze, średnica zew. 0,6 mm, długość 25 mm, 23Gx1 | opakowanie | 100 | 5 | 500 |
| 28 | kuwety jednorazowego użytku | Kuwety jednorazowegop użytku wykonane z PS, o pojemności 1.5-3 ml, standardowa grubość 10 mm, wymiary: 12,5x12,5x45 mm, o przepuszczalności światła 340-900 nm, wgłębione okienka chroniące przed zadrapaniem, ze strzałką wskazującą kierunek radiacji, typ półmikro, wymagane parametry standardowego odchylenia PS w 360 nm≤0,005 jednostki ekstynkcji, PMMA w 320 nm ≤0,004 jednostki ekstynkcji | opakowanie | 100 | 200 | 20000 |
| 29 | kolby kuliste ze szlifem | Kolby kuliste wykonane ze szkła typu Duran, autoklawowalne, ze szlifem 14/23, o pojemnoości 50 ml | sztuka | 1 | 150 | 150 |
| 30 | probówki szklane | Probówki wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3, grubościenne, autoklawowalne, prosta krawędż, wymagana wysoka tolerancja na zmiany temperatury, pojemność 21 ml, średnica zew. 16 mm, długość 160 mm, grubość ścianki 1-1.2 mm | opakowanie | 100 | 20 | 2000 |
| 31 | butelki ze szkła o poj. 100 ml | Butelki z gwintowaną szyjką, z pierścieniem wylewowym i nakrętką z PP, wykonane ze szkła, przezroczyste, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 20 | 200 |
| 32 | butelki ze szkła o poj. 250 ml | Butelki z gwintowaną szyjką, z pierścieniem wylewowym i nakrętką z PP, wykonane ze szkła, przezroczyste, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 20 | 200 |
| 33 | butelki ze szkła o poj. 500 ml | Butelki z gwintowaną szyjką, z pierścieniem wylewowym i nakrętką z PP, wykonane ze szkła, przezroczyste, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 20 | 200 |
| 34 | butelki ze szkła o poj. 1000 ml | Butelki z gwintowaną szyjką, z pierścieniem wylewowym i nakrętką z PP, wykonane ze szkła, przezroczyste, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 20 | 200 |
| 35 | Zlewki szklane o poj. 50 ml | Zlewki szklane wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3, z podziałką i dziubkiem, niskie, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 50 | 500 |
| 36 | Zlewki szklane o poj. 150 ml | Zlewki szklane wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3, z podziałką i dziubkiem, niskie, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 50 | 500 |
| 37 | Zlewki szklane o poj. 600 ml | Zlewki szklane wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3, z podziałką i dziubkiem, niskie, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 50 | 500 |
| 38 | Zlewki szklane o poj. 1000 ml | Zlewki szklane wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3, z podziałką i dziubkiem, niskie, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 50 | 500 |
| 39 | Zlewki plastikowe o poj. 150 ml | Zlewki Griffina, wykonane z PP o wysokiej przezroczystości. Z dziubkiem i nadrukowaną niebieską podziałką. Odporne na temp. Od 0 do 125 stopni, autoklawowalne | sztuka | 1 | 100 | 100 |
| 40 | zlewki plastikowe o poj. 250 ml | Zlewki Griffina, wykonane z PP o wysokiej przezroczystości. Z dziubkiem i nadrukowaną niebieską podziałką. Odporne na temp. Od 0 do 125 stopni, autoklawowalne | sztuka | 1 | 100 | 100 |
| 41 | zlewki plastikowe o poj. 600 ml | Zlewki Griffina, wykonane z PP o wysokiej przezroczystości. Z dziubkiem i nadrukowaną niebieską podziałką. Odporne na temp. Od 0 do 125 stopni, autoklawowalne | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 42 | zlewki plastikowe o poj.1 l | Zlewki miarowe, z uchwytem, wykonane z PP o wysokiej przezroczystości i gładkiej powierzchni, wypukła niebieska podziałka, autoklawowalna | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 43 | zlewki plastikowe o poj. 3 l | Zlewki miarowe, z uchwytem, wykonane z PP o wysokiej przezroczystości i gładkiej powierzchni, wypukła niebieska podziałka, autoklawowalna | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 44 | Pudełko dozujące do parafilmu wykonane z ABS | Wykonane z ABS, do szybkiego i czystego odcinania foli typu Parafilm, Nescofilm i Duraseal, do rolek o szerokości 10 cm, z bezpiecznym ostrzem tnącym, wymiary: 171x 120x144 mm | sztuka | 1 | 15 | 15 |
| 45 | Kolby Erlenmayera o poj. 100 ml | Kolby z wąską szyjką, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3, z podziałką, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 50 | 500 |
| 46 | Kolby Erlenmayera o poj. 250 ml | Kolby z wąską szyjką, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3, z podziałką, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 50 | 500 |
| 47 | Kolby Erlenmayera o poj. 300 ml | Kolby z wąską szyjką, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3, z podziałką, autoklawowalne | opakowanie | 10 | 50 | 500 |
| 48 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 25 | Cylindry miarowe z PP niskie, wykonane z przezroczystego PP, z wypukłą skalą i okrągłą podstawą, autoklawowalne | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 49 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 50 | Cylindry miarowe z PP niskie, wykonane z przezroczystego PP, z wypukłą skalą i okrągłą podstawą, autoklawowalne | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 50 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 100 | Cylindry miarowe z PP niskie, wykonane z przezroczystego PP, z wypukłą skalą i okrągłą podstawą, autoklawowalne | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 51 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 250 | Cylindry miarowe z PP niskie, wykonane z przezroczystego PP, z wypukłą skalą i okrągłą podstawą, autoklawowalne | sztuka | 1 | 40 | 40 |
| 52 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 500 | Cylindry miarowe z PP niskie, wykonane z przezroczystego PP, z wypukłą skalą i okrągłą podstawą, autoklawowalne | sztuka | 1 | 40 | 40 |
| 53 | Naczynie miarowe - cylindry plastikowe o poj. 1000 | Cylindry miarowe z PP niskie, wykonane z przezroczystego PP, z wypukłą skalą i okrągłą podstawą, autoklawowalne | sztuka | 1 | 30 | 30 |
| 54 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 25 | Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, wysokie, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 z sześciokątną podstawą, autoklawowalne | opakowanie | 2 | 10 | 20 |
| 55 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 50 | Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, wysokie, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 z sześciokątną podstawą, autoklawowalne | opakowanie | 2 | 10 | 20 |
| 56 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 100 | Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, wysokie, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 z sześciokątną podstawą, autoklawowalne | opakowanie | 2 | 30 | 60 |
| 57 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 250 | Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, wysokie, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 z sześciokątną podstawą, autoklawowalne | opakowanie | 2 | 30 | 60 |
| 58 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 500 | Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, wysokie, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 z sześciokątną podstawą, autoklawowalne | opakowanie | 2 | 40 | 80 |
| 59 | Naczynie miarowe - cylindry szklane o poj. 1000 | Cylindry miarowe klasy A z niebieską podziałką, wysokie, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 z sześciokątną podstawą, autoklawowalne | opakowanie | 2 | 40 | 80 |
| 60 | szkiełka podstawowe | Szkiełka podstawowe wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, muszą posiadać pola do opisu w kolorze niebieskim o wymiarze 26x19 mm, które to pola muszą być odporne na większość rozpuszczalników. Wymagane wymiary: dł. 76 mm, szer. 26 mm, grubość 1 mm | opakowanie | 50 | 100 | 5000 |
| 61 | szkiełka podstawowe | Szkiełka podstawowe wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, muszą posiadać pola do opisu w kolorze żółtym, które muszą być odporne na większość rozpuszczalników. Wymagane wymiary dł. 76 mm, szer. 26 mm, grubość 1 mm | opakowanie | 50 | 100 | 5000 |
| 62 | szkiełka nakrywkowe | wykonane z przezroczystego białego szkła o klasie hydrolitycznoći 1 (grubość 0.13-0.16 mm), widzialny obszar spektralny wolny od smarów, pęcherzyków i barwnych smug, wymiary: 22x22 mm | opakowanie | 1000 | 20 | 20000 |
| 63 | Szkiełka podstawowe, krawędzie szlifowane, 90°, pola do opisu kolorowe | Wykonane ze szkła sodowo- wapniowego. Pola do opisu muszą być w różnych kolorach (biały, niebieski, różowy, żółty, zielony, pomarańczowy) Kolorowe pola opisowe 26 x 19 mm muszą być odporne na wiekszość rozpuszczalników, wymagana grubość pól 0,013 mm. Wymiary muszą być zgodnie z ISO 8037/1: dł. 76 mm, szer. 26 mm. Grubość 1 mm. | opakowanie | 50 | 100 | 5000 |
| 64 | Szkiełka podstawowe, pola do opisu białe, próbki przyciągane elektrostatyczne | Szkiełka podstawowe wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, krawędzie szlifowane, z białym polem do opisu, dla których nanoszenie materiałów adhezyjnych lub pokryć białkowych nie jest konieczne. Świeże lub zamrożone fragmenty tkanki oraz próbki cytologiczne muszą być elektrostatycznie przyciągane do tych szkiełek podstawowych. Wymiary dł 75 mm, szer 25 mm, grub. 1mm | opakowanie | 72 | 50 | 3600 |
| 65 | Szkiełka podstawowe o wiązaniu chemicznym próbki | ze szkła sodowo-wapniowego, kawędzie szlifowane 90° z białym polem do opisu, preparaty zostają najpierw przyciągane elektrostatycznie i następnie wiązane chemicznie z powierzchnią. Muszą charakteryzować się doskonałą adhezją do szkiełek dzięki pernamentnemu materiałowi adhezyjnemu, który zwiększa przyczepność materiału komórkowego. Muszą być niewrażliwe na działanie enzymów oraz na podgrzewanie. | opakowanie | 72 | 20 | 1440 |
| 66 | Precyzyjne szkiełka nakrywkowe | Muszą być ze szkła bromokrzemianowego 1. klasy hydrolitycznej o dokładnie zdefiniowanej grubości 0,17 +/- 0,005 mm, specjalne do urządzeń precyzyjnych o wysokiej rozdzielczości. Wymiary 22x22 mm | opakowanie | 100 | 10 | 1000 |
| 67 | łapy do statywu z łacznikiem (12-25 mm) | Wykonane z cynkowego odlewu lakierowanego proszkowo, łapy z korkowymi wkładami | sztuka | 1 | 15 | 15 |
| 68 | łapy do statywu z łacznikiem (20-40 mm) | Wykonane z cynkowego odlewu lakierowanego proszkowo, łapy z korkowymi wkładami | sztuka | 1 | 15 | 15 |
| 69 | szpatułka Drygalskiego, szklana | Szpatułka Drygalskiego do równomiernego nakładania bakteryjnych substancji na stałe pożywki, może być również stosowana jako mieszadło. Musi być autoklawowalna. | sztuka | 1 | 20 | 20 |
| 70 | tryskawki z szeroką szyjką | Wykonane z LDPE muszą zawierać nadrukowane etykiety w języku niemieckim, angielskim, francuskim oraz symbolami zagrożeń. Inne wymagania: zakrętka kodowana kolorem, nieścieralny tusz, przesuwana rurka pozwalająca na całkowite opróżnienie. | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 71 | Etykiety krio, w rolkach białe | Muszą być wykonane na bazie akrylanów do przylepiania na plastik, szkło lub metal. Etykiety nie powinny potrzebować czasu na wyschnięcie i nie mogą odpadać. Powinny mieć możliwość używania w gorących kąpielach, lodówkach, muszą być trwałe podczas przechowywania w ciekłym azocie: muszą być trwałe w temp. od -196 do 100 stopni C. | rolka | 1000 | 20 | 20000 |
| 72 | Statyw na szybki do elektroforezy | Mini, statyw do bezpiecznego suszenia i przechowywania szybek do elektroforezy pionowej. | sztuka | 1 | 20 | 20 |
| 73 | Strzykawka małej objętości 10ul | strzykawka 10ul do dozowania cieczy i gazów. Korpus szklany, tłok ze stali szlachetnej z końcówką PTFE jako uszczelka, igła ze stali szlachetnej, 51mm, wymienna | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 74 | strzykawka małej objętości 25ul | strzykawka 25ul do dozowania cieczy i gazów. Korpus szklany, tłok ze stali szlachetnej z końcówką PTFE jako uszczelka, igła ze stali szlachetnej, 51mm, wymienna | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 75 | strzykawka małej objęttości 50ul | strzykawka 50ul do dozowania cieczy i gazów. Korpus szklany, tłok ze stali szlachetnej z końcówką PTFE jako uszczelka, igła ze stali szlachetnej, 51mm, wymienna | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 76 | strzykawka małej objętości 100ul | strzykawka 100ul do dozowania cieczy i gazów. Korpus szklany, tłok ze stali szlachetnej z końcówką PTFE jako uszczelka, igła ze stali szlachetnej, 51mm, wymienna | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 77 | strzykawka małej objętości 250ul | strzykawka 250ul do dozowania cieczy i gazów. Korpus szklany, tłok ze stali szlachetnej z końcówką PTFE jako uszczelka, igła ze stali szlachetnej, 51mm, wymienna | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 78 | strzykawka małej objętości 500ul | strzykawka 500ul do dozowania cieczy i gazów. Korpus szklany, tłok ze stali szlachetnej z końcówką PTFE jako uszczelka, igła ze stali szlachetnej, 51mm, wymienna | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 79 | strzykawka dużej obj. 1ml | Strzykawka o poj 1ml, wykonana za szkła borokrzemianowego, ściśle dopasowany tłok i trwałe znaki podziałki, najlepiej w kolorze bursztynowym. Muszą być trwałe w temperaturze do 200 stopni C. Autoklawowalna do 134st.C, ze szklaną końcówką typu Luer | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 80 | strzykawka dużej obj. 2ml | Strzykawka o poj 2ml, wykonana za szkła borokrzemianowego, ściśle dopasowany tłok i trwałe znaki podziałki najlepiej w kolorze bursztynowym. Muszą być trwałe w temperaturze do 200 stopni C. Autoklawowalna do 134st.C, ze szklaną końcówką typu Luer | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 81 | strzykawka dużej obj. 5ml | Strzykawka o poj 5ml, wykonana za szkła borokrzemianowego, ściśle dopasowany tłok i trwałe znaki podziałki, najlepiej w kolorze bursztynowym. Muszą być trwałe w temperaturze do 200 stopni C. Autoklawowalna do 134st.C, ze szklaną końcówką typu Luer | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 82 | strzykawka dużej obj. 10ml | Strzykawka o poj 10ml, wykonana za szkła borokrzemianowego, ściśle dopasowany tłok i trwałe znaki podziałki, najlepiej w kolorze bursztynowym. Muszą być trwałe w temperaturze do 200 stopni C. Autoklawowalna do 134st.C, ze szklaną końcówką typu Luer | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 83 | strzykawka dużej obj. 20ml | Strzykawka o poj 20ml, wykonana za szkła borokrzemianowego, ściśle dopasowany tłok i trwałe znaki podziałki, najlepiej w kolorze bursztynowym. Muszą być trwałe w temperaturze do 200 stopni C. Autoklawowalna do 134st.C, ze szklaną końcówką typu Luer | sztuka | 1 | 4 | 4 |
| 84 | strzykawka do HPLC o obj. 25ul | Strzykawka do HPLC o poj 25ul, do zaworów Rheodyne, specjalnie polerowane, tępe końcówki, długość igły 51mm | sztuka | 1 | 3 | 3 |
| 85 | strzykawka do HPLC o obj. 50ul | Strzykawka do HPLC o poj 50ul, do zaworów Rheodyne, specjalnie polerowane, tępe końcówki, długość igły 51mm | sztuka | 1 | 3 | 3 |
| 86 | zestaw do filtracji próżniowej | Ze szkła borokrzemianowego 3.3 zgodnie z DIN/ISO 3585, autoklawowalny, obojętny biologicznie, nierdzewny. Kolba o poj. 1,0l; lejek o poj 250ml, pow. 12,5cm2. Trwały do temp.200st.C | zestaw | 1 | 3 | 3 |
| 87 | eksykator szklany, podstawa 0,7l | Wykonany ze szkła borokrzemianowego 3.3 zgodnie z DIN/ISO 3585, ze szlifowanym kołnierzem, z tubusem ze szlifem + kurek odcinający ze szlifem na korpusie, bez powłoki. Wys całk. 112mm, średnica zewn. 153mm, poj 0,7l | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 88 | eksykator szklany, podstawa 5,8l | Wykonany ze szkła borokrzemianowego 3.3 zgodnie z DIN/ISO 3585, ze szlifowanym kołnierzem, z tubusem ze szlifem + kurek odcinający ze szlifem na korpusie, bez powłoki. Wys całk. 202mm, średnica zewn. 270mm, poj 5,8l | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 89 | pokrywa szklana | wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3 zgodnie z DIN/ISO 3585, ze szlifowanym kołnierzem, średnica zewn.153mm, wys.62mm, z tubusem ze szlifem typu Novus | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 90 | pokrywa szklana | wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3 zgodnie z DIN/ISO 3585, ze szlifowanym kołnierzem, średnica zewn.270mm, wys.94mm, z tubusem ze szlifem typu Novus | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 91 | Naczynie Dewara w kształcie misy | naczynie z posrebrzanym szklanym wkładem w aluminiowej obudowie. Antymagnetyczne. wys. całk. 75mm, poj.80ml | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Naczynie Dewara w kształcie misy | naczynie z posrebrzanym szklanym wkładem w aluminiowej obudowie. Antymagnetyczne. wys. całk. 115mm, poj.400ml | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Termos Dewara | naczynie cylindryczne, ze srebrzonym wkładem szklanym ze szkła borokrzemianowego 3.3 zgodnie z DIN/ISO 3585, metalowa obudowa powlekana na niebiesko. Poj. 1000ml, wys.całk.290mm | sztuka | 1 | 2 | 2 |
| 94 | Płaszcz Grzejny,do kolb o poj.50ml | dla temperatur do 450° C, z elementem grzejnym z elastycznego włókna szklanego, obudowa metalowa z powłoką z tworzywa sztucznego, długość przewodu 1,5m, płynna regulacja mocy od 0 do 100%. Pojemność kolb do 50ml | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Płaszcz Grzejny,do kolb o poj.100ml | dla temperatur do 450° C, z elementem grzejnym z elastycznego włókna szklanego, obudowa metalowa z powłoką z tworzywa sztucznego, długość przewodu 1,5m, płynna regulacja mocy od 0 do 100%. Pojemność kolb do 100ml | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 96 | płyta grzejna ze szkła ceramicznego | Dwa zintegrowane pola grzejne, niezależnie załączane tak, aby można włączyć małe i duże pole grzejne. Duże pole (Ø 210 mm). Moc grzania regulowana 9-stopniowo. Lampka kontrolna oraz wskaźnik ciepła resztkowego. Automatyczne ograniczenie czasu pracy (1 do 10 h w zależności od ustawionego stopnia mocy grzejnej)ze szkła ceramicznego, moc grzania 2000W, max temp. 230 °C. Obudowa ze stali szlachetnej. Masa sprzętu do 3,5 kg. | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 97 | mieszadło magnetyczne bez grzania | Przeznaczony dla objętości do 0,25 l, zasilanie akumulatorowe (pozwalające na pracę do 8-12 godzin) oraz sieciowe, płytę robocza z PP, zakres prędkości 300-1800 rpm; masa do 300g | sztuka | 1 | 5 | 5 |
| 98 | mieszadło magnetyczne z grzaniem | regulowana szybkość obrotów minimum w zakresie 50-1500rpm, regulowana temperatura w zakresie min 50-360st C , wyświetlacz cyfrowy (podwójny), gniazdko do podłączenia elektronicznego termomentu kontaktowego, | sztuka | 1 | 5 | 5 |
| 99 | dozownik butelkowy | pojemność: 1-10 ml, podziałka 0.2 ml, adaptery do butelek z gwintem 25,28,32,38,S40.Dozowanie rozpuszczalników organicznych, kwasów dymiących, kwasu trójfluorooctowego, tetrahydrofuranu i nadtlenków | sztuka | 1 | 5 | 5 |
| 100 | pręt statywu | podtrzymujący czujnik Pt1000 | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 101 | łącznik krzyżowy | podtrzymujący czujnik Pt1001 | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 102 | pręt podtrzymujący | podtrzymujący czujnik Pt1002 | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 103 | termometr kontaktowy | wejście zgodne z DIN 12878, zakres -50-450st.C, rozdzielczość 0,1st.C; dokładność 0,2K | sztuka | 1 | 2 | 2 |
| 104 | przedłużacz | dł.1m | sztuka | 1 | 2 | 2 |
| 105 | czujnik w szklanej powłoce | wym. 260x6mm | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 106 | zapasowy czujnik | Pt1000, 260x3mm | sztuka | 1 | 1 | 1 |
| 107 | Mieszadło magnetyczne | Wskaźnik cyfrowy (LED), szklana powierzchnia robocza, podstawa wykonana z tworzywa TPC-ET, poj.maks. 1000ml. Maks.pręd. 2500-min., średnica robocza 115mm | sztuka | 1 | 10 | 10 |
| 108 | Igły jednorazowe | Ze stali chromoniklowej pokrytej silikonem, końcówka Luer-Lock, średnica zewn.w mm 0,80, dł. 40mm, sterylne, pakowane pojedynczo, rozmiar 21 G na 1 i 1/2 cala. 100 szt. w opakowaniu. | opakowanie | 5 | 100 | 500 |
| 109 | czepki jednorazowe | Czepki standardowej jakości z przędzy PP, średnica ok. 53 cm | opakowanie | 100 | 10 | 1000 |
| 110 | fartuchy jednorazowe | Fartuchy jednorazowe, z PP białe, 40g/m2, z zapięciem na zatrzaski, pakowane pojedynczo, nadgarstki ze ściągaczem | opakowanie | 10 | 50 | 500 |
| 111 | ochraniacze na buty | wykonane z PP z warstwą PE, wodoodporne, antystatyczne, mają chronić przed agresywnymi i toksycznymi substancjami. Muszą być odporne na rozdarcie i przecieranie. | opakowanie | 120 | 50 | 6000 |

Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania dokładnej charakterystyki dla tej części opisu przedmiotu zamówienia, jak również wymagania dotyczące ilości jednostek danego produktu w jednostce miary,  pod rygorem odrzucenia oferty,

Załącznik nr 2 do OPZ

| l.p. | Nazwa | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostkowa w jednostce miary | Ilość jednostek miary | ilość całkowita w sztukach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butla ze złączem oraz kranem o poj. 10 litrów | Butla o pojemności 10 l, ze złączem oraz kranem, wykonana z polietylenu HDPE, z 50mm lejkowatą szyjką, średnica 206 mm, wysokość 427 mm. Tolerancja wymiarów 5%. | sztuka | 1 | 20 | 20 |
| 2 | Butelki premium ze szkła borokszemowego o poj. 250 ml | Przezroczyste, gwint GL 45, Zgodne z ISO 4796. Z pierścieniem wylewowym i nakrętką, ze szkła bez domieszek barwnika i pigmentów. Nakrętka musi być ze zgrzewaną, pokrytą PTFE silikonową uszczelką. Muszą mieć gwarantowaną odporność na szok termiczny do 160K. Dokładność skali nie mniejsza niż +/- 5 %. | sztuka | 1 | 30 | 30 |
| 3 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 50 ml z wylewem i podziałką | Zlewki Griffina z PMP o poj. 50 ml z wylewem i podziałką, bezbarwne, o wysokiej odporności na chemikalia, muszą być trwałe w temperaturach od 0 do +150 stopni C. Autoklawowalne. | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 4 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 25 ml z wylewem i podziałką | Zlewki Griffina z PMP o poj. 25 ml z wylewem i podziałką, bezbarwne, o wysokiej odporności na chemikalia, muszą być trwałe w temperaturach od 0 do +150 stopni C. Autoklawowalne. | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 5 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 100 ml z wylewem i podziałką | Zlewki Griffina z PMP o poj. 100 ml z wylewem i podziałką, bezbarwne, o wysokiej odporności na chemikalia, muszą być trwałe w temperaturach od 0 do +150 stopni C. Autoklawowalne. | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 6 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 500 ml z wylewem i podziałką | Zlewki Griffina z PMP o poj. 500 ml z wylewem i podziałką, bezbarwne, o wysokiej odporności na chemikalia, muszą być trwałe w temperaturach od 0 do +150 stopni C. Autoklawowalne. | sztuka | 1 | 100 | 100 |
| 7 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 1000 ml z wylewem i podziałką | Zlewki Griffina z PMP o poj. 1000 ml z wylewem i podziałką, bezbarwne, o wysokiej odporności na chemikalia, muszą być trwałe w temperaturach od 0 do +150 stopni C. Autoklawowalne. | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 8 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 3000 ml z wylewem i podziałką | Zlewki Griffina z PMP o poj. 3000 ml z wylewem i podziałką, bezbarwne, o wysokiej odporności na chemikalia, muszą być trwałe w temperaturach od 0 do +150 stopni C. Autoklawowalne. | sztuka | 1 | 30 | 30 |
| 9 | Zlewki Griffina z PMP o poj. 5000 ml z wylewem i podziałką | Zlewki Griffina z PMP o poj. 5000 ml z wylewem i podziałką, bezbarwne, o wysokiej odporności na chemikalia, muszą być trwałe w temperaturach od 0 do +150 stopni C. Autoklawowalne. | sztuka | 1 | 30 | 30 |
| 10 | Jednorazowe ezy do szczepienia | Jednorazowe ezy do szczepienia, wykonane z PS, sterylne, 1 ul, pakowane 100 x 10 sztuk, muszą być elastyczne. | opakowanie | 1000 | 30 | 30000 |
| 11 | Folia Parafilm M, szerokość 100 mm, dł. 38 m | Folia Parafilm M, szerokość 100 mm, dł. 38 m, bardzo elastyczna, ściśle przylegająca do nieregularnych kształtów, temp. mięknięcia 60 stopni C, do użycia w temp. Od -45 stopni do + 50 stopni. Parametry przepuszczalności gazowej w temp. 23 stopni C przez 24 h oraz przy wilgotności 50%: tlen 350 cm3/m2, azot 105 cm3/m2, dwutlenek węgla 1100 cm3/m2, przepuszczalność pary wodnej w temp. pary wodnej 37 stopni C, przez 24 h oraz przy wilgotności 90%: 0,8 g/m2 | sztuka | 1 | 150 | 150 |
| 12 | Pudełko dozujące do parafilmu wykonane z ABS | Pudełko dozujące do folii elastycznej, wykonane z ABS, z bezpiecznym ostrzem tnącym, do rolek o max. szer. 10 cm, preferowany kolor zielony, wymiary dł. 171 x szer. 120 x wys. 144 mm tolerancja 10% | sztuka | 1 | 20 | 20 |
| 13 | Zgrzewarka do folii | Zgrzewarka do folii, z podwójną powierzchnią zgrzewającą i automatycznym odsysaniem powietrza. Wymiary szer. 35 x wys. 9 x gł. 13 cm z tolerancją 5% | sztuka | 1 | 10 | 10 |
| 14 | Rolka folii do zgrzewarki, 3 rolki w op. | Rolki folii do zgrzewarki, 3 rolki w op. | opakowanie | 3 | 10 | 30 |
| 15 | Folia aluminiowa | Folia aluminiowa, zawartość aluminium powyżej 99%, grubość 20 um, szer.450 mm, dł. 150 m. Musi być umieszczona w kartonie z krawędzią tnącą. | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 16 | Worki jednorazowe z PP, wymiary: szer. 420 x dl. 600 mm, grubość 40 um | Worki jednorazowe z PP, wymiary: szer. 420 x dl. 600 mm, grubość 40 um powinny mieć napis "biohazard". Sterylizowalne do 134 stopni C. | opakowanie | 100 | 100 | 10000 |
| 17 | Jednorazowe skalpele, sterylne, pakowane pojedynczo | Sterylne (sterylizowane promieniami Gamma, pakowane pojedynczo). Muszą być z ergonomicznie ukształtowanym plastikowym trzonkiem oraz dwustronnie precyzyjnie szlifowanym ostrzem. Ostrze musi być mocno osadzone do precyzyjnego cięcia. Musi posiadać łatwo zdejmowany kapturek ochronny, który zapobiega skaleczeniu się. Musi istnieć możliwość dopasowania kształtu ostrza do konkretnych potrzeb, co znaczy, że w ofercie musi znajdować się co najmniej 9 różnych kształtów ostrza. | opakowanie | 10 | 100 | 1000 |
| 18 | Statywy na probówki | Wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej, wysokość 70 mm, autoklawowalne, wymiary przegrody 18x18 mm, ilość otworów 2x12 | sztuka | 1 | 20 | 20 |
| 19 | Statywy "2 w 1" na probówki reakcyjne | Dwustronne, wykonane z PP. Z 96 otworami na probówki reakcyjne 1,5/2 ml po jednej stronie i 96 otworami na 0,5 ml probówki po drugiej stronie. Alfanumerycznie oznakowane otwory w szyku 8 x 12. Ø otworów 8 lub 12 mm. Przezroczysta pokrywa z zatrzaskiem i dużym polem do opisu. Wymiary: dł. 245 x szer. 115 x wys. 25 mm bez pokrywy, 50 mm z pokrywką. Autoklawowalne, różne kolory | sztuka | 1 | 40 | 40 |
| 20 | Statywy "2 w 1" na probówki reakcyjne | Dwustronne, wykonane z PP, z pokrywką. Łatwe do przenoszenia, w kompaktowych rozmiarach: 158 x 79 mmm. Z 32 otworami na probówki 0,5/0,65 ml i 8 otworami na probówki 1,5/1,7/2 ml po jednej stronie oraz 32 otworami na probówki 1,5/1,7/2 ml i 8 otworami na 0,5/0,65 ml probówki po drugiej stronie. Alfanumeryczne oznakowanie po obu stronach. Ø otworów 8 lub 12 mm. Mogą być ustawiane jeden na drugim. Autoklawowalne, różne kolory | sztuka | 1 | 40 | 40 |
| 21 | Lejki | Ze stali szlachetnej18/8, wylot lejka z niemagnetycznej stali szlachetnej 18/10. Z uchwytem i bocznym rowkiem do odpowietrzania. Autoklawowalne. Muszą nadawać się do kontaktu z żywnością. | sztuka | 1 | 20 | 20 |
| 22 | Komora Burkera | Z certyfikatem CE, łącznie z dwoma szkiełkami nakrywkowymi hemacytometrycznymi (wym.: 20 x 26 mm). Siatka licznika podzielona na kwadraty, które widoczne są dopiero pod mikroskopem (ok. 100- krotne powiększenie). Siatka musi być podwójna i służyć do zliczania leukocytów i erytrocytów. Głębokość komory: 0,1 mm. Duży kwadrat: 1 mm2. Grupowy kwadrat: 0,04 mm2. Najmniejszy kwadrat: 0,0025 mm2 Siatka licznika z 9 dużymi kwadratami, które są stosowane do zliczania leukocytów. Każdy duży kwadrat jest podzielony na 16 grupowych kwadratów służących do zliczania erytrocytów. Kwadraty grupowe nie są podzielone. | sztuka | 1 | 10 | 10 |
| 23 | Pudełko do przechowywania szkiełek podstawowych | Wykonane z PS. Z oddzielną pokrywą. Na szkiełka 76 x 26 mm, pudełka muszą być ustawialne w stosy, odporne na złamania, łatwe do czyszczenia. Wgłębień na szkiełka musi być 50. Każde wgłębienie musi być ponumerowane. Powinny posiadać kartę na informacje. | sztuka | 1 | 20 | 20 |
| 24 | Ochraniacze jednorazowe na buty | Wykonane z niebieskiej foli PE ze strukturą. Długość ok. 35 cm. | zestaw | 100 | 200 | 20000 |
| 25 | Pudełko utylizacyjne na odpady szklane | Pudełko utylizacyjne na odpady szklane małe (20 x 20 x 25 cm), do bezpiecznego zbierania i utylizowania uszkodzonych naczyń szklanych. Z bardzo mocnej tektury, z wkładanym workiem z folii PE o grubości 50 µm, który ma zapobiegać wypływaniu resztek cieczy. Musi mieć dużą klapę w pokrywie do łatwego napełniania, nadruki powinny być w czterech językach (niemiecki, angielski, francuski, hiszpański) | opakowanie | 6 | 50 | 300 |
| 26 | Pudełko utylizacyjne na odpady szklane | Pudełko utylizacyjne na odpady szklane duże (30 x 30 x 69 cm), do bezpiecznego zbierania i utylizowania uszkodzonych naczyń szklanych. Z bardzo mocnej tektury, z wkładanym workiem z folii PE o grubości 50 µm, który ma zapobiegać wypływaniu resztek cieczy. Musi posiadać dużą klapę w pokrywie do łatwego napełniania, nadruki w czterech językach (niemiecki, angielski, francuski, hiszpański) | opakowanie | 6 | 50 | 300 |
| 27 | Spryskiwacz butelkowy | Z PP. Z ręczną dźwignią pompującą oraz z regulacją strumienia. Kolor biały, poj. nominalna 400 ml, poj. całk. 500 ml, | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 28 | Spryskiwacz butelkowy | Z PP. Z ręczną dźwignią pompującą oraz z regulacją strumienia. Kolor biały, poj. nominalna 850 ml, poj. całk. 1000 ml, | sztuka | 1 | 50 | 50 |
| 29 | Torebki na próbki | Z przeźroczystego LDPE, zamykane na listyw wciskowe, grubość 50 um, szerokość 100 mm, wysokość 150 mm | opakowanie | 500 | 50 | 25000 |
| 30 | Pipetor z akumulatorkiem | Pipetor z akumulatorkiem, do pipet wielo- i jednomiarowych oraz Pasteura o poj. od 0,1 do 200 ml, z czytelnym kolorowym wyświetlaczem pozwalającym łatwo kontrolować funkcje pipetora, ustawianym trybem pracy (EX lub blow-out), wskaźnikiem nastawionej szybkości pipetowania (minimum 5 poziomów), z integralnym zaworem bezpieczeństwa. Inne Wymagania: pipetowanie ciągłe aż do 7 dni, akustyczny sygnał, kiedy baterie posiadają tylko min. 10 % naładowania. Musi posiadać: baterie umożliwiające ładowanie za pomocą stacji ładującej lub bezpośrednio w ładowarce oraz zabezbieczenie przed przeładowaniem. Pipetor musi być sterylizowalny (z wyjątkiem filtra PTFE) w 121°C. Masa do 200 g. Komplet ma zawierać 2 sterylne filtry okrągłe, 1 zawór bezpieczeństwa, ładowarkę podłączaną do sieci oraz indukcyjną stację ładującą. | sztuka | 1 | 20 | 20 |
| 31 | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar S | Muszą być wykonane w 100% z nitrylu. Muszą spełniać normy EN 420, EN 375 dla rękawiczek laboratoryjnych. Muszą spełniać warunki testu na biopenetrację bakteriofagami. Nie mogą zawierać naturalnych białek ani innych substancji alergizujących. Muszą posiadać wysoką odporność na chemikalia. Elastyczność nie mniejsza niż 800%. Musi być możliwość ich sterylizacji promieniami gamma lub w autoklawie w temp. 120 stopni C przez 20 min. Wymagana grubość 0,2 mm, długość powyżej 220 mm. Muszą pasować na obie ręce. Rozmiar S | opakowanie | 50 | 150 | 7500 |
| 32 | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar M | Muszą być wykonane w 100% z nitrylu. Muszą spełniać normy EN 420, EN 375 dla rękawiczek laboratoryjnych. Muszą spełniać warunki testu na biopenetrację bakteriofagami. Nie mogą zawierać naturalnych białek ani innych substancji alergizujących. Muszą posiadać wysoką odporność na chemikalia. Elastyczność nie może być mniejsza niż 800%. Musi być możliwość ich sterylizacji promieniami gamma lub w autoklawie w temp. 120 stopni C przez 20 min. Wymagana grubość 0,2 mm, długość powyżej 230 mm., muszą pasować na obie ręce. Rozmiar M | opakowanie | 50 | 200 | 10000 |
| 33 | Rękawiczki nitrylowe, romziar L | Muszą być wykonane w 100% z nitrylu. Muszą spełniać normy EN 420, EN 375 dla rękawiczek laboratoryjnych. Muszą spełniać warunki testu na biopenetrację bakteriofagami. Nie mogą zawierać naturalnych białek ani innych substancji alergizujących. Muszą posiadać wysoką odporność na chemikalia. Elastyczność nie może być mniejsza niż 800%. Musi być możliwość ich sterylizacji promieniami gamma lub w autoklawie w temp. 120 stopni C przez 20 min. Wymagana grubość 0,2 mm, długość powyżej 240 mm., muszą pasować na obie ręce. Rozmiar L | opakowanie | 50 | 50 | 2500 |

Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania ogólne dla tej części opisu przedmiotu zamówienia wraz z podanymi cechami charakterystycznymi produktów  , jak również wymagania dotyczące ilości jednostek danego produktu w jednostce miary,  pod rygorem odrzucenia oferty,

Załącznik nr 8

Wzór Umowy dostawy Nr ……….

zawarta w dniu ………..…. r. w Łodzi pomiędzy:

Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, mającym swoją siedzibę w Łodzi (kod 93-232), ul. Lodowa 106, REGON 100492431, NIP 9820352085 reprezentowanym przez:

- prof. dr hab. Zbigniewa Leśnikowskiego –  Dyrektora

- mgr Annę Kabat – Głównego Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................................................................

NIP .............................................. działającym na podstawie ……….................................................................

..............................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez :

1.

2.

zwanymi dalej „Stronami”

o następującej treści :

§ 1.

- 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie  z ustawą  z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) oraz  postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych  Warunków  Zamówienia (SIWZ) z dnia ………………….

- 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa akcesoriów laboratoryjnych – zadanie 3.

- 3. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy, w szczególności Produkty będą fabrycznie nowe, pozbawione wad, spełniające umówione parametry techniczne i funkcje użytkowe, jak również odpowiednio zabezpieczone.

§ 2.

Strony zgodnie ustalają, że integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami,

- Oferta Wykonawcy wraz z Katalogiem Produktów Wykonawcy – materiały jednorazowego użytku wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami

- Dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

§ 3.

  - Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę:

brutto (z należnym podatkiem VAT)  w kwocie ……………………………….. zł

(słownie ………………………………………………………..)

w tym:

        - Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy na produkty zawarte w załączniku  nr 1 do Formularza oferty na kwotę :

brutto (z należnym podatkiem VAT) ……………………………….. zł

(słownie………………………………………….)

        - Wynagrodzenie Wykonawcy za produkty określone w załączniku nr 2 do Formularza oferty na kwotę :

brutto (z należnym podatkiem VAT)  ……………………………….. zł

(słownie  ………………………………………………………..)

2. Ceny jednostkowe brutto (z VAT) podane w Ofercie Wykonawcy nie mogę wzrosnąć, nie podlegają waloryzacji (poza możliwościami ich zmiany przewidzianymi w § 12 niniejszej Umowy) i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.

- Wykonawca, zgodnie z Ofertą udziela ..…..% upustu od ceny przedstawionych w Katalogu Produktów Wykonawcy (zwanego dalej Katalogiem) na produkty z niniejszego Katalogu. Strony nie dopuszczają zmniejszenia udzielonego w ofercie Wykonawcy upustu przez cały okres realizacji umowy.

- Jeżeli ceny zawarte w Katalogu Wykonawcy ulegną zmniejszeniu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne ceny. W takim wypadku nastąpi zmniejszenie cen jednostkowych, a upust w wysokości podanej w ofercie będzie odliczany od nowych cen.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywiście dostarczone i odpowiadające wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy Produkty.

- Wynagrodzenie określone zgodnie z niniejszym paragrafem stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym m.in. wynagrodzenie z tytułu transportu, cła itp.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego niebędącego podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§ 4.

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczony od momentu jej podpisania tj. od dnia…………….…… do dnia…….………..…..

- Realizacja Umowy będzie następowała na podstawie pisemnych zgłoszeń Zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu w terminie 21 od zgłoszenia zapotrzebowania.

- Zamawiający będzie przekazywał zgłoszenia faxem lub pocztą elektroniczną na :

fax:…..

adres e-mail: .........

- Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego każdorazowo w składanym zamówieniu dostarczy Produkty w nim wymienione.

- Miejscem Dostawy jest: Łódź, ul. Lodowa 106, pok. 225.

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania umowy, jak również zobowiązuje się do wykonywania Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz przy użyciu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania Dostaw lub ich części Podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na jakąkolwiek osobę jest nieważne.

- Strony umowy  zobowiązane są do wzajemnego informowania o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy w tym o wszczęciu wobec nich  postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, lub innych istotnych zdarzeniach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za  płatności Wykonawcy na rzecz podwykonawcy w przypadku ich nie dokonania przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie może zrealizować Dostawy z przyczyn niezależnych od siebie (np. upadłość producenta), to jest on zobowiązany dostarczyć inne Produkty, odpowiadające celom do jakich Zamawiający będzie ich używał, o tych samych lub lepszych parametrach niż przewidziane w Umowie.

§ 6.

- Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktów do czasu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający ma 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania dostawy na stwierdzenie, że dostarczone Produkty odpowiadają wymogom Umowy, są sprawne i wolne od wad. Wraz z dostarczeniem przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowód wydania z magazynu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dana dostawa jest wadliwa lub zawiera braki, zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o tym w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

- W przypadku dostarczania w danej partii Produktu asortymentu dostarczanego po raz pierwszy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty  potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko taka dostawa będzie uznana przez Zamawiającego za prawidłową.

- W przypadku braków w dostarczonej partii Produktów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Po usunięciu wad Dostawa podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule. Zamawiający za każdym razem wskaże termin, w którym oczekuje usunięcia wad. Dopiero usunięcie wad skutkuje uznaniem, iż dostawa została przyjęta bez zastrzeżeń.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy danej partii Produktu w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy ma prawo złożyć zamówienie u podmiotu trzeciego, a Wykonawcę obciążyć kosztami niniejszego zamówienia i naliczyć kary umowne, o których mowa w § 9 ust 1 pkt. a).

§ 7.

- Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT.

- W przypadku produktów, których ceny w Katalogu podane nie są w PLN tylko w Euro, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w PLN, według średniego kursu NBP z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W tym wypadku Wykonawca będzie przeliczał walutę według średniego kursu NBP z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (faksem lub elektronicznie) i według średniego  kursu NBP z tego dnia Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury w PLN .

- Podstawą do zapłaty będzie:

- Prawidłowo wystawiona faktura

- Załączony do faktury wydruk ze strony internetowej NBP potwierdzający kurs według którego Wykonawca dokonał przeliczenia kwot wyrażonych w Euro na PLN na fakturze.

- Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie przyjęcia przez Zamawiającego dostawy bez zastrzeżeń, a w przypadku Produktów z Katalogu Wykonawcy spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8.

      - Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.

- Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust.1 Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:	Andrzej Zaborowski

Instytut Biologii Medycznej PAN

Adres:   		ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź

Telefon:    		42 27 23 623

Fax:    			42 27 23 630

e-mail:    		azaborowski@cbm.pan.pl

Dla Wykonawcy:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Zmiana danych wskazanych w ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Zamawiający jest uprawniony do korzystania ze wskazanych nr telefonów oraz adresów mailowych we wszystkie dni robocze w godz. 9-17.

§ 9.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:

  - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w zrealizowaniu danej dostawy w stosunku do terminu określonego każdorazowo w składanym przez Zamawiającego zamówieniu, w wysokości  0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy;

  - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wad Produktów ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, a także w sytuacji, o której mowa w§ 6 ust. 2  umowy w stosunku do terminów określonych każdorazowo przez Zamawiającego  w wysokości  0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy; powyższe postanowienie, w zakresie odstąpienia od Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie lub  zwłokę, o którym mowa w pkt a lub b powyżej.

  - w przypadku niewykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10%  całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy; powyższe postanowienie, w zakresie odstąpienia od Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie lub zwłokę, o którym mowa w pkt a lub b powyżej.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez potrącenie z jego faktury.

- W przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

- Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności okoliczności wskazane w ust 6.

- Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i których żadna ze Stron nie może pokonać przy należytych staraniach.

§ 10.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone w ramach Dostawy Produkty na okres 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii Produktów (przedmiotu zamówienia) i na warunkach określonych w niniejszej umowie. W przypadku, gdy dostarczona partia produktów posiadała wady zgłoszone przez Zamawiającego, okres gwarancji zaczyna biec od dnia dostarczenia produktów wolnych od wad.

- W związku z art. 558 § 1 kc Wykonawca wyraża zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w ust. 1.

- Wykonawca udziela gwarancji  na dostarczone w ramach Dostawy Produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktów.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Zgłoszenie wady lub innej nieprawidłowości Produktu wraz ze wskazaniem żądanego sposobu załatwienia reklamacji, dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się według wyboru Zamawiającego usunąć zgłoszone wady lub wymienić egzemplarze wadliwe na nowe, wolne od wad. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszt przesłania wadliwych Produktów i dostarczenia wolnych od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad do miejsca dostawy na swój koszt, w terminie daty wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w  zgłoszeniu reklamacji Termin powyższy może być w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przedłużony, o czas potrzebny do usunięcia wad. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za okres przedłużenia czasu do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszym przepisie wad lub usterek, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wymiany wadliwego Produktu na nowe termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia Urządzenia wolnego od wad.

- W przypadku dokonania naprawy Produktu, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jej dokonywania.

§ 11.

- Zamawiający może przenieść swoje prawa i obowiązki na podmiot zależny lub stowarzyszony.

- Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze przeniesieniu praw na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

- Wykonawca wyraża zgodę lub jej brak na przeniesienie długu przez Zamawiającego na piśmie, o czym poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawcę w terminie wyżej wskazanym, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu.

§ 12.

      - Zmiany Umowy, jak również załączników stanowiących jej integralna część,  mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

      - Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zgodnie z art. 144 Pzp w  zakresie terminu realizacji zamówienia:

a.  Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

a.1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu, o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym i wskaże iż opóźnienie w realizacji jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

a.2) Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia , jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

- Zamawiający dopuszcza zmiany dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zgodnie z art. 144 PZP w zakresie terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmiany niezależne od nich, o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie.

- Zamawiający dopuszcza ponadto wprowadzenie zmian w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie jej zapisami.

  - zmiany obowiązującej stawki VAT,

  - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

  - wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

  - uwzględnienia zmian wynikających z dokonanej cesji Umowy.

  - przedłużenia terminu realizacji umowy jeżeli Zamawiający nie zrealizował w całości zamówienia  do wartości kwot o których mowa w § 3 ust.1 (odpowiednio obie 2 części),

  - Zmniejszenia ceny poszczególnych produktów, podczas realizacji umowy w przypadku zmniejszenia cen Katalogowych Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

  - zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

§ 13.

- Zamawiający może odstąpić od umowy na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dnia od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Dostaw i  pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego dodatkowy termin wykonania Dostaw, nie wykonuje Umowy; powyższe postanowienie, w zakresie wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowego terminu, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych za opóźnienie, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy;

  - Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, w szczególności:

b 1) Wykonawca mimo zawiadomienia o wadzie dostarczonego Produktu nie przystąpił do ich usunięcia lub nie usunął ich w terminach przewidzianych w Umowie;

b 2) jeżeli dostarczony Produkt ma wadę, uniemożliwiającą jego używanie.

c. Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, został zgłoszony wniosek o jego upadłość lub został złożony wniosek o wszczęciu postępowania naprawczego.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 120 dni od dnia wymagalności; jak również w przypadku postawienia Zamawiającego w stan likwidacji, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub złożenie przez niego oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych i zapłaconych oraz wykonanych i nie zapłaconych Dostaw. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.

§ 14*.

Wykonawcy wspólnie realizujący niniejsza umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie, niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy.

1.	Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę.

2..	Liderem, o którym mowa w ust. 1 będzie {………………………………………………………..}

§ 15.

      - Za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie dostaw   na zasadach określonych w niniejszej umowie.

      - Wykonawca w okresie realizacji niniejszej umowy winien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności  przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę minimum  150.000,00 PLN .

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności  Kodeksu Cywilnego lub ustawy prawo zamówień publicznych.

      - Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.  W przypadku gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności

      - Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania w formie ugody wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową.

      - Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy, których Strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o ugodę, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik I:	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej ewentualnymi wyjaśnieniami,

Załącznik II:   Oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu  wraz z jej ewentualnymi zmianami, oraz z Katalogiem,

Załącznik III: Polisa lub inny dokument potwierdzający iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

*Paragraf umowy pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę