# Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP 10/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

## na dostawę

ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM

część 1 i 2

o wartości szacunkowej powyżej kwot,

o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

### ZATWIERDZAM:

Łódź, dnia 15.11. 2013r.

Spis treści:

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP  10/2013	1

I.Dane Zamawiającego.	3

II. Definicje.	3

III.Tryb udzielania zamówienia.	4

IV.Opis przedmiotu zamówienia.	5

VI. Zamówienia uzupełniające.	5

VII.Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.	5

VIII.Termin wykonania zamówienia .	5

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia tych warunków.	6

X.Powierzenie części zamówienia podwykonawcom.	10

XI. Wadium.	11

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	13

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty.	15

XIV. Sposób porozumiewania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami.	18

XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.	18

XVI. Miejsce i termin składania ofert.	19

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert.	19

XVIII.Termin związania ofertą.	20

XIX.Badanie i ocena ofert.	20

XX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty	21

XXI. Kryteria oceny ofert.	22

XXII. Wybór oferty – zawiadomienia.	24

XXIII. Dokumentowanie postępowania.	24

XXIV. Unieważnienie postępowania.	24

XXV. Informacje o formalnościach, które winny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz warunkach zmiany realizowanej umowy.	25

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	27

XXVII.   Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.	27

# Dane Zamawiającego.

Zamawiający:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

Telefon:  (042) 27 23 633

Fax :      (042) 27 23 630

Adres strony internetowej: http:// www.cbm.pan.pl

e – mail: aobidowska@cbm.pan.pl

NIP : 982-03-52-085

REGON: 100942431

konto : Bank PEKAO  SA II Oddział w Łodzi

Nr rachunku: 90124030281111001017445488

# II. Definicje.

| Podmiot wspólny | uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |
| Postępowanie | uważa się niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; |
| Pzp | uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) |
| Wykonawca | uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego |
| Dostawa | Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy najmu, dzierżawy oraz leasingu; |

# Tryb udzielania zamówienia.

1. Przetarg nieograniczony – zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Pzp., wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej: www.cbm.pan.pl  i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.

Specyfikacja w wersji papierowej na wniosek Wykonawcy może być przekazana nieodpłatnie,  osobiście Wykonawcy lub wysłana pocztą.

3.  Wszelkie ewentualne zapytania, wyjaśnienia oraz zmiany  treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, treść odwołań  wniesionych na ogłoszenie o zamówieniu i/lub  na treść zapisów SIWZ, wezwania Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego  odwołania będą zamieszczane na wyżej podanej stronie internetowej.

Wykonawcy winni monitorować na bieżąco zawartość umieszczonych tam informacji, w celu sprawdzenia czy nie zawiera ona ewentualnych czynności dokonanych przez Zamawiającego, o których mowa wyżej.

Za zapoznanie się z całością dokumentów udostępnionych na stronie internetowej jw. odpowiada Wykonawca.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest symbolem ZP 10/2013. Przy kontaktach z Zamawiającym zaleca się, aby Wykonawcy powoływali się na ten symbol.

# Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM. Zadanie obejmuje 2 części.

Szczegółowy opis i zakres dostawy z podziałem na części przedstawiony został w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).

2.	Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 33696300-8 | Odczynniki chemiczne |
| 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne |
| 24965000-6 | Enzymy |

      - Zamówienia częściowe.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

# VI. 		Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Termin wykonania zamówienia .

Termin wykonania danej części zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin dostawy :

Dla części 1 – w ciągu  21 dni od dnia złożenia zamówienia;

Dla części 2 – w ciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia;

Korzystając z art. 144 ust.1 Pzp dopuszcza się zmianę umowy w przypadkach określonych w § 12 wzoru umowy.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy dla każdej z partii z osobna licząc od dnia dostarczenia danej partii przedmiotu zamówienia.

# IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt.2.1 - ze wskazaniem, której części zamówienia dotyczy),

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówieniami na dostawę odczynników o łącznej wartości brutto dwóch zamówień nie mniejszej niż:

- dla części 1 -  400 000,00 zł;

- dla części 2 -  2 500,00 zł;

(ocena spełnienia tego warunku dla danej części z osobna dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów, o których mowa poniżej w pkt.2.1),2.2) i 2.3),

W przypadku Wykonawców składających oferty na więcej niż jedną część  zamówienia Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi usługami, pod warunkiem iż spełniają one wszystkie wymagania dla danej części.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

(ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt.2.1 - ze wskazaniem, której części zamówienia dotyczy),

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadać aktualne w dniu składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie co najmniej odpowiednio:

- dla części 1 -  300.000,00 zł.

- dla części 2 -  2.500,00 zł.

Uwaga 1

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia lub jego części, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

- Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – ze wskazaniem której/ których części zamówienia dotyczy.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - ze wskazaniem której/ których  części zamówienia dotyczy.

- Poświadczenie potwierdzające, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia składa on oświadczenie w tym zakresie.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane

w wykazie, o którym mowa w pkt 2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż:

- dla części nr 1 – 300.000,00 zł

- dla części nr 2 – 2.500,00 zł

3. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 Pzp:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ - ze wskazaniem której/ których  części zamówienia dotyczy.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o wart. 24 ust.1 pkt.2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 ze zm.), o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 Pzp albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 6).

Uwaga 2

Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienionego powyżej w pkt.3.1) (zał.nr 3 do SIWZ), jak również odnoszącego się do tego oświadczenia dokumentu wskazanego powyżej w pkt.3.2) (aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) a także dokumentów, o których mowa w pkt. od 3.3) do 3.6) - ze wskazaniem której/ których części zamówienia dotyczy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla danej części zamówienia zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt. IX Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:

- średni  kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli dniem ukazania się ogłoszenia  jest sobota.

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych,

Podmiot zagraniczny

4. Wykonawca , który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione powyżej w pkt.2 i 3. Zamiast dokumentów wymienionych w pkt.3.2) pkt.3.3) pkt.3.4) pkt.3.6) – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

  - W pkt.3.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Pzp.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt. 4. a) i c) oraz w pkt. 4.1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 4. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

  - Jeżeli w miejsce zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt.4. 2) znajdują odpowiednie zastosowanie.

  - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Podmioty występujące wspólnie

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

5.1 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub danej części, winni ustanowić pełnomocnika do :

a. reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b. albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Udzielone pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawców, którzy wspólnie występują o udzielenie zamówienia lub jego części.

Wymagane pełnomocnictwo może być przedłożone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

5.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków określonych w pkt.1.

5.3 Każdy z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego musi złożyć oświadczenie wskazane powyżej w pkt.3.1) (zał. nr 3 do SIWZ ze wskazaniem której/ których  części zamówienia dotyczy) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wskazany powyżej w pkt.3.2) -aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt.2 składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunków określonych w pkt.1.

5.4 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.Inne postanowienia

6.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.2 Dokumenty wchodzące w skład oferty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

6.3 Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy.

6.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jego części oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6.5 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

# Powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia w ramach danej części zamierza / jeżeli zamierza / powierzyć podwykonawcom;

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego.

# XI. Wadium.

- Wysokość wadium

## Każdy Wykonawca składając ofertę o udzielenie zamówienia lub jego części  na „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM część 1 / część 2” zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

| Nr części | Wysokość wadium |
| --- | --- |
| Część 1 | 12.000,00 zł |
| Część 2 | 75,00 zł. |
| Razem części 1 - 2 | 12.075,00 zł. |

oraz wskazać, której część zamówienia dotyczy wadium

- Forma wadium.

Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, Pzp lub pełnomocnictw, a nie udowodnił że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Postanowienia pkt. XI.3 stosuje się odpowiednio również do poręczeń, określonych w pkt. XI.2.a) i XI.2.d).

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Do oferty należy załączyć kopię wniesienia wadium lub jego części, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, ale w imieniu wszystkich członków podmiotu wspólnego (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego powinni być wymienieni) - na zasadach określonych w punkcie XI. 3.

- Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art.46 ust.1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

# XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zabezpieczeniu umowy w okresie gwarancji.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy podanego w § 3 ust 1 umowy (z uwzględnieniem całkowitej ceny brutto podanej w Formularzu Oferty dla danej części zamówienia). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później, jak w dniu zawarcia umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank :

PKO SA II O/ŁÓDŹ

90 1240 3028 1111 0010 1744 5488

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt XI.3.

- Postanowienia pkt. XI.3 stosuje się odpowiednio również do poręczeń, określonych w pkt. XII.3.b) i XII.3.e).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub jego części lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert dla danej części zamówienia, stosownie do treści art. 94 ust. 2 Pzp.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający oświadcza, że zwrot Wykonawcy 70% wartości zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania całości umowy i  uznania zamówienia za należycie wykonane.

30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz zostanie zwrócone w  terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi/gwarancji dla partii towaru z najdłuższym okresem gwarancji/rękojmi.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być wystawione na Zamawiającego musi zawierać zapis  o bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłacie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, jeżeli żądanie to będzie stwierdzać  niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także nieusunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji jakości.

W przypadku gdy w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożą podmioty występujące wspólnie, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wnoszone będzie w formie gwarancji lub poręczeń, zleceniodawcą/wnioskodawcą ww. form zabezpieczenia winni być wszyscy Wykonawcy wchodzący w skład podmiotu wspólnego.

# XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty.

Wymagania podstawowe i forma oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Oferta zostanie sporządzona na Formularzu Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – ze wskazaniem której/których części zamówienia dotyczy..

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte lub spięte;

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej.

- Oferta winna być podpisana przez uprawnionego/ych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

- W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osobę/y uprawnioną/e występującą w imieniu Wykonawcy, zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami rejestrowymi, zawierające rodzaj i zakres czynności prawnych, do których pełnomocnik jest upoważniony z uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ. Pełnomocnictwo winno być w   formie oryginału lub odpisu notarialnego.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia lub jego części (konsorcja, spółki cywilne). Wykonawcy, którzy będą lub są związani umową konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia lub jego części powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt IX.5 SIWZ.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosowne porozumienie.

Przedsiębiorcy związani umową spółki cywilnej ( wspólnicy spółki cywilnej ) zamiast pełnomocnictwa mogą przedłożyć do oferty aktualną umowę spółki cywilnej.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą/e ofertę wraz z datą naniesienia zmiany;

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu i zaadresować do Zamawiającego na adres:

Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, Polska,

Sekretariat, Biuro POIG pokój 225

opatrzyć napisem:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM, część nr…..” (tu podać numer(y) części na które jest składana oferta).

oraz oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia;

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt. 13, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”;

- Koperty oznakowane „Zmiana”, w sposób określony w pkt. 15, otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodnie ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane;

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert;

- We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

- Zawartość oferty (kompletna oferta musi zawierać) :

    - formularz oferty, złożony na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – ze wskazaniem której/których części zamówienia dotyczy

    - dokument/y potwierdzający wniesienie wadium – złożony zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie XI SIWZ,

    - stosowne pełnomocnictwo/a – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – złożone zgodnie z wymaganiami punktu XIII.10,

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika- złożony zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie IX.5,

    - dokumenty lub oświadczenia wymienione w punkcie IX niniejszej SIWZ złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym punkcie.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

    - zastrzeżeniu nie podlegają informacje:

- które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa np. informacje ujawniane przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert a więc nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

- które, są jawne na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ). Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznakowane na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej.

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

    - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert,

    - zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, opakowanie/kopertę, oznaczoną jak w punkcie XIII.13 należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”,

    - wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upoważnionego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Opakowanie/koperta oznaczone jak w punkcie XIII.13 zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”,

    - Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

# XIV. Sposób porozumiewania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami.

      - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać na piśmie.

      - Zamawiający dopuszcza formę faksu i drogą elektroniczną w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w punkcie 1.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez strony za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a oryginał został niezwłocznie wysłany pocztą.

4. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie merytorycznym – Marta Zając tel. 0 42 272 36 23, adres e-mail: mzajac@cbm.pan.pl

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Magdalena Trendowicz tel. 0 42 272 36 23 adres e-mail: mtrendowicz@cbm.pan.pl

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 – 16,00.

# XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 09.12.2013 r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# XVI. 	Miejsce i termin składania ofert.

Miejsce

Instytut Biologii Medycznej PAN,

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska,

sekretariat, Biuro POIG pokój 225

Termin składania ofert: do dnia: 02.01. 2014 r. do godziny   12:00

Złożenie oferty w miejscu i terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie potwierdzone przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie.

# XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Instytut Biologii Medycznej PAN

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska, Biuro POIG pokój 225  w dniu 02.01.2014 r. o godz. 12:30.

Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką   Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz  na sfinansowanie każdej z części zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, gwarancji, płatności oraz terminu wykonania zamówienia zawartych w ofercie.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może  wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

  - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (opakowania) zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

# Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.2, nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Badanie i ocena ofert.

      - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia lub jego części  stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

      - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla danej części oraz wymagań określonych przez Zamawiającego dla oferowanych dostaw lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo  którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich złożenia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia  oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Ww. oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

      - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

      - Zamawiający poprawia w  ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie oraz

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

      - Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca zawarł 
w swojej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Pzp.

      - W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający podejmie działania uregulowane przepisami art. 90 ust. 1-4 Pzp.

# XX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

            - Cenę oferty za realizację danej części zamówienia (tj. za produkty określone w załączniku nr 1 do Formularza Oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem podatku VAT. W składanej ofercie Wykonawca przyjmuje stawkę VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na dzień składania oferty.

            - Cena za realizację danej części zamówienia nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy.

            - Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją danej części przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją danej części przedmiotu zamówienia, które Wykonawca uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego lub jego części, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu oferty dla danej części poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 Pzp, mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust.1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 385). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

- Ceną oferty dla danej części jest kwota wymieniona w  pkt. 1 Formularza Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 8 Wzorze umowy.

# XXI. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

-  cena oferty z podatkiem (VAT) dla danej części – 100%

Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Cena oferty:

Przy ocenianiu zastosowana będzie skala od 0 do 100 pkt. Dla niniejszego kryterium wyboru oferty.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Pi (c). =    • 100

gdzie:

Pi(c) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" dla danej części

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert dla danej części

Ci - cena badanej oferty "i" dla danej części

Ilość punktów obliczona będzie do 2-ch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej dla danej części, z uwagi na to, że  zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# XXII. Wybór oferty – zawiadomienia.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

      - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i  adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie   zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  w swojej   siedzibie (tablica ogłoszeń).

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla danej części wysłane zostanie zawiadomienie, w którym Zamawiający określi miejsce, termin zawarcia umowy i warunki jakie Wykonawca musi dopełnić przed podpisaniem umowy.

# XXIII. Dokumentowanie postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Udostępnienie dokumentów, o których mowa powyżej dokonywane jest na pisemny wniosek.

W przypadku pisemnego wystąpienia o udostępnienie dokumentów z przeprowadzonego postępowania, Zamawiający wyznacza zainteresowanemu miejsce i termin, w którym będzie się mógł z nimi zapoznać.

W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych" lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje ( zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21.10.2005 r., sygn. IIICZP 74/05).

# XXIV. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia lub jego część na podstawie przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia lub jego części Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 Pzp.

Oprócz zawiadomienia Wykonawców o unieważnieniu postępowania lub jego części na zasadach określonych wart. 93 ust. 3 Pzp, Zamawiający umieści informacje o unieważnieniu także na swojej stronie internetowej.

Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepisy art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

# XXV. 	Informacje o formalnościach, które winny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz warunkach zmiany realizowanej umowy.

      - Postanowienia zawieranej umowy będą zgodne z wzorem umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego dla danej części w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 183 Pzp oraz pkt. następnego.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego dla danej części przed upływem terminu, o którym mowa w p. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta dla danej części lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy odpowiednio w odniesieniu do danej części.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana dla danej części, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania lub jego części, o których mowa  w art. 93 ust. 1 Pzp.

- Wykonawcy występujący wspólnie jako np.:

1) Konsorcjum - zobowiązani są przed terminem zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu oryginału umowy konsorcjum, która winna zawierać co najmniej:

- związanie porozumieniem na czas nie krótszy niż czas trwania umowy dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego plus okres gwarancji i rękojmi,

- wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,

- określenie roli i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,

- solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego,

- solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu wniesienia/ niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności 
z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy.

- wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podmioty składające wspólna ofertę),

- określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia),

- wskazanie podmiotu na rzecz, którego kierowane będą wszystkie  płatności (spośród uczestników konsorcjum) i korespondencja,

- zasady rozliczeń pomiędzy Wykonawcami działającymi wspólnie,

- zapis mówiący, że żaden z członków konsorcjum nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie. W skład konsorcjum winni wchodzić wszyscy Wykonawcy, którzy wspólnie składali ofertę w postępowaniu.

- pozostałe wymagania w zakresie powyższej umowy, Zamawiający może określić w piśmie powiadamiającym o wyborze oferty.

- umowa konsorcjum winna być przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

2) Wspólnicy spółki cywilnej - są zobowiązani przed terminem zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu ważną i aktualną umowę spółki cywilnej, o ile nie została ona załączona do oferty.

- Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu  poza dokumentami, o których mowa powyżej :

        - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

        - Opłaconą  polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej

Dla części nr 1 - 300.000,00 zł

Dla części nr 2 – 2.500,00 zł

Wykonawca ma obowiązek zapewnić ważność ubezpieczenia na okres trwania umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Uwaga

Dokumenty wymienione powyżej w pkt. b)  mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje zmianę istotnych postanowień umowy w szczególności w następujących wypadkach:

1) zmiany ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych.

2)  Cesji.

3)  oraz w innych wypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

# XXVI. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp i na zasadach w nim określonych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 Pzp.

# XXVII.   Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

| Lp. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty wraz z załącznikami |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu wykonanych dostaw |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wzór zobowiązania podmiotu/ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| 6 | Załącznik nr 6 | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
| 7 | Załącznik nr 7 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 8 | Załącznik nr 8 | Wzór umowy dostawy |

### Załącznik nr 1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

## FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z  późn. zm.)

WYKONAWCA

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie dostawy

w ramach zadania pn. „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

Część 1

Część 2

- Cena oferty bez podatku VAT  zgodnie z zestawieniem cenowym w  formularzu oferty  ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi odpowiednio :

a.	za część 1 - ...........................zł

( słownie złotych:.......................................................)

b.	za część 2 -  ...........................zł

( słownie złotych:.......................................................)

- Cena oferty z podatkiem VAT  zgodnie z zestawieniem cenowym w  formularzu oferty  ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) przy zastosowaniu stawki VAT…..%)

wynosi odpowiednio :

a.	za część 1 - ...........................zł

( słownie złotych:.......................................................)

b.	za część 2 -  ...........................zł

( słownie złotych:.......................................................)

Ja (My) niżej podpisany (podpisani) oświadczam(y), że:

Składam(y) ofertę na całość przedmiotu zamówienia

      - Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ,  dla niniejszego zamówienia jej modyfikacjami,   wyjaśnieniami  oraz je akceptuję(emy)

      - Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie części nr ……….) niniejszego zamówienia zgodnie treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

      - Przedmiot zamówienia wykonam(y) w okresie  –  12 miesięcy od daty zawarcia umowy

      - Wymagany okres gwarancji jakości : 12 miesięcy od daty dostarczenia danej partii przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w  umowie.

- W związku z art. 558 § 1 kc wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w pkt.4)

- Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia ofert.

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku 7 do SIWZ,

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego.

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] [ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2

- Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli, Zamawiający uzna że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego   zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)  powierzyć podwykonawcom]:

|  | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1) |  |
| 2) |  |

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli ani nie dokona stosownego skreślenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca sam zrealizuje całość zamówienia.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

FORMULARZ CENOWY

Część 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis podstawowy) | Produkt oferowany przez Wykonawcę | Jednostka miary | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto za 1 jednostkę miary(opakowanie) PLN | stawka podatku VAT % | Cena brutto za 1 jednostkę miary(opakowanie) PLN | Cena netto ogółem PLN(8x9) | Cena brutto ogółem PLN(8x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (nazwa producenta /dostawcy) | Nr katalogowy | charakterystyka oferowanego produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1 | Page Ruler Prestained Protein Ladder plus |  |  |  | opakowanie | 2 x 250 ul | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Page Ruler Prestained Protein Ladder Plus |  |  |  | opakowanie | 10x250ul | 14 |  |  |  |  |  |
| 3 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder |  |  |  | opakowanie | 250 µl | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Page Ruler Unstained Broad Range Protein Ladder |  |  |  | opakowanie | 2x250µl | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Spectra TM Multicolor Broad Range Protein Ladder |  |  |  | opakowanie | 2x250µl | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase |  |  |  | opakowanie | 1000 U | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase |  |  |  | opakowanie | 5x1000U | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ligaza T4 |  |  |  | opakowanie | 5x1000U | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ligaza T4 |  |  |  | opakowanie | 200 U | 13 |  |  |  |  |  |
| 10 | Deoxyribonuclease I (RNase free) |  |  |  | opakowanie | 1000 U | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ribonuclease A, DNase and protease free |  |  |  | opakowanie | 10 mg | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Exonuclease I (ExoI) |  |  |  | opakowanie | 4000U | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Exonuclease I (ExoI) |  |  |  | opakowanie | 20000 U | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | RiboLock Inhibitor rybonukleazy (rekombinowany) |  |  |  | opakowanie | 2500u | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | RiboLock Inhibitor rybonukleazy (rekombinowany) |  |  |  | opakowanie | 4x2500U | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Proteinase K |  |  |  | opakowanie | 1 ml | 14 |  |  |  |  |  |
| 17 | T7 RNA polimeraza |  |  |  | opakowanie | 5000U | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Taq DNA Polymerase (recombinant) |  |  |  | opakowanie | 500U | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Taq DNA Polymerase LC 1U/UL |  |  |  | opakowanie | 500U | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Taq DNA polymerase (RECOMBINANT) |  |  |  | opakowanie | 5 x 500U | 6 |  |  |  |  |  |
| 21 | Taq DNA Polymerase (recombinant) 10 x 500U |  |  |  | opakowanie | 10X500U | 18 |  |  |  |  |  |
| 22 | RevertAid H Minus Reverse Transcriptase |  |  |  | opakowanie | 5 x 10000 U | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Polimeraza PFU |  |  |  | opakowanie | 100 U | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Pfu DNA polymerase |  |  |  | opakowanie | 500U | 7 |  |  |  |  |  |
| 25 | Maxima hot start taq DNA polymerase |  |  |  | opakowanie | 500U | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | enzym AluI |  |  |  | opakowanie | 600U | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | enzym Alw21l (BsiHKAl) |  |  |  | opakowanie | 500 U | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | enzym BamHI |  |  |  | opakowanie | 4000 U | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | enzym BamHI |  |  |  | opakowanie | 5 x 4000u | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | enzym Bgl II |  |  |  | opakowanie | 2000U | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | enzym BGL II |  |  |  | opakowanie | 500 U | 4 |  |  |  |  |  |
| 32 | enzym Bgl II |  |  |  | opakowanie | 2500U | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | enzym Bsp119I |  |  |  | opakowanie | 2500u | 5 |  |  |  |  |  |
| 34 | enzym Cfr9I |  |  |  | opakowanie | 300u | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | enzym EcoRI |  |  |  | opakowanie | 5000 U | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | enzym EcoRI |  |  |  | opakowanie | 5*5000u | 5 |  |  |  |  |  |
| 37 | enzym Eco47I (AvaII) |  |  |  | opakowanie | 800U | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 | enzym Eco47I (AvaII) |  |  |  | opakowanie | 4000U | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | enzym ScaI |  |  |  | opakowanie | 1000u | 5 |  |  |  |  |  |
| 40 | enzym GsuI (Bmpl) |  |  |  | opakowanie | 100U | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | enzym Gsul (Bpml) |  |  |  | opakowanie | 500U | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | enzym Hindlll |  |  |  | opakowanie | 5000U | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | enzym KpnI |  |  |  | opakowanie | 4000U | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | enzym MspI (HpaII) |  |  |  | opakowanie | 3000U | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | enzym MluI |  |  |  | opakowanie | 1000U | 4 |  |  |  |  |  |
| 46 | enzym NcoI |  |  |  | opakowanie | 500U | 7 |  |  |  |  |  |
| 47 | enzym NcoI |  |  |  | opakowanie | 1000U | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | enzym NotI |  |  |  | opakowanie | 300u | 5 |  |  |  |  |  |
| 49 | enzym PvuII |  |  |  | opakowanie | 5000U | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | enzym Smal |  |  |  | opakowanie | 1200U | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | enzymTaqI |  |  |  | opakowanie | 3000U | 5 |  |  |  |  |  |
| 52 | enzym XbaI |  |  |  | opakowanie | 1500U | 5 |  |  |  |  |  |
| 53 | enzym XhoI |  |  |  | opakowanie | 2000U | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | enzym XhoI |  |  |  | opakowanie | 5000u | 5 |  |  |  |  |  |
| 55 | enzym MboI |  |  |  | opakowanie | 300U | 7 |  |  |  |  |  |
| 56 | enzym MboII |  |  |  | opakowanie | 300U | 10 |  |  |  |  |  |
| 57 | enzym MboII |  |  |  | opakowanie | 1500U | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | enzym BseGl (BtsCl) |  |  |  | opakowanie | 500 U | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | enzym Acc 65 I |  |  |  | opakowanie | 1000U | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | enzym Nhel |  |  |  | opakowanie | 500 U | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | enzym AatII |  |  |  | opakowanie | 300U | 5 |  |  |  |  |  |
| 62 | enzym BshNI (BanI) |  |  |  | opakowanie | 2000U | 6 |  |  |  |  |  |
| 63 | enzym Mnl I |  |  |  | opakowanie | 300U | 4 |  |  |  |  |  |
| 64 | enzym RsaI |  |  |  | opakowanie | 1000u | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | enzym SacI |  |  |  | opakowanie | 1200u | 5 |  |  |  |  |  |
| 66 | enzym Sdal (Sbfl) |  |  |  | opakowanie | 300 U | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | enzym NsbI(FspI) |  |  |  | opakowanie | 400U | 8 |  |  |  |  |  |
| 68 | enzym BcuI |  |  |  | opakowanie | 400u | 5 |  |  |  |  |  |
| 69 | enzym Schl (Mlyl) |  |  |  | opakowanie | 1000 U | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | enzym ApaI |  |  |  | opakowanie | 3000U | 5 |  |  |  |  |  |
| 71 | Enzym BseXI (BB VI) |  |  |  | opakowanie | 100ul | 3 |  |  |  |  |  |
| 72 | enzym BseXI (BbvI) |  |  |  | opakowanie | 500U | 3 |  |  |  |  |  |
| 73 | enzym NmuCl (Tsp45l) |  |  |  | opakowanie | 200 U | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | enzym DpnI |  |  |  | opakowanie | 1000u | 5 |  |  |  |  |  |
| 75 | Enzym HpyF 10VI (MwoI) |  |  |  | opakowanie | 300U | 2 |  |  |  |  |  |
| 76 | enzym Ssil (Acil) |  |  |  | opakowanie | 200U | 10 |  |  |  |  |  |
| 77 | enzym HhaI |  |  |  | opakowanie | 2000U | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | enzym PscI |  |  |  | opakowanie | 200u | 5 |  |  |  |  |  |
| 79 | Enzym HpyF3I (DdeI) |  |  |  | opakowanie | 500U | 5 |  |  |  |  |  |
| 80 | enzym LguI |  |  |  | opakowanie | 100u | 5 |  |  |  |  |  |
| 81 | enzym SfaAI |  |  |  | opakowanie | 1000u | 5 |  |  |  |  |  |
| 82 | DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR kit |  |  |  | opakowanie | 2500 x 20 ul | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | DyNAmo cDNA Synthesis Kit |  |  |  | opakowanie | 100 reakcji | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | Phusion High-Fidelity DNA Polymerase |  |  |  | opakowanie | 100U | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF buffer |  |  |  | opakowanie | Zestaw 500 x 50 ul | 3 |  |  |  |  |  |
| 86 | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF buffer |  |  |  | opakowanie | Zestaw 100 x 50ul | 2 |  |  |  |  |  |
| 87 | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with GC buffer |  |  |  | opakowanie | Zestaw 500 x 50ul | 3 |  |  |  |  |  |
| 88 | Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix |  |  |  | opakowanie | 100 react | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 | FastDigest AluI |  |  |  | opakowanie | 100 react | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 | Fast Digest BamHI |  |  |  | opakowanie | 800react | 5 |  |  |  |  |  |
| 91 | Fast Digest Bgl II |  |  |  | opakowanie | 100react | 9 |  |  |  |  |  |
| 92 | FastDigest Clal (Bsu15l) |  |  |  | opakowanie | 50 reakcji | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | Fast Digest Cla I |  |  |  | opakowanie | 100 react. | 8 |  |  |  |  |  |
| 94 | FastDigest HaeIII (BsuRI ) |  |  |  | opakowanie | 400 react. | 2 |  |  |  |  |  |
| 95 | Fast Digest Dra I |  |  |  | opakowanie | 200 react. | 2 |  |  |  |  |  |
| 96 | Fast Digest Eco RI |  |  |  | opakowanie | 800 react. | 7 |  |  |  |  |  |
| 97 | Fast Digest EcoRV |  |  |  | opakowanie | 200 react. | 4 |  |  |  |  |  |
| 98 | Fast Digest Ava I |  |  |  | opakowanie | 200react. | 2 |  |  |  |  |  |
| 99 | Fast digest Eco91I |  |  |  | opakowanie | 200react | 7 |  |  |  |  |  |
| 100 | Fast Digest Sca I |  |  |  | opakowanie | 100 react. | 10 |  |  |  |  |  |
| 101 | Fast Digest Hind III |  |  |  | opakowanie | 800 react. | 8 |  |  |  |  |  |
| 102 | Fast Digest Kpn I |  |  |  | opakowanie | 300 react. | 9 |  |  |  |  |  |
| 103 | FastDigest Mspl |  |  |  | opakowanie | 400 react | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | FastDigestMval |  |  |  | opakowanie | 200 react. | 2 |  |  |  |  |  |
| 105 | Fast Digest NcoI |  |  |  | opakowanie | 100react | 5 |  |  |  |  |  |
| 106 | FastDigest Ncol |  |  |  | opakowanie | 300 react | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | Fast digest NdeI |  |  |  | opakowanie | 300react | 4 |  |  |  |  |  |
| 108 | Fast Digest Not I |  |  |  | opakowanie | 250 react. | 5 |  |  |  |  |  |
| 109 | Fast Digest PstI |  |  |  | opakowanie | 800 react. | 5 |  |  |  |  |  |
| 110 | Fast Digest PvuI |  |  |  | opakowanie | 20 react. | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | Fast Digest PvuII |  |  |  | opakowanie | 400 react. | 6 |  |  |  |  |  |
| 112 | Fast Digest Sall |  |  |  | opakowanie | 200 react. | 6 |  |  |  |  |  |
| 113 | Fast Digest SmaI |  |  |  | opakowanie | 200react | 9 |  |  |  |  |  |
| 114 | Fast digest XbaI |  |  |  | opakowanie | 300react | 12 |  |  |  |  |  |
| 115 | Fast Digest Xba I |  |  |  | opakowanie | 750 react. | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 | Fast digest XhoI |  |  |  | opakowanie | 400 react. | 5 |  |  |  |  |  |
| 117 | FastDigest Sau3A (Bsp1431) |  |  |  | opakowanie | 40 react. | 11 |  |  |  |  |  |
| 118 | FastDigest MboI |  |  |  | opakowanie | 50 react. | 10 |  |  |  |  |  |
| 119 | FastDigest AflII (BspTI) |  |  |  | opakowanie | 150 react. | 2 |  |  |  |  |  |
| 120 | Fast Digest Acc65l |  |  |  | opakowanie | 100 react. | 3 |  |  |  |  |  |
| 121 | FastDigest® Bsh 1236I |  |  |  | opakowanie | 100 react. | 4 |  |  |  |  |  |
| 122 | FastDigest NheI |  |  |  | opakowanie | 100 react | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | Fast Digest Sac I |  |  |  | opakowanie | 100 react. | 2 |  |  |  |  |  |
| 124 | Fast Digest Sac I |  |  |  | opakowanie | 200 react. | 3 |  |  |  |  |  |
| 125 | Fast Digest SwaI (SMII) |  |  |  | opakowanie | 200 react. | 5 |  |  |  |  |  |
| 126 | FastDigest FastDigest SpeI (Bcul) |  |  |  | opakowanie | 20 react. | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | FastDigest AgeI (BshTI) |  |  |  | opakowanie | 20 react. | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 | FastDigest®Drdl (Aasl) |  |  |  | opakowanie | 25 reakcji | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | FastDigest HpyF10VI |  |  |  | opakowanie | 20 react | 16 |  |  |  |  |  |
| 130 | Fast Digest Sfil |  |  |  | opakowanie | 150 react. | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | FastDigest HhaI |  |  |  | opakowanie | 200 react. | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 | Fast digest MauBI |  |  |  | opakowanie | 20 react. | 5 |  |  |  |  |  |
| 133 | FastDigest Fokl |  |  |  | opakowanie | 100 reakcji | 1 |  |  |  |  |  |
| 134 | FastDigest MseI (SaqAI) |  |  |  | opakowanie | 50 react. | 1 |  |  |  |  |  |
| 135 | Fast Digest PacI |  |  |  | opakowanie | 25 react. | 22 |  |  |  |  |  |
| 136 | Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2x) |  |  |  | opakowanie | 1000 react. | 3 |  |  |  |  |  |
| 137 | GeneJET Plasmid Miniprep Kit |  |  |  | opakowanie | 50 prep | 3 |  |  |  |  |  |
| 138 | GeneJET Plasmid Miniprep Kit |  |  |  | opakowanie | 250 preps | 1 |  |  |  |  |  |
| 139 | Gene JET gel extraction kit |  |  |  | opakowanie | 50 preps | 6 |  |  |  |  |  |
| 140 | Gene Jet PCR Purification kit |  |  |  | opakowanie | 250 preps | 2 |  |  |  |  |  |
| 141 | GeneJET Genomic DNA Purification Kit |  |  |  | opakowanie | 50 preps | 1 |  |  |  |  |  |
| 142 | Gene Jet Genomic DNA Purification Kit |  |  |  | opakowanie | 250preps | 10 |  |  |  |  |  |
| 143 | GeneJET RNA Purification Kit |  |  |  | opakowanie | 50 preps | 2 |  |  |  |  |  |
| 144 | Maxima Hot Start PCR Master Mix (2x) |  |  |  | opakowanie | 100 reakcji | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 | Maxima Hot Start Green PCR Master Mix (2x) |  |  |  | opakowanie | 100 preps | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 | Clone Jet PCR cloning kit |  |  |  | opakowanie | 20 reakcji | 16 |  |  |  |  |  |
| 147 | Clone Jet PCR Cloning Kit 40 reakcji |  |  |  | opakowanie | Zestaw na 40 reakcji | 7 |  |  |  |  |  |
| 148 | RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit |  |  |  | opakowanie | 100 react. | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 | Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR |  |  |  | opakowanie | 50 reakcji | 2 |  |  |  |  |  |
| 150 | Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR |  |  |  | opakowanie | 200 react. | 10 |  |  |  |  |  |
| 151 | Maxima H Minus first strand cDNA synthesis kit |  |  |  | opakowanie | 100 react. | 4 |  |  |  |  |  |
| 152 | TransformAid Bacterial Transformation Kit 40 transf. |  |  |  | opakowanie | 40 transf. | 5 |  |  |  |  |  |
| 153 | dNTP Set, 100mM Solution |  |  |  | opakowanie | 4x0,25 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 154 | 10mM dNTP Mix |  |  |  | opakowanie | 1 ml | 8 |  |  |  |  |  |
| 155 | 10mM dNTP Mix (5 x 1 ml) |  |  |  | opakowanie | 5 x 1 ml | 13 |  |  |  |  |  |
| 156 | Glycogen, RNA grade |  |  |  | opakowanie | 2x0,1ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | Water, nuclease - free |  |  |  | opakowanie | 30 ml | 19 |  |  |  |  |  |
| 158 | DEPC-treated water |  |  |  | opakowanie | 30 ml | 17 |  |  |  |  |  |
| 159 | 6X Loading Dye Solution |  |  |  | opakowanie | 5 x 1 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 160 | 6xOrange DNA loading Dye |  |  |  | opakowanie | 5 x 1 ml | 11 |  |  |  |  |  |
| 161 | 2X RNA Loading Dye Solution |  |  |  | opakowanie | 1mL | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 | DTT |  |  |  | opakowanie | 25 g | 3 |  |  |  |  |  |
| 163 | dNTP Mix, 25mM each |  |  |  | opakowanie | 1 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 164 | Drabinka DNA GeneRuler 100 bp |  |  |  | opakowanie | 5x50 μg | 5 |  |  |  |  |  |
| 165 | Drabinka DNA GeneRuler 100bp, gotowa do użycia |  |  |  | opakowanie | 100 apl. | 14 |  |  |  |  |  |
| 166 | Drabinka DNA GeneRuler 1 kb |  |  |  | opakowanie | 5x50 μg | 5 |  |  |  |  |  |
| 167 | GeneRuler 1kbDNA Ladder, ready-to-use |  |  |  | opakowanie | 5x100 apl. | 15 |  |  |  |  |  |
| 168 | GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus |  |  |  | opakowanie | 50ug | 8 |  |  |  |  |  |
| 169 | Drabinka DNA Gene Ruler 100 bp plus |  |  |  | opakowanie | 5 x 50 ug | 30 |  |  |  |  |  |
| 170 | Drabinka DNA GeneRuler 50 bp |  |  |  | opakowanie | 5x50 μg | 6 |  |  |  |  |  |
| 171 | Gene Ruler DNA Ladder, Low Range |  |  |  | opakowanie | 50 µg | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | Gene Ruler ultra low range |  |  |  | opakowanie | 50ug | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | O'RangeRuler 5bp DNA Ladder, ready-to-use |  |  |  | opakowanie | 50-100 apl | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 | O'RangeRuler 20bp DNA Ladder, ready-to-use |  |  |  | opakowanie | 50-100 applic | 3 |  |  |  |  |  |
| 175 | GeneRuler 1kb DNA Ladder Plus |  |  |  | opakowanie | 25x50 µg | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 | RiboRuler RNA Ladder, High Range, ready-to-use |  |  |  | opakowanie | 5 x 40 µl | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 | Oligo(dT) 18 Primer (a component of RT Kits) |  |  |  | opakowanie | 60 µg (120 ul) | 2 |  |  |  |  |  |
| 178 | pJET1.2 forward sequencing primer, 23-mer |  |  |  | opakowanie | 0,2 Au | 4 |  |  |  |  |  |
| 179 | pJET1.2 reverse sequencing primer, 24-mer |  |  |  | opakowanie | 0,2 Au | 4 |  |  |  |  |  |
| 180 | Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) 1000 react. |  |  |  | opakowanie | 1000 react. | 3 |  |  |  |  |  |
| Do przeniesienia do formularza oferty suma: |  |

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

FORMULARZ CENOWY

Część 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis podstawowy) | Produkt oferowany przez Wykonawcę | Jednostka miary | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto za 1 jednostkę miary(opakowanie) PLN | stawka podatku VAT % | Cena brutto za 1 jednostkę miary(opakowanie) PLN | Cena netto ogółem PLN(8x9) | Cena brutto ogółem PLN(8x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (nazwa producenta /dostawcy) | Nr katalogowy | charakterystyka oferowanego produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Midori Green Advance DNA Stain |  |  |  | opakowanie | 1 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Midori Green Direct DNA Stain 1 ml |  |  |  | opakowanie | 1 ml | 8 |  |  |  |  |  |
| Do przeniesienia do formularza oferty suma: |  |

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

WZÓR oświadczenia Wykonawcy

z art. 22 ust. 1 ustawy p. z. p.

DLA ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM ”

Część 1

Część 2

1. ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

2.  WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z  późn. zm.) oświadczam(y), że  spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania :

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

Część 1 / Część 2

dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

* Wykonawca modeluję tabelę w zależności od potrzeb.

Oświadczenie to składa ten podmiot / te podmioty  który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą spełnienie warunków określonych w SIWZ

Załącznik nr 3

WZÓR oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

DLA ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

Część 1

Część 2

1.  ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

2. WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM (Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z  późn. zm.) brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas)* z powodu niespełnienia warunków dla zadania „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” Część 1 / Część 2

na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców a w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby również ten podmiot

Załącznik nr 4

### WZÓR Wykazu wykonanych dostaw

### DLA ZAMÓWIENIA

- „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

- Część 1

- Część 2

- 1.  ZAMAWIAJACY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy  w tym okresie, zgodnie z pkt. IX.1.2 SIWZ

| Lp | przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych brutto | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (miesiąc, rok) | zakończenie (miesiąc, rok) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), że polegam na wiedzy i doświadczeniu:

- własnym *

- innych podmiotów *

* niewłaściwe skreślić

UWAGA

- Niniejszy dokument stanowi wykaz dostaw zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia.

- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokument/dokumenty potwierdzające, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.3 winny być wystawione na ten podmiot.

Podpis(y):

| Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5

WZÓR Zobowiązania podmiotu/ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

( składa tylko ten Wykonawca, którego dotyczy niniejsza sytuacja)

### DLA ZAMÓWIENIA

- „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

- Część 1

- Część 2

- 1.  ZAMAWIAJACY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

Ja:

| l.p. | Nazwa Podmiotu (ów) udostępniających swoje zasoby | Adres(y) |
| --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczam(y), że w okresie realizacji zamówienia publicznego  „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” Część 1 / Część 2

- oddaję do dyspozycji swoje zasoby, a mianowicie :

a) wiedzę i doświadczenie, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt.IX.1.2) *,

i/lub

b) potencjał techniczny, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt.IX.1.3) *,

c) osoby zdolne do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ w rozdz. pkt.IX.1.3) *

e) zdolność finansową, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt IX.1.4) *

* niewłaściwe skreślić

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot udostępnia swoje zasoby)

tj. Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania zobowiązania w imieniu Podmiotu | Podpis osoby upoważnionej do podpisania zobowiązania w imieniu Podmiotu | Pieczęć Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6

WZÓR Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

### DLA ZAMÓWIENIA

- „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM”

- Część 1

- Część 2

- 1.  ZAMAWIAJACY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

- 2. WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Niniejszym oświadczam(y), na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych, że :

- należę / nie należę*

- do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy.

- * niewłaściwe skreślić

| Lp. | Nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej |
| --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dotyczy odpowiednio Części 1 i Części 2 zamówienia)

            - Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania dokładnej charakterystyki dla każdego niżej wymienionego  produktu z  Opisu Przedmiotu Zamówienia, w zakresie cech jednostkowych  produktów definiujących ich przydatność dla prowadzonego przez Zamawiającego kierunku badań jak również wymagania dotyczące ilości jednostek danego produktu w jednostce miary,  pod rygorem odrzucenia oferty.

            - W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych, dopuszcza się złożenie oferty z materiałami równoważnymi do wskazanych  przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do produktów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z materiałami równoważnymi, musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, w szczególności za uszkodzenie sprzętu, na których wykonywane są analizy laboratoryjne.

            - W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn Nr 3, 4 i 5 Formularza cenowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, poprzez podanie odpowiednio w kolumnach: nazwy producenta/dostawcy, Nr katalogowego i charakterystyki oferowanego produktu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu wskazanego przez Zamawiającego jako referencyjnego, dopuszczalne jest podanie w kolumnie Nr 6 informacji „zgodny”.

            - Realizacja zamówienia będzie się odbywała na podstawie zgłaszanych przez Zamawiającego sukcesywnie zapotrzebowań składanych najpóźniej na 21 dni przed zaplanowanym terminem dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu w terminie 21 od zgłoszenia zapotrzebowania.

            - Zapotrzebowania będą składane poprzez fax lub pocztę e-mail. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić fakt otrzymania zapotrzebowania, przy czym brak takiego potwierdzenia nie wpływa na termin realizacji zapotrzebowania.

            - W załączniku nr 1 opisu przedmiotu zamówienia znajduje się lista,  z   wykazem produktów, na które Zamawiający będzie składał zapotrzebowania w trakcie obowiązywania umowy. Rozliczenie za produkty wskazane w załączniku nr 1 będzie następowało na podstawie cen podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do Formularza Oferty.

            - Zamawiający zaznacza, że w związku ze specyfiką prowadzonych badań w ramach projektu, realizacja zamówienia produktów z załącznika nr 1 może nie być zrealizowana w całości, a także ilości produktów  podane w opisie przedmiotu zamówienia mogą zostać zmniejszone w trakcie realizacji umowy

            - Jednocześnie, ze względu na konieczność weryfikacji kierunku badań na podstawie uzyskiwanych na bieżąco wyników, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kupna zwiększonej lub zmniejszonej ilości wyspecyfikowanych produktów, kosztem innych produktów z niniejszej listy, w zakresie wartości umowy. Dodatkowo, z tego samego powodu co powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu zmniejszonej ilości Zamawianych produktów bez jednoczesnego zakupu innych produktów z niniejszej listy.

            - Dostawa odbywa się na koszt Wykonawcy.

            - Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, tj. Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź, ul. Lodowa 106 w godzinach: 8.00-16.00

TABELARYCZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 1 do OPZ

| l.p. | nazwa | opis produktu | jednostka miary | ilość w j.m. | ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Page Ruler Prestained Protein Ladder plus | GOTOWA DO UŻYCIA DRABINKA BIAŁKOWA BARWIONA; ZAWIERA DWA PRĄŻKI W KOLORZE POMARAŃCZOWYM ORAZ JEDEN ZIELONY, UMOŻLIWIAJĄCE ŁATWIEJSZY ODCZYT;SZEROKI ZAKRES - MASA CZĄSTECZKOWA Z ZAKRESU 10 kDa DO 250 kDa; ZASTOSOWANIE W APLIKACJI SDS-PAGE, W KTÓREJ TO UMOŻLIWIA MONITOROWANIE MIGRACJI BIAŁEK PODCZAS ELEKTROFOREZY W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM SDS ORAZ W APLIKACJI WESTERN BLOT, GDZIE JEST WYKORZYSTYWANA DO MONITOROWANIA TRANSFERU BIAŁEK NA MEMBRANĘ. OPAKOWANIE WYSTARCZAJĄCE NA 100 APLIKACJI MINI ŻELI (5ul/well) LUB 50 APLIKACJI DUŻYCH ŻELI (10 ul/well) | opakowanie | 2 x 250 ul | 9 |
| 2. | Page Ruler Prestained Protein Ladder Plus | GOTOWA DO UŻYCIA DRABINKA BIAŁKOWA BARWIONA; ZAWIERA DWA PRĄŻKI W KOLORZE POMARAŃCZOWYM ORAZ JEDEN ZIELONY, UMOŻLIWIAJĄCE ŁATWIEJSZY ODCZYT;SZEROKI ZAKRES - MASA CZĄSTECZKOWA Z ZAKRESU 10 kDa DO 250 kDa; ZASTOSOWANIE W APLIKACJI SDS-PAGE, W KTÓREJ TO UMOŻLIWIA MONITOROWANIE MIGRACJI BIAŁEK PODCZAS ELEKTROFOREZY W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM SDS ORAZ W APLIKACJI WESTERN BLOT, GDZIE JEST WYKORZYSTYWANA DO MONITOROWANIA TRANSFERU BIAŁEK NA MEMBRANĘ. OPAKOWANIE WYSTARCZAJĄCE NA 500 APLIKACJI MINI ŻELI (5ul/well) LUB 250 APLIKACJI DUŻYCH ŻELI (10 ul/well) | opakowanie | 10x250ul | 14 |
| 3. | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder | DRABINKA BIAŁKOWA PRZEZNACZONA SPECJALNIE DO ANALIZY MAŁYCH PRÓBEK; MIESZANINA 6 WYSOCE OCZYSZCZONYCH, REKOMBINOWANYCH BIAŁEK ORAZ SYNTETYCZNYCH PEPTYDÓW; WĄSKI ZAKRES MASY CZĄSTECZKOWEJ: 1.7 - 40 kDa. BIAŁKA INDYWIDUALNIE BARWIONE PRZY UŻYCIU TREZCH RÓŻNYCH BARWNIKÓW. DRABINKA GOTOWA DO UŻYCIA. ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH SDS-PAGE I WESTERN BLOT; ZASTOSOWANIE DO MONITOROWANIA MIGRACJI BIAŁEK PODCZAS ELEKTROFOREZY W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM SDS ORAZ DO MONITOROWANIE TRANSFERU BIAŁEK NA MEMBRANE W APLIKACJI WESTERN BLOYYIBGU. OPAKOWANIE WYSTARCZAJĄCE NA OK 50 APLIKACJI MINI ŻELI LUN NA 25 APLIKACJI DUŻYCH ŻELI. | opakowanie | 250 µl | 4 |
| 4. | Page Ruler Unstained Broad Range Protein Ladder | DRABINKA BIAŁKOWA O SZEROKIM ZAKRESIE MASY CZĄSTECZKOWEJ: 3.4 - 250 kDa W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA W APLIKACJACH SDS-PAGE; DLA UŻYTKU W APLIKACJACH SDS-PAGE BARWIONA BŁĘKITNYM LU SREBRYN BARWNIKIEMM COOMASSIE; MOŻLIWA TEŻ DO WYKORZYSTANIA W APLIKACJIACH WESTERN BLOT. OPAKOWANIE WYSTARCZAJĄCE NA 100 APLIKACJI MINIŻELI LUB NA 50 APLIKACJI PRZY WYKORZYSTANIU DUŻYCH ŻELI. | opakowanie | 2x250µl | 7 |
| 5. | Spectra TM Multicolor Broad Range Protein Ladder | DRABINKA BIAŁKOWA O SZEROKIM ZAKRESIE MASY CZĄSTECZKOWEJ: 10 - 260 kDa. CZTEROKOLOROWY STANDARD BIAŁKOWY Z 10 REKOMBINOWANYMI BIAŁKAMI; 10 BRAWIONYCH PRĄŻKÓW; ZASTOSOWANIE RÓZNYCH KOLORÓW UŁATWIA OBSERWACJĘ W ŻELU. ZASTOSOWANIE W APLIKACJI WESTERN BLOT W CELU MONITOROWANIA TRANSFERU NA MEMBRANĘ ORAZ W APLIKACJI SDS-PAGE, W CELU MONITOROWANIA MIGRACJI BIAŁKA PODCZAS ELEKTROFOREZY W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM SDS. | opakowanie | 2x250µl | 4 |
| 6. | FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase | ENZYM MODYFIKUJĄCY. FOSFATAZA ALKALICZNA JEST AKTYWNA WE WSZYSTKICH BUFORACH, ZARÓWNO DO PCR JAK I DLA ENZYMÓW RESTRYKCYJNYCH. ENZYM DEFOSFORYLUJE WSZYSTKIE TYPY KOŃCÓW DNA W OK.. 10 MIN W 37 STOPNIACH C. INAKTYWACJA W 75 STOPNIACH C (OK.. 5 MIN.) PRZEZ CO NIE POTRZEBNE JEST USUWANIE ENZYMU PRZED LIGACJĄ. AKTYWNOŚĆ W STOSUNKU DO NUKLEOTYDÓW. ZASTOSOWANIE M.IN. DO JEDNOCZESNEGO TRAWIENIA I DEFOSFORYLACJI WEKTORÓW DNA, OCZYSZCZANIA PRODUKTÓW PCR, W DEFOSFORYLACJI KOŃCA 5' KAWSU NUKLEINOWEGO W CELU ZNAKOWANIA KINAZĄ POLINUKLEOTYDOWĄ T4. | opakowanie | 1000 U | 4 |
| 7. | FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase | ENZYM MODYFIKUJĄCY. FOSFATAZA ALKALICZNA JEST AKTYWNA WE WSZYSTKICH BUFORACH, ZARÓWNO DO PCR JAK I DLA ENZYMÓW RESTRYKCYJNYCH. ENZYM DEFOSFORYLUJE WSZYSTKIE TYPY KOŃCÓW DNA W OK.. 10 MIN W 37 STOPNIACH C. INAKTYWACJA W 75 STOPNIACH C (OK.. 5 MIN.) PRZEZ CO NIE POTRZEBNE JEST USUWANIE ENZYMU PRZED LIGACJĄ. AKTYWNOŚĆ W STOSUNKU DO NUKLEOTYDÓW. ZASTOSOWANIE M.IN. DO JEDNOCZESNEGO TRAWIENIA I DEFOSFORYLACJI WEKTORÓW DNA, OCZYSZCZANIA PRODUKTÓW PCR, W DEFOSFORYLACJI KOŃCA 5' KAWSU NUKLEINOWEGO W CELU ZNAKOWANIA KINAZĄ POLINUKLEOTYDOWĄ T4. | opakowanie | 5x1000U | 1 |
| 8. | Ligaza T4 | ENZYM MODYFIKUJĄCY LIGAZA T4 DNA KATALIZUJE TWORZENIE WIĄZAŃ FOSFODIESTROWYCH POMIĘDZY ZESTAWIONYMI KOŃCAMI 5'FORSFORANOWYMI I 3'-HYDROKSYLOWYMI W DUPLEKSACH DNA LUB RNA. ENZYM NAPRAWIAJĄCY POJEDYNCZE NACIĘCIA W DUPLEKSACH DNA, RNA LUB HYBRYDACH RNA/DNA POPRZEZ ŁĄCZENIE SPÓJNYCH LUB TĘPYCH KOŃCÓW DNA. STĘŻENIE 5 u/ul. SZYBKIE DZIAŁANIE - LIGACJA LEPKICH KOŃCÓW W OK. 10 MIN. OPAKOWANI 5X1000U. | opakowanie | 5x1000U | 2 |
| 9. | Ligaza T4 | ENZYM MODYFIKUJĄCY LIGAZA T4 DNA KATALIZUJE TWORZENIE WIĄZAŃ FOSFODIESTROWYCH POMIĘDZY ZESTAWIONYMI KOŃCAMI 5'FORSFORANOWYMI I 3'-HYDROKSYLOWYMI W DUPLEKSACH DNA LUB RNA. ENZYM NAPRAWIAJĄCY POJEDYNCZE NACIĘCIA W DUPLEKSACH DNA, RNA LUB HYBRYDACH RNA/DNA POPRZEZ ŁĄCZENIE SPÓJNYCH LUB TĘPYCH KOŃCÓW DNA. STĘŻENIE 5 u/ul. SZYBKIE DZIAŁANIE - LIGACJA LEPKICH KOŃCÓW W OK. 10 MIN. OPAKOWANI 200U. | opakowanie | 200 U | 13 |
| 10. | Deoxyribonuclease I (RNase free) | ENZYM MODYFIKUJĄCY, TRAWI JEDNO ORAZ DWUNICIOWE DNA, HYDROLIZUJE FOSFODIESTROWE WIĄZANIA PRODUKUJĄCE MONO - ORAZ OLIGODEOKSYRYBONUKLEOTYDY Z GRUP 5'-FOSFORAN I 3'-OH. AKTYWNOŚĆ ENZYMU ZALEŻNA JEST OD CA2 + I JEST AKTYWOWANY PRZEZ JONY Mg2+ LUB Mn2+. AKTYWNOŚĆ ENZYMU: JEDNA JEDNOSTKA ENZYMU MA CAŁKOWICIE ROZKŁADAĆ 1 µg PLAZMIDU DNA W CIĄGU OK. 10 MINUT W TEMPERATURZE 37 STOPNI. | opakowanie | 1000 U | 4 |
| 11. | Ribonuclease A, DNase and protease free | ENZYM MODUFIKUJĄCY; ENDORYBONUKLEAZA DEGRADUJE JEDNONICIOWE RNA. WOLNA OD AKTYWNOŚCI DNazy; ZASTOSOWANIE W PROCESIE PRZYGOTOWANIA PLAZMIDÓW ORAZ GENOMOWEGO DNA; DO USUWANIA RNA Z REKOMBINOWANYCH PREPARATÓW BIAŁKOWYCH, MAPOWANIE POJEDYNCZYCH MUTACJI W DNA LUB RNA. STĘŻENIE 10 mg/mL | opakowanie | 10 mg | 5 |
| 12. | Exonuclease I (ExoI) | EGZONUKLEAZA I (Exol) DEGRADUJE JEDNONICIOWE DNA W KIERUNKU 3'=> 5' STOPNIOWO UWALNIAJĄC DEOKSYRYBONUKLEOZYD 5'-MONOFOSFORAN I POZOSTAWIA NIETKNIETY DINUKLEOTYD 5'. NIE TNIE NICI DNA Z GRUPAMI OH NA KOŃCACH 3' BLOKOWANYCH PRZEZ GRUPY FOSFORYLOWE LUB ACETYLOWE. JEST AKTYWNA W BUFORACH DO PCR.ZASTOSOWANIE DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PRIMERÓW Z MIESZANINYAMPLIFIKACYJNEJ; MOŻE BYĆ UŻYTA JEDNOCZEŚNIE A FOSFATAZĄ ALKALICZNĄ UŻYWANĄ DOO ELIMINACJI dNTP. EGZONUKLEAZA STOSOWANA JEST DO USUWANIA JEDNONICIOWEGO DNA ZAWIERAJĄCEGO KONIEC HYDROKSYL 3' ORAZ DO WYKRYWANIA OBECNOŚCI I ANALIZOWANIA JEDNONICIOWYCH ODCINKÓW DNA Z GRUPĄ HYDROKSYLOWĄ NA KOŃCU 3'. OPAKOWANIE = 4000U. | opakowanie | 4000U | 1 |
| 13. | Exonuclease I (ExoI) | EGZONUKLEAZA I (Exol) DEGRADUJE JEDNONICIOWE DNA W KIERUNKU 3'=> 5' STOPNIOWO UWALNIAJĄC DEOKSYRYBONUKLEOZYD 5'-MONOFOSFORAN I POZOSTAWIA NIETKNIETY DINUKLEOTYD 5'. NIE TNIE NICI DNA Z GRUPAMI OH NA KOŃCACH 3' BLOKOWANYCH PRZEZ GRUPY FOSFORYLOWE LUB ACETYLOWE. JEST AKTYWNA W BUFORACH DO PCR.ZASTOSOWANIE DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PRIMERÓW Z MIESZANINYAMPLIFIKACYJNEJ; MOŻE BYĆ UŻYTA JEDNOCZEŚNIE A FOSFATAZĄ ALKALICZNĄ UŻYWANĄ DOO ELIMINACJI dNTP. EGZONUKLEAZA STOSOWANA JEST DO USUWANIA JEDNONICIOWEGO DNA ZAWIERAJĄCEGO KONIEC HYDROKSYL 3' ORAZ DO WYKRYWANIA OBECNOŚCI I ANALIZOWANIA JEDNONICIOWYCH ODCINKÓW DNA Z GRUPĄ HYDROKSYLOWĄ NA KOŃCU 3'. OPAKOWANIE = 20000U. | opakowanie | 20000 U | 3 |
| 14. | RiboLock Inhibitor rybonukleazy (rekombinowany) | INHIBITOR HAMUJE AKTYWNOŚĆ RNaz A,B,C. CHRONI RNA PRZED DEGRADAJĄ W TEMPERATURZE STOPNI C. STĘŻENIE 40 u/µl. ENZYM ZAOPATRZONY JEST W BUFOR O SKŁADZIE: 20 Mm HEPES-NaOH (pH.5), 50 Mm NaCl, 8 Mm DTT, 0.5 Mm ELUGENT Detergent, 50% (v/v) glicerol. OPAKOWANIE = 2500U. | opakowanie | 2500u | 10 |
| 15. | RiboLock Inhibitor rybonukleazy (rekombinowany) | INHIBITOR HAMUJE AKTYWNOŚĆ RNaz A,B,C. CHRONI RNA PRZED DEGRADAJĄ W TEMPERATURZE STOPNI C. STĘŻENIE 40 u/µl. ENZYM ZAOPATRZONY JEST W BUFOR O SKŁADZIE: 20 Mm HEPES-NaOH (pH.5), 50 Mm NaCl, 8 Mm DTT, 0.5 Mm ELUGENT Detergent, 50% (v/v) glicerol. OPAKOWANIE = 4X2500U. | opakowanie | 4x2500U | 5 |
| 16. | Proteinase K | ENZYM NALEŻĄCY DO RODZINY PROTEAZ SERYNOWYCH. ROZTWÓR MA BYĆ GOTOWY DO UŻYCIA. ZASTOSOWANIE DO IZOLACJI GENOMOWEGO DNA Z OGONA MYSZY A TAKŻE HODOWLI KOMÓRKOWYCH, ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W USUWANIU DNaz I RNaz PODCZAS IZOLOWANIA DNA I RNA Z TKANEK LUB LINII KOMÓRKOWYCH. ENZYM DOSTARCZANY JEST W BUFORZE: 10 mM Tris-HCL (pH 7.5) zawiera octan wapnia oraz 50 % (v/v) glicerolu. OPAKOWANIE = 1 ml | opakowanie | 1 ml | 14 |
| 17. | T7 RNA polimeraza | POLIMERAZA T7 DNA, DNA-ZALEŻNA POLIMERAZA RNA; ŚCIŚLE SPECYFICZNA DLA SEKWENCJI PROMOTOROWYCH FAGA T7; WYDAJNIE SYNTETYZUJE in vitro TRANSKRYPTY Z PRAWIE KAŻDEGO DNA, ODPOWIEDNIA DO PRZYGOTOWYWANIA ZNAKOWANYCH JEDNONICIOWYCH PRÓBEK RNA O WYSOKIEJ AKTYWNOŚCI. TRANSKRYPTY MOGA BYĆ UŻYWANE DO HYBRYDYZACJI, JAKO MATRYCE DO TRANSLACJI in vitro, SUBSTRATY W PROCESACH PRZETWARZANIA RNA LUB DO MAPOWANIA GENOMOWEGO DNA. OPAKOWANI = 5000 U. | opakowanie | 5000U | 1 |
| 18. | Taq DNA Polymerase (recombinant) | WYSOCE TERMOSTABILNA POLIMERAZA DNA, WYIZOLOWANA ZE SZCZEPU E. coli NIOSĄCEGO GEN POLIMERAZY SZCZEPU Thermus aquaticus. AKTYWNOŚĆ POLIMERAZY 5'-3' I NISKA 5'-3' EGZONUKLEAZY. BRAK AKTYWNOŚCI NAPRAWCZEJ 3'-5'. WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU: 2.2 x 10-5 . WYSOKA TERMOSTABILNOŚĆ - WYTRZYMUJE W TEMPERATURZE DO 95 STOPNI C PONAD 40 MINUT. WYKORZYSTYWANA W REAKCJI PCR, PCR FRAGMENTÓW DNA DO 5 kb ORAZ DO KOLONOWANIA, SEKWENCJONOWANIA DNA, IZOTOPOWEGO ORAZ NIEIZOTOPOWEGO ZNAKOWANIA DNA. DOSTARCZANA WRAZ Z DWOMA BUFORAMI : BUFOREM 10X TAQ Z (NH4)2SO4, BUFOREM 10XTAQ Z KCl ORAZ 25 mM MgCl2. STĘŻENIE: 5U/µl. OPAKOWANIE = 500U | opakowanie | 500U | 5 |
| 19. | Taq DNA Polymerase LC 1U/UL | WYSOCE TERMOSTABILNA POLIMERAZA DNA, WYIZOLOWANA ZE SZCZEPU E. coli NIOSĄCEGO GEN POLIMERAZY SZCZEPU Thermus aquaticus. AKTYWNOŚĆ POLIMERAZY 5'-3' I NISKA 5'-3' EGZONUKLEAZY. BRAK AKTYWNOŚCI NAPRAWCZEJ 3'-5'. WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU: 2.2 x 10-5 . WYSOKA TERMOSTABILNOŚĆ - WYTRZYMUJE W TEMPERATURZE DO 95 STOPNI C PONAD 40 MINUT. WYKORZYSTYWANA W REAKCJI PCR, PCR FRAGMENTÓW DNA DO 5 kb ORAZ DO KOLONOWANIA, SEKWENCJONOWANIA DNA, IZOTOPOWEGO ORAZ NIEIZOTOPOWEGO ZNAKOWANIA DNA. DOSTARCZANA WRAZ Z DWOMA BUFORAMI : BUFOREM 10X TAQ Z (NH4)2SO4, BUFOREM 10XTAQ Z KCl ORAZ 25 mM MgCl2. STĘŻENIE: 1U/µl. OPAKOWANIE = 500U | opakowanie | 500U | 10 |
| 20. | Taq DNA polymerase (RECOMBINANT) | WYSOCE TERMOSTABILNA POLIMERAZA DNA, WYIZOLOWANA ZE SZCZEPU E. coli NIOSĄCEGO GEN POLIMERAZY SZCZEPU Thermus aquaticus. AKTYWNOŚĆ POLIMERAZY 5'-3' I NISKA 5'-3' EGZONUKLEAZY. BRAK AKTYWNOŚCI NAPRAWCZEJ 3'-5'. WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU: 2.2 x 10-5 . WYSOKA TERMOSTABILNOŚĆ - WYTRZYMUJE W TEMPERATURZE DO 95 STOPNI C PONAD 40 MINUT. WYKORZYSTYWANA W REAKCJI PCR, PCR FRAGMENTÓW DNA DO 5 kb ORAZ DO KOLONOWANIA, SEKWENCJONOWANIA DNA, IZOTOPOWEGO ORAZ NIEIZOTOPOWEGO ZNAKOWANIA DNA. DOSTARCZANA WRAZ Z DWOMA BUFORAMI : BUFOREM 10X TAQ Z (NH4)2SO4, BUFOREM 10XTAQ Z KCl ORAZ 25 mM MgCl2. STĘŻENIE: 5U/µl. OPAKOWANIE = 5X500U | opakowanie | 5 x 500U | 6 |
| 21. | Taq DNA Polymerase (recombinant) 10 x 500U | WYSOCE TERMOSTABILNA POLIMERAZA DNA, WYIZOLOWANA ZE SZCZEPU E. coli NIOSĄCEGO GEN POLIMERAZY SZCZEPU Thermus aquaticus. AKTYWNOŚĆ POLIMERAZY 5'-3' I NISKA 5'-3' EGZONUKLEAZY. BRAK AKTYWNOŚCI NAPRAWCZEJ 3'-5'. WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU: 2.2 x 10-5 . WYSOKA TERMOSTABILNOŚĆ - WYTRZYMUJE W TEMPERATURZE DO 95 STOPNI C PONAD 40 MINUT. WYKORZYSTYWANA W REAKCJI PCR, PCR FRAGMENTÓW DNA DO 5 kb ORAZ DO KOLONOWANIA, SEKWENCJONOWANIA DNA, IZOTOPOWEGO ORAZ NIEIZOTOPOWEGO ZNAKOWANIA DNA. DOSTARCZANA WRAZ Z DWOMA BUFORAMI : BUFOREM 10X TAQ Z (NH4)2SO4, BUFOREM 10XTAQ Z KCl ORAZ 25 mM MgCl2. STĘŻENIE: 5U/µl. OPAKOWANIE = 10X500U | opakowanie | 10X500U | 18 |
| 22. | RevertAid H Minus Reverse Transcriptase | ODWROTNA TRANSKRYPTAZA, ENZYM SYNTETYZUJĄCY NIĆ DNA NA MATRYCY RNA. SYNTEZA PIERWSZEJ NICI cDNA O DŁUGOŚCI DO 13 kpz.; TEMPERATURA REAKCJI ZWIĘKSZONA DO 55 STOPNI C. BRAK AKTYWNOŚCI RNazy H. ENZYM AKCEPTUJE MODYFIKOWANE NUKLEOTYDY JAKO SUBSTRATY DO SYNTEZY DNA. STĘŻENIE 200 u/µL. ENZYM ODWROTNA TRANSKRYPTAZA ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE DO SYNTEZY PIERWSZEJ NICI cDNA, DEDYKOWANY DO ZASTOSOWANIA W REAKCJI RT-PCR ORAZ REAKCJI TYPU real-time RT-PCR; WYKORZYSTYWANY W TWORZENIU SOND DO HYBRYDYZACJI ORAZ W ANALIZIE RNA. OPAKOWANIE: 5X10000 U. | opakowanie | 5 x 10000 U | 2 |
| 23. | Polimeraza PFU | REKOMBINOWANA, WYSOCE TERMOSTABILNA, POLIMERAZA DNA Z ARCHEOWCÓW Pyrococcus furiosis. WYSOKA TERMOSTABILNOŚĆ - UTRZYMUJE AKTYWNOŚĆ NA POZIOMIE 95% PO 2 GODZINAK INKUBACJI W TEMPERATURZE 95 STOPNI C. APLIKACJE - WYTWARZANIE PRODUKTÓW PCR DO KLONOWANIA I EKSPRESJI, RT-PCR DLA KLONOWANIA I EKSPRESJI cDNA. STĘŻENIE 2.5 u/µL. POLIMERAZA DOSTARCZANA WRAZ Z DWOMA BUFORAMI: 10X Pfu BUFOR WRAZ Z MgSO4, 10X Pfu BUFOR ORAZ 25mM MgSO4. OPAKOWANIE = 100 U | opakowanie | 100 U | 2 |
| 24. | Pfu DNA polymerase | REKOMBINOWANA, WYSOCE TERMOSTABILNA, POLIMERAZA DNA Z ARCHEOWCÓW Pyrococcus furiosis. WYSOKA TERMOSTABILNOŚĆ - UTRZYMUJE AKTYWNOŚĆ NA POZIOMIE 95% PO 2 GODZINAK INKUBACJI W TEMPERATURZE 95 STOPNI C. APLIKACJE - WYTWARZANIE PRODUKTÓW PCR DO KLONOWANIA I EKSPRESJI, RT-PCR DLA KLONOWANIA I EKSPRESJI cDNA. STĘŻENIE 2.5 u/µL. POLIMERAZA DOSTARCZANA WRAZ Z DWOMA BUFORAMI: 10X Pfu BUFOR WRAZ Z MgSO4, 10X Pfu BUFOR ORAZ 25mM MgSO4. OPAKOWANIE= 500 U. | opakowanie | 500U | 7 |
| 25. | Maxima hot start taq DNA polymerase | MODYFIKOWANA CHEMICZNIE POLIMERAZA TAQ DNA. ENZYM NIE JEST AKTYWNY W TEMPERATURZE POKOJOWEJ, FUNKCJONALNA KATYWNOŚĆ ENZYMU ZOSTAJE PRZYWRÓCONA PODCZAS 4 MINUTOWEJ INKUBACJI W TEMPERATURZE 95 STOPNI C. AKTYWNY ENZYM UTRZYMUJE TAKĄ SAMĄ FUNKCJONALNOŚĆ JAK POLIMERAZA TAQ DNA. WYSOKA WYDAJNOŚĆ AMPLIFIKACJI ZŁOŻONYCH MATRYC, KRÓTKI OKRES AKTYWACJOI ( 4 MINUTY), UDOSKONALONA CZUŁOŚĆ PCR. ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH HOT START PCR, RT-PCR, REAL-TIME PCR, MULTIPLEX PCR ORAZ W GENEROWANIU PRODUKTÓW PCR DO KLONOWANIA TA. STĘŻENIE 5 u/µL, OPAKOWANIE = 500 U. | opakowanie | 500U | 2 |
| 26. | enzym AluI | STANDARDOWY ENZYM RESTRYKCYJNY, Wymagane stężenie 10u/µl, Bufor reakcyjny: 10X Bufor Tango, objętość 1ml (skład: 33 mM Tris-octan (pH 7.9 w 37°C), 10 mM octan magnezu, 66 mM octan potasu i 0.1 mg/ml BSA), Dostarczony z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 w 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.2 mg/ml BSA, 50% (v/v) glicerol | opakowanie | 600U | 4 |
| 27. | enzym Alw21l (BsiHKAl) | WYMAGANE STĘŻENIE: 10 U/µl; BUFOR REAKCYJNY: 1X BUFOR O, OBJĘTOŚĆ 1 Ml (SKŁAD: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 1X bufor Tango, objętość 1 mL ( skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9w 37 topniach C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA), dostarczany wraz z 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 w 25 stopniach C), 300 Mm NaCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. opakowanie na 500U. | opakowanie | 500 U | 1 |
| 28. | enzym BamHI | STANDARDOWY ENZYM RESTRYKCYJNY. WYMAGANE STEŻENIE: 10 U/µl. BUFOR REAKCYJNY 1X BamHl O OBJĘTOŚCI 2 x 1 ml (SKŁAD: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 5 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.02% Triton X-100, 0.1 mg/mL BSA) oraz 1 mL buforu 10X Tango (skład: 33 mM Tris-acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA.) ENZYM MUSI BYĆ DOSTARCZONY Z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25° C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.15% triton X-100, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie = 4000U (jednostek). | opakowanie | 4000 U | 1 |
| 29. | enzym BamHI | STANDARDOWY ENZYM RESTRYKCYJNY. WYMAGANE STEŻENIE: 10 U/µl. BUFOR REAKCYJNY 1X BamHl O OBJĘTOŚCI 4 x 1 ml (SKŁAD: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 5 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.02% Triton X-100, 0.1 mg/mL BSA) oraz 1 mL buforu 10X Tango (skład: 33 mM Tris-acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA.) ENZYM MUSI BYĆ DOSTARCZONY Z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25° C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.15% triton X-100, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie = 5 x 4000U (jednostek). | opakowanie | 5 x 4000u | 5 |
| 30. | enzym Bgl II | STANDARDOWY ENZYM RESTRYKCYJNY, WYMAGANE STĘŻENIE: 10 U/uL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor O o objętosci 1 ml (skład:50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl2, 0.1 mg/mL BSA) oraz bufor 10X Tango o obiętości: 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 60 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA. Enzym musi myć dostarczony z 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 w 25°C), 300 mM NaCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 58% gilcerol. Opakowanie: 2000 U (jednostek) | opakowanie | 2000U | 2 |
| 31. | enzym BGL II | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane steżenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X Bufor O o pojemności 1 ul (skład: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/ul BSA oraz bufor 1X Tango o ojętości 1 ul (skład: 33 mM Tris-acetate (ph 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 60 mM potassium acetate, 0.1 mg/ul BSA). Enzym musi być dostarczony z:10 mM tris-HCl (pH 8.2 w 25°C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.5 mg/ul BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 500U (jednostek). | opakowanie | 500 U | 4 |
| 32. | enzym Bgl II | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane steżenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X Bufor O o pojemności 1 ul (skład: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/ul BSA oraz bufor 1X Tango o ojętości 1 ul (skład: 33 mM Tris-acetate (ph 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 60 mM potassium acetate, 0.1 mg/ul BSA). Enzym musi być dostarczony z:10 mM tris-HCl (pH 8.2 w 25°C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.5 mg/ul BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 2500U (jednostek). | opakowanie | 2500U | 5 |
| 33. | enzym Bsp119I | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9) 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 w 25°C), 100mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2 mg/mL BSA, 50% gilcerol. Opakowanie: 2500 U (jednostek). | opakowanie | 2500u | 5 |
| 34. | enzym Cfr9I | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X bufor Cfr9l o objętości 1 mL (skład: 10 mM Tris-HCl (ph 7.2), 5 mM MgCl2, 200 mM sodium glutamate, 0.1 mg/mL BSA) oraz bufor 10X Tango o objętości 1 ml (skład: 33 mM Tris acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z 10 mM tris-HCl (pH 7.5 w 25°C), 250 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg.mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 300U (jednostek) | opakowanie | 300u | 5 |
| 35. | enzym EcoRI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane steżenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X Bufor EcoRI o objętości 2 x 1 mL, (skład: 50 mM tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.1 mg/mL BSA) oraz 1 ml 10X Bufor Tango (skład: 33mM tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). enzym musi być dostarczony z 10 mM potassium phosphate (pH 7.4 w 25°C), 300 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA, 0.15% Triton X-100, 50% glicerol. Opakowanie 5000 U (jednostek). | opakowanie | 5000 U | 1 |
| 36. | enzym EcoRI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane steżenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X Bufor EcoRI o objętości 5 x 1 mL, (skład: 50 mM tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.1 mg/mL BSA) oraz 1 ml 10X Bufor Tango (skład: 33mM tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). enzym musi być dostarczony z 10 mM potassium phosphate (pH 7.4 w 25°C), 300 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA, 0.15% Triton X-100, 50% glicerol. Opakowanie 5x5000 U (jednostek). | opakowanie | 5*5000u | 5 |
| 37. | enzym Eco47I (AvaII) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X Bufor R o objętości 1ml (skład: 10mM Tris-HCl (pH 8.5), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/ml BSA) oraz 10X bufor Tango o objętośco 1 ml (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/ml BSA). Enzym musi być dostarczony z 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 800U (jednostek). | opakowanie | 800U | 10 |
| 38. | enzym Eco47I (AvaII) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X Bufor R o objętości 2x1ml (skład: 10mM Tris-HCl (pH 8.5), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/ml BSA) oraz 10X bufor Tango o objętośco 1 ml (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/ml BSA). Enzym musi być dostarczony z 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 4000U (jednostek). | opakowanie | 4000U | 2 |
| 39. | enzym ScaI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X Scal o objętości 1 ml (skład: 10 mM Bis-Tris Propane-HCl (pH 6.5), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z 10 mM Tris-HCl (pH 7.5) w 25°C), 50 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5 mg/mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 1000U (jednostek). | opakowanie | 1000u | 5 |
| 40. | enzym GsuI (Bmpl) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 5U/ul. Bufor reakcyjny: 10X bufor B o objetości 1ml (skład: 10mM tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 0.1 mg/ml BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 ml (skład: 33mM tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z: 10 mM potassium phosphate (pH 7.5 w 25°C), 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 100U (jednostek) | opakowanie | 100U | 5 |
| 41. | enzym Gsul (Bpml) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 5U/ul. Bufor reakcyjny: 10X bufor B o objetości 1ml (skład: 10mM tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 0.1 mg/ml BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 ml (skład: 33mM tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z: 10 mM potassium phosphate (pH 7.5 w 25°C), 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 500U (jednostek) | opakowanie | 500U | 1 |
| 42. | enzym Hindlll | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10U/ul. Bufor reakcyjny: 10X bufor R o objętości 1 ml (skład: 10 mM tris-HCl (pH 8.5), 10 mM MgCl2, 100mM KCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X Bufor Tango o objętości 1 ml (skład: 33 mM tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/ml BSA. Enzym musi być dostarczony z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 w 25°C), 250 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 5000U (jednostek). | opakowanie | 5000U | 2 |
| 43. | enzym KpnI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10U/ul. Bufor reakcyjny: 10X bufor Kpnl o objętości 2 x 1 ml (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 0.02% triton X-100, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 ml (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/ml BSA). Enzym musi być dostarczony z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 w 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 4000U (jednostek). | opakowanie | 4000U | 1 |
| 44. | enzym MspI (HpaII) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny:10X Bufor Tango o objętości 2x1ml (skład: 10mM potassium phosphate (pH 7.5 w 25°C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 3000 U (jednostek). | opakowanie | 3000U | 2 |
| 45. | enzym MluI | standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10U/ul. Bufor reakcyjny: 10X bufor R o objętości 1 mL (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5), 10 mM MgCl2, 100mM KCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 w 37 °C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z: 10 mM tris-HCl (pH 7.5 w 25°C) 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 1000U. | opakowanie | 1000U | 4 |
| 46. | enzym NcoI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z: 10 mM tris-HCl (pH 7.5 w 25°C), 50 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 500U (jednostek). | opakowanie | 500U | 7 |
| 47. | enzym NcoI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z: 10 mM tris-HCl (pH 7.5 w 25°C), 50 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 1000U (jednostek). | opakowanie | 1000U | 1 |
| 48. | enzym NotI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane steżenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X bufor O o objętości 1 ml (skład: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100mM NaCl, 0.1 mg/ml BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 ml (skład: 30 mM tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 60 mM potassium acetate, 0.1 mg mL BSA). Enzym musi być dostarczony z: 20 mM Tris-Hcl (pH 7.8 w 25°C), 100mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.02% Triton X-100, 0.2 mg/ml BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 300U (jednostek). | opakowanie | 300u | 5 |
| 49. | enzym PvuII | Standardowy enzym restrykcyjny; wymagane stężenie 10 U/ul. Bufor rekacyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 ml (skład: 30 mM tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 60 mM potassium acetate, 0.1 mg mL BSA) oraz 10X bufor G o objętości 2 x 1 ml (skład: 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, mM NaCl, 0.1 mg/ml BSA). Enzym musi być dostarczony z: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/Ml BSA, 50% glicerol. Opakowanie: 5000U (jednostek). | opakowanie | 5000U | 1 |
| 50. | enzym Smal | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/ul. Bufor reakcyjny: 10X Bufor Tango o objętości 1 ml (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA and 50% glicerol. Opakowanie: 1200 U (jednostek). | opakowanie | 1200U | 1 |
| 51. | enzymTaqI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor Taql o objętości 2 x 1 ml (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 5 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X Bufor Tango o objętości 1ml (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z: : 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 300 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.5 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 3000U (jednostek). | opakowanie | 3000U | 5 |
| 52. | enzym XbaI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane steżenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor Tango o objętości 1 ml (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA) Enzym musi być dostarczony z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 1500U (jednostek). | opakowanie | 1500U | 5 |
| 53. | enzym XhoI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 u/µL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor R o objętości 1 mL (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X Bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 2000U (jednostek). | opakowanie | 2000U | 1 |
| 54. | enzym XhoI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 u/µL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor R o objętości 2 x 1 mL (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X Bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 5000U (jednostek). | opakowanie | 5000u | 5 |
| 55. | enzym MboI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor R o objętości 1 ml ( skład: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X Bufor Tango o objętości 1 ml (sklad: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 3000U (jednostek). | opakowanie | 300U | 7 |
| 56. | enzym MboII | standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stęzenie: 5 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor B o objętości 1 ml (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X Bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 300U (jednostek). | opakowanie | 300U | 10 |
| 57. | enzym MboII | standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stęzenie: 5 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor B o objętości 1 ml (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X Bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 1500U (jednostek). | opakowanie | 1500U | 1 |
| 58. | enzym BseGl (BtsCl) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenmie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 500U (jednostek) | opakowanie | 500 U | 1 |
| 59. | enzym Acc 65 I | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X Bufor O o objętości 1 mL (skład: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: : 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym mam być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 1000U (jednostek). | opakowanie | 1000U | 5 |
| 60. | enzym Nhel | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 u/µl. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/ml BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0 at 25°C), 50mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 500U (jednostek). | opakowanie | 500 U | 1 |
| 61. | enzym AatII | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 300U (jednostek). | opakowanie | 300U | 5 |
| 62. | enzym BshNI (BanI) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor O o objętości 1 mL (skład: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: : 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Eznym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 300U (jednostek). | opakowanie | 2000U | 6 |
| 63. | enzym Mnl I | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor G o objętości 1 mL (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 300U (jednostek). | opakowanie | 300U | 4 |
| 64. | enzym RsaI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL . Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 1000U (jednostek). | opakowanie | 1000u | 5 |
| 65. | enzym SacI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Sacl o objętości 1 mL (skład: 10 mM Bis-Tris Propane-HCl (pH 6.5), 10 mM MgCl2, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 1200U (jednostek). | opakowanie | 1200u | 5 |
| 66. | enzym Sdal (Sbfl) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor SadI o objętości 1 mL (skład: 37 mM Tris-acetate (pH 7.0), 15 mM magnesium acetate, 150 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 mL ( skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi byś dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 300U (jednostek). | opakowanie | 300 U | 1 |
| 67. | enzym NsbI(FspI) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 400U (jednostek). | opakowanie | 400U | 8 |
| 68. | enzym BcuI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: : 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 300 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 400U (jednostek). | opakowanie | 400u | 5 |
| 69. | enzym Schl (Mlyl) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym ma być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 1000U (jednostek). | opakowanie | 1000 U | 1 |
| 70. | enzym ApaI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor B o objętości 2 x 1 mL (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: : 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 50 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 3000U (jednostek). | opakowanie | 3000U | 5 |
| 71. | Enzym BseXI (BB VI) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 3 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor BseXI o objętości 1 mL (skład: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 2 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 100U (jednostek). | opakowanie | 100ul | 3 |
| 72. | enzym BseXI (BbvI) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 3 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor BseXI o objętości 1 mL (skład: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 2 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 00U (jednostek). | opakowanie | 500U | 3 |
| 73. | enzym NmuCl (Tsp45l) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor R o objętości 1 mL (skład: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 200U (jednostek). | opakowanie | 200 U | 1 |
| 74. | enzym DpnI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 1-X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczony z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 400 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 1000U (jednostek). | opakowanie | 1000u | 5 |
| 75. | Enzym HpyF 10VI (MwoI) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (sklad: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 300U (jednostek). | opakowanie | 300U | 2 |
| 76. | enzym Ssil (Acil) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor O o objętości 1 mL ( skład: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/mL BSA) oraz 10X bufor oraz 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: : 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA. Opakowanie: 200U (jednostek). | opakowanie | 200U | 10 |
| 77. | enzym HhaI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi byś dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA. Opakowanie: 2000U (jednostek). | opakowanie | 2000U | 2 |
| 78. | enzym PscI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 200U (jednostek). | opakowanie | 200u | 5 |
| 79. | Enzym HpyF3I (DdeI) | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor rekacyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 500U (jednostek). | opakowanie | 500U | 5 |
| 80. | enzym LguI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 5 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9 w 37°C), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: : 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 100U (jednostek). | opakowanie | 100u | 5 |
| 81. | enzym SfaAI | Standardowy enzym restrykcyjny, wymagane stężenie: 10 U/µL. Bufor reakcyjny: 10X bufor Tango o objętości 1 mL (skład: 33 mM Tris-acetate (pH 7.9), 10 mM magnesium acetate, 66 mM potassium acetate, 0.1 mg/mL BSA). Enzym musi być dostarczany z: 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/mL BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 1000U (jednostek). | opakowanie | 1000u | 5 |
| 82. | DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR kit | ZESTAW DO PROWADZENIA SZYBKICH, ILOŚCIOWYCH REAKCJI PCR W CZASIE RZECZYWISTYM. BARDZO DOBRA WYDAJNOŚĆ ORAZ MINIMALIZUJE RYZYKO POPEŁNIENIA BŁĘDU PIPETOWANIA W CZASIE PRZYGOTOWYWANIA REAKCJI. BARDZO KRÓTKI CZAS PRZEBIEGU REAKCJI. WYSOKA SPECYFICZNOŚĆ I CZUŁOŚĆ DETEKCJI W SZEROKIM ZAKRESIE STĘŻEŃ MATRYCY. OPAKOWANIE: 2500 x 20 ul. | opakowanie | 2500 x 20 ul | 1 |
| 83. | DyNAmo cDNA Synthesis Kit | ZESTAW PRZEZNACZONY DO SYNTEZY cDNA W DWUSTOPNIOWYCH APLIKACJACH BADANIA EKSPREZJI GENÓW (qRT-PCR). ZESTAW MOŻE BYĆ STOSOWANY W POŁĄCZENIU Z DOWOLNYM MASTERMIKSEM qPCR. ZESTAW ZAIWRA RÓŻNE STARTERYM, W TYM I PRIMERY oligo (dT) W ODDZIELNYCH FIOLKACH. SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI - NAWET DO 1 µg RNA. ZASTOSOWANIE W APLIKACJACH RT-qPCR. ZESTAW ZAWIERA M-MuLV RNase H+ ODWROTNA TRANSKRYPTAZA WRAZ Z INHIBITOREN RNazy, BUFOR 2X RT ZAWIERAJĄCY MIKS dNTP ORAZ 10 mM MgCl2, HEKSAMERY (300 ng/µL) ORAZ PRIMER Oligo(dT)15 (100 ng/µl). OPAKOWANIE POWINNO WYSTARCZAJ NA 100 REAKCJI. | opakowanie | 100 reakcji | 1 |
| 84. | Phusion High-Fidelity DNA Polymerase | POLIMERAZA O WYSOKIEJ TERMOSTABILNOŚCI. WYSOKA DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA MA ZAPEWNIAC NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYNIKÓW W REKACJACH PCR. NAJWYŻSZY POZIOM WIERNOŚCI KOPIOWANIA, WYSOKA PROCESYWNOŚĆ - DUŻA SZYBKOŚĆ AMPLIFIKACJI (15-30 S/KB). ENZYM O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DZIAŁANIA. NISKI WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU, EFEKTYWNOŚĆ WŁĄCZANIA NUKLOTYDÓW DO MATRYCY NA WYSOKIM POZIOMIE. STABILNA - WYSOKA ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ INHIBITORÓW REAKCJI PCR. NIE WYMAGA DUŻEJ OPTYMALIZACJI REAKCJI. STRUKTURA ENZYMU WYPOSAŻONA W DODATKOWĄ DOMENĘ WIĄŻĄCĄ DWUNICIOWE DNA, PRZEZ CO WZRASTA EFEKTYWNOŚĆ W TWORZENIU KOMPLEKSÓW: ENZYM-dsDNA ORAZ WZROSTEM SZYBKOŚCI WSTAWIANIA NUKLEOTYDÓW. ZASTOSOWANIE W REAKCJACH PCR TYPU high-fidelity PCR, KLONOWANIU , APLIFIKACJI DŁUGICH FRAGMENTÓW DNA, A TAKZE W APLIKACJACH DHPLC ORAZ Microarray. polimeraza wraz z buforami reakcyjnymi. | opakowanie | 100U | 1 |
| 85. | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF buffer | GOTOWY ZESTAW DO PCR. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI POLIMERAZA, BUFOR REAKCYJNY HF, dNTP( 400 µM każdy) 1,5 mM MgCl2, DMSO. WCHODZĄCA W SKŁAD POLIMERAZA SZYBKO I DOKŁADNIE APLMIFIKUJE MATRYCE. MUSI BYĆ ZAPEWNIONA WYSOKA WYDAJNOŚĆ AMPLIFIKACJI.. NISKI WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU. WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ WŁĄCZANIA NUKLEOTYDÓW DO MATRYCY. DODATKOWA DOMENA WIĄŻĄCA dsDNA. ZASTOSOWANIE ZESTAWU - M.IN. REAKCJE PCR - TYPU high fidelity PCR, AMPLIFIKACJIA DŁUGICH FRAGMENTÓW DNA, APLIKACJE DHPLC ORAZ Microarray. OPAKOWANIE = ZESTAW (500 x 50 ul) | opakowanie | Zestaw 500 x 50 ul | 3 |
| 86. | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF buffer | GOTOWY ZESTAW DO PCR. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI POLIMERAZA, BUFOR REAKCYJNY HF, dNTP( 400 µM każdy) 1,5 mM MgCl2, DMSO. WCHODZĄCA W SKŁAD POLIMERAZA SZYBKO I DOKŁADNIE APLMIFIKUJE MATRYCE. MUSI BYĆ ZAPEWNIONA WYSOKA WYDAJNOŚĆ AMPLIFIKACJI.. NISKI WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU. WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ WŁĄCZANIA NUKLEOTYDÓW DO MATRYCY. DODATKOWA DOMENA WIĄŻĄCA dsDNA. ZASTOSOWANIE ZESTAWU - M.IN. REAKCJE PCR - TYPU high fidelity PCR, AMPLIFIKACJIA DŁUGICH FRAGMENTÓW DNA, APLIKACJE DHPLC ORAZ Microarray. OPAKOWANIE = ZESTAW (100 x 50 ul) | opakowanie | Zestaw 100 x 50ul | 2 |
| 87. | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with GC buffer | GOTOWA MIESZANINADO MATRYC BOGATYCH W GC. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI WYSOCE WYDAJNA POLIMERAZA, BUFOR REAKCYJNY GC, dNTP (400 µM każdy) 1,5 mM MgCl2, DMSO. AMPLIFIKACJA MATRYC PRZEZ ENZYM JEST SZYBKA I DOKŁĄDNA. STRUKTURA ENZYMU WYPOSAZONA W DODATKOWĄ DOMENE WIĄŻĄCĄ DWUNICIOWE DNA. NISKI WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU POLIMERAZY. ZESTAW ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE M.IN. DO REAKCJI PCR TYPU high-fidelity PCR, AMPLIFIKACJI DŁUGICH FRAGMENTÓW DNA, APLIKACJI DHPLC ORAZ Microarray. WYSOKA STABILNOŚĆ. OPAKOWANIE = ZESTAW (500 x 50 ul). | opakowanie | Zestaw 500 x 50ul | 3 |
| 88. | Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix | GOTOWA MIESZANINIA DO PCR, UMOŻLIWIAJĄCA PRZEPROWADZANIE REAKCJI PCR WEDŁUG BARDZO SKRÓCONEGO PROTOKOŁU BEZ WPŁYWU NA WIERNOSĆ I WYDAJNOŚĆ. WYKORZYSTUJE POLIMERAZĘ TYPU "PROOFREADING". AMPLIFIKACJA 1 kb FRAGMENTU ZAJMUJE PONIŻEJ 15 SEKUND. ZASTOSOWANIE M.IN. DO SZYBKICH PCR, PCR O WYSOKIEJ WIERNOŚCI, NADAJE SIE DO TRUDNYCH MATRYC BOGATYCH W GC. OPAKOWANIE POWINNO WYSTARCZAĆ DO PRZEPROWADZENIA 100 REAKCJI. | opakowanie | 100 react | 1 |
| 89. | FastDigest AluI | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100 react | 1 |
| 90. | Fast Digest BamHI | Wymagana wielkość opakowania 800µl - wystarczająca na 800 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość 2 x 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości 2 x 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 800react | 5 |
| 91. | Fast Digest Bgl II | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100react | 9 |
| 92. | FastDigest Clal (Bsu15l) | Wymagana wielkość opakowania 50µl - wystarczająca na 50 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 50 reakcji | 1 |
| 93. | Fast Digest Cla I | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100 react. | 8 |
| 94. | FastDigest HaeIII (BsuRI ) | Wymagana wielkość opakowania 400µl - wystarczająca na 400 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości:1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 400 react. | 2 |
| 95. | Fast Digest Dra I | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200 react. | 2 |
| 96. | Fast Digest Eco RI | Wymagana wielkość opakowania 800µl - wystarczająca na 800 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość 2 x 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości 2 x 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 800 react. | 7 |
| 97. | Fast Digest EcoRV | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200 react. | 4 |
| 98. | Fast Digest Ava I | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200react. | 2 |
| 99. | Fast digest Eco91I | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200react | 7 |
| 100. | Fast Digest Sca I | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100 react. | 10 |
| 101. | Fast Digest Hind III | Wymagana wielkość opakowania 800µl - wystarczająca na 800 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość 2 x 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości 2 x 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 800 react. | 8 |
| 102. | Fast Digest Kpn I | Wymagana wielkość opakowania 300µl - wystarczająca na 300 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 300 react. | 9 |
| 103. | FastDigest Mspl | Wymagana wielkość opakowania 400µl - wystarczająca na 400 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 400 react | 2 |
| 104. | FastDigest Mval | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200 react. | 2 |
| 105. | Fast Digest NcoI | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100react | 5 |
| 106. | FastDigest Ncol | Wymagana wielkość opakowania 300µl - wystarczająca na 300 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 300 react | 1 |
| 107. | Fast digest NdeI | Wymagana wielkość opakowania 300µl - wystarczająca na 300 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 300react | 4 |
| 108. | Fast Digest Not I | Wymagana wielkość opakowania 250µl - wystarczająca na 250 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 250 react. | 5 |
| 109. | Fast Digest PstI | Wymagana wielkość opakowania 800µl - wystarczająca na 800 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor oraz 10X FastDigest Green Bufor. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 800 react. | 5 |
| 110. | Fast Digest PvuI | Wymagana wielkość opakowania 20µl. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 20 react. | 2 |
| 111. | Fast Digest PvuII | Wymagana wielkość opakowania 400µl - wystarczająca na 400 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 400 react. | 6 |
| 112. | Fast Digest Sall | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200 react. | 6 |
| 113. | Fast Digest SmaI | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, wielkość 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200react | 9 |
| 114. | Fast digest XbaI | Wymagana wielkość opakowania 300µl. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor oraz 10X FastDigest Green Bufor. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 300react | 12 |
| 115. | Fast Digest Xba I | Wymagana wielkość opakowania 750µl - wystarczająca na 750 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor oraz 10X FastDigest Green Bufor. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 750 react. | 1 |
| 116. | Fast digest XhoI | Wymagana wielkość opakowania 400µl - wystarczająca na 400 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 400 react. | 5 |
| 117. | FastDigest Sau3A (Bsp1431) | Wymagana wielkość opakowania 40µl - wystarczająca na 40 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor oraz 10X FastDigest Green Bufor. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 40 react. | 11 |
| 118. | FastDigest MboI | Wymagana wielkość opakowania 50µl - wystarczająca na 50 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 50 react. | 10 |
| 119. | FastDigest AflII (BspTI) | Wymagana wielkość opakowania 150µl - wystarczająca na 150 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor oraz 10X FastDigest Green Bufor. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 150 react. | 2 |
| 120. | Fast Digest Acc65l | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100 react. | 3 |
| 121. | FastDigest® Bsh 1236I | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100 react. | 4 |
| 122. | FastDigest NheI | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100 react | 1 |
| 123. | Fast Digest Sac I | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100 react. | 2 |
| 124. | Fast Digest Sac I | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200 react. | 3 |
| 125. | Fast Digest SwaI (SMII) | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200 react. | 5 |
| 126. | FastDigest® FastDigest® SpeI (Bcul) | Wymagana wielkość opakowania 20µl - wystarczająca na 20 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 20 react. | 1 |
| 127. | FastDigest AgeI (BshTI) | Wymagana wielkość opakowania 20µl - wystarczająca na 20 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 20 react. | 1 |
| 128. | FastDigest®Drdl (Aasl) | Wymagana wielkość opakowania 25µl - wystarczająca na 25 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 25 reakcji | 1 |
| 129. | FastDigest HpyF10VI | Wymagana wielkość opakowania 20µl - wystarczająca na 20 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 20 react | 16 |
| 130. | Fast Digest Sfil | Wymagana wielkość opakowania 150µl - wystarczająca na 150 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 150 react. | 1 |
| 131. | FastDigest HhaI | Wymagana wielkość opakowania 200µl - wystarczająca na 200 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 200 react. | 1 |
| 132. | Fast digest MauBI | Wymagana wielkość opakowania 20µl - wystarczająca na 20 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości:1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 20 react. | 5 |
| 133. | FastDigest Fokl | Wymagana wielkość opakowania 100µl - wystarczająca na 100 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 100 reakcji | 1 |
| 134. | FastDigest MseI (SaqAI) | Wymagana wielkość opakowania 50µl - wystarczająca na 50 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 50 react. | 1 |
| 135. | Fast Digest PacI | Wymagana wielkość opakowania 25µl - wystarczająca na 25 reakcji. Produkt mam być dostarczony z : 10X FastDigest Bufor, wielkość: 1ml oraz 10X FastDigest Green Bufor, o objętości: 1ml. Wymagane całkowite trawienie DNA w czasie 5-15 minut, 100% aktywności w jednym uniwersalnym buforze rakcyjnym 10X FastDigest Buffer dla wszystkich enzymów restrykcyjnych FastDigest, trawienia wielokrotne w jednym buforze reakcyjnym. Wymagane 2 bufory reakcyjne do wyboru: bezbarwny do analiz spektrofotometrycznych oraz zielony 10X FastDigest Green Buffer, z barwnikiem obciążającm, który podczas rozdziału elektroforetycznego rozdziela się na niebieski oraz żółty kolor, wskazując migrację fragmentów DNA o wielkości odpowiednio: 3-5kpz oraz mniejszych niż 10pz; do aplikacji bezpośrednio na żel | opakowanie | 25 react. | 22 |
| 136. | Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2x) | GOTOWY DO UŻYCIA ROZTWÓR ZOPTYMALIZOWANEGO BUFORU M.IN. Z POLIMERAZĄ, BARWNIKAMI, W TYM Z PASYWNYM BARWNIKIEM REFERENCYJNYM ROX W OSOBNEJ PROBÓWCE, dNTPs. WYSOKA CZUŁOŚĆ - ZDOLNOŚĆ DO WYKRYWANIA NAWET NIEWIELKIEJ ILOŚCI KOPII MATRYCY, MOŻE BYĆ STOSOWANY W WIĘKSZOŚCI DOSTĘPNYCH TERMOCYKLERÓW. WRAZ Z MASTERMIKSEM MUSI BYĆ DOSTARCZANA TAKŻE WODA WOLNA OD NUKLEAZ. OPAKOWANIE POWINNO WYSTARCZAC NA 1000 REAKCJI. | opakowanie | 1000 react. | 3 |
| 137. | GeneJET Plasmid Miniprep Kit | ZESTAW DO IZOLACJI PLAZMIDOWEGO DNA Z REKOMBINOWANYCH KULTUR E. coli. ZESTAW ODPOWIEDNI DLA TECHNOLOGII WYKORZYSTANIA IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH NA KOLUMIENKACH Z MEMBRANAMI ZAWIERAJĄCYMI KRZEM. ZESTAW POWINIEN UMOŻLIWIĆ UZYSKANIE NAWET DO 20 µg WYSOKOKOPIJNEGO PLAZMIDOWEGO DNA NA JEDNĄ IZOLACJĘ. SZYBKA IZOLACJA PLAZMIDOWEGO DNA - W MNIEJ NIŻ 14 MINUT. ŁATWY DO UŻYCIA. OCZYSZCZONE DNA POWINNO BYĆ NATYCHNIAST GOTOWE DO DALSZYCH REAKCJI. KOMPLETNY ZESTAW POWINIEN ZAWIERAĆ ROZTWÓR DO ZAWIESZANIA KOLONII BAKTERYJNEJ, LIZUJĄCY, NEUTRALIZUJĄCY ORAZ SKONCENTROWANY ROZTWÓR PŁUCZĄCY, RNazę A, BUFOR DO ELUCJI, KOLUMIENKI, ZESTAW PROBÓWEK ORAZ SZCZEGÓŁOWY PROTOKÓŁ. ZESTAW POWINIEN NADAWAĆ SIĘ DO ZASTOSOWANIE M.IN. DO SZYBKIEJ IZOLACJI WYSOKIEJ CZYSTOŚCI PLAZMIDOWEGO DNA, SZYBKIEGO TRAWIENIA ENZYMAMI RESTRYKCYJNYMI, KONWENCJONALNEGO TRAWIENIA ENZYMAMI, PZR, FLUORESCENCYJNEGO, AUTOMATYCZNEGO SEKWENCJONOWANIA. OPAKOWANIE = 50 PREPS. | opakowanie | 50 prep | 3 |
| 138. | GeneJET Plasmid Miniprep Kit | ZESTAW DO IZOLACJI PLAZMIDOWEGO DNA Z REKOMBINOWANYCH KULTUR E. coli. ZESTAW ODPOWIEDNI DLA TECHNOLOGII WYKORZYSTANIA IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH NA KOLUMIENKACH Z MEMBRANAMI ZAWIERAJĄCYMI KRZEM. ZESTAW POWINIEN UMOŻLIWIĆ UZYSKANIE NAWET DO 20 µg WYSOKOKOPIJNEGO PLAZMIDOWEGO DNA NA JEDNĄ IZOLACJĘ. SZYBKA IZOLACJA PLAZMIDOWEGO DNA - W MNIEJ NIŻ 14 MINUT. ŁATWY DO UŻYCIA. OCZYSZCZONE DNA POWINNO BYĆ NATYCHNIAST GOTOWE DO DALSZYCH REAKCJI. KOMPLETNY ZESTAW POWINIEN ZAWIERAĆ ROZTWÓR DO ZAWIESZANIA KOLONII BAKTERYJNEJ, LIZUJĄCY, NEUTRALIZUJĄCY ORAZ SKONCENTROWANY ROZTWÓR PŁUCZĄCY, RNazę A, BUFOR DO ELUCJI, KOLUMIENKI, ZESTAW PROBÓWEK ORAZ SZCZEGÓŁOWY PROTOKÓŁ. ZESTAW POWINIEN NADAWAĆ SIĘ DO ZASTOSOWANIE M.IN. DO SZYBKIEJ IZOLACJI WYSOKIEJ CZYSTOŚCI PLAZMIDOWEGO DNA, SZYBKIEGO TRAWIENIA ENZYMAMI RESTRYKCYJNYMI, KONWENCJONALNEGO TRAWIENIA ENZYMAMI, PZR, FLUORESCENCYJNEGO, AUTOMATYCZNEGO SEKWENCJONOWANIA. OPAKOWANIE = 250 PREPS. | opakowanie | 250 preps | 1 |
| 139. | Gene JET gel extraction kit | ZESTAW DO SZYBKIEJ I WYDAJNIEJ IZOLACJI DNA Z AGAROZY O STANDARDOWYM I NISKIM PUNKCIE TOPNIENIA PRZYGOTOWANEJ W TAE LUB TBE. ZESTAW WYKORZYTYWAĆ MA TECHNOLOGIĘ MEMBRAN KRZEMIONKOWYCH PRZY UŻYCIU KOLUMIENEK. ZESTAWPOWINIEN NADAWAĆ SIĘ DO WYKORZYSTANIA DO OCZYSZCZANIA FRAGMENTÓW DNA O DŁUGOŚCI 25 pz DO 20 kpz. WYSOKI STOPIEŃ OCZYSZCZANIA DLA FRAGMENTÓW DNA O WIELKOŚCI OD 100 bp DO 10 kb - NAWET DO 95%. KAŻDA KOLUMNA PWINNA BYĆ ZDOLNA DO WIĄZANIA 25 µg DNA ORAZ PRZETWARZANIA DO 1 g ŻELU AGAROZOWEGO.WYSOKA WYDAJNOŚĆ, SZYBKI ZESTAW - CAŁA PROCEDURA NIE POWINNA PRZEKKRACZAĆ 15 MINUT. ZASTOSOWANIE M.IN. PRZY TRAWIENIU ENZYMAMI KONWENCJONALNYMI I SZYBKOTNĄCYMI, PCR, ZNAKOWANIE. OPAKOWANIE = 50 PREPS. | opakowanie | 50 preps | 6 |
| 140. | Gene Jet PCR Purification kit | ZESTAW DO SZYBKIEJ IZOLACJI FRAGMENTÓW DNA Z MIESZANINY PO PCR ORAZ INNYCH MIESZANIN REAKCYJNYCH. WYSOKA WYDAJNOŚĆ. ZESTAW MA WYKORZYSTYWAĆ TECHNOLOGIĘ MEMBRAN KRZEMIONKOWYCH W POSTACI KOLUMIENEK. ZESTAW EFEKTYWNIE USUWA STARTERY, dNTP, NIEPRZYŁĄCZONE WYZNAKOWANE NUKLEOTYDY, ENZYMY ORAZ SOLE Z MIESZANIN REAKCYJNYCH PCR LUB INNYCH. ZESTAW POWINIEN SIĘ NADAWAĆ DO OCZYSZANIA FRAGMENTÓW DNA O DŁUGOŚCI OD 25 pz DO 25 kpz. WYSOKI STOPIEŃ OCZYSZCZANIA FRAGMENTÓW DNA. KAŻDA KOLUMNA POWINNA POSIADAĆ ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA 25 µg. SZYBKIE DZIAŁANIE - CZAS TRWANIA PRCEDURY OK 5 MINUT. ZESTAW POWINIEN ZNAJDOWAC ZASTOSOWANIE M.IN. DO EKSTRAKCJI WYSOKIEJ CZYSTOŚCI FRAGMENTÓW DNA, PCR, ZNAKOWANIA, TRANSKRYPCJI in vitro, HYBRYDYZACJI in situ. OPAKOWANIE = 250 PREPS. | opakowanie | 250 preps | 2 |
| 141. | GeneJET Genomic DNA Purification Kit | ZESTAW DO OCZYSZCZANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI DNA GENOMOWEGO POCHODZĄCEGO Z KULTUR KOMÓRKOWYCH I TKANKOWYCH, KOMÓREK I TKANEK SSAKÓW, KRWI CAŁKOWITEJ, BAKTERII A TAKŻE DROŻDŻY. ZESTAW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ MEMBRAN Z WBUDOWANYMI CZĄSTECZKAMI KRZEMU W POSTAĆ KOLUMN.WYSOKA WYDAJNOŚĆ, SZYBKI ZESTAW - STANDARDOWA PROCEDURA ZAJMUJE DO 20 MINUT. UNIWERSALNY ZESTAW - MOŻNA WYKORZYSTYWAC DO IZOLACJI DNA Z KOMÓREK I TAKNECH POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ. KOMPLETNY ZESTAW POWINIEN ZAWIERAĆ NIEZBĘDNE ROZTWORY, BUFORY, KOLUMNY, PROBÓWKI. OPAKOWANIE WYSTARCZAJĄCE NA 50 PREPARACJI. | opakowanie | 50 preps | 1 |
| 142. | Gene Jet Genomic DNA Purification Kit | ZESTAW DO OCZYSZCZANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI DNA GENOMOWEGO POCHODZĄCEGO Z KULTUR KOMÓRKOWYCH I TKANKOWYCH, KOMÓREK I TKANEK SSAKÓW, KRWI CAŁKOWITEJ, BAKTERII A TAKŻE DROŻDŻY. ZESTAW WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ MEMBRAN Z WBUDOWANYMI CZĄSTECZKAMI KRZEMU W POSTAĆ KOLUMN.WYSOKA WYDAJNOŚĆ, SZYBKI ZESTAW - STANDARDOWA PROCEDURA ZAJMUJE DO 20 MINUT. UNIWERSALNY ZESTAW - MOŻNA WYKORZYSTYWAC DO IZOLACJI DNA Z KOMÓREK I TAKNECH POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ. KOMPLETNY ZESTAW POWINIEN ZAWIERAĆ NIEZBĘDNE ROZTWORY, BUFORY, KOLUMNY, PROBÓWKI. OPAKOWANIE WYSTARCZAJĄCE NA 250 PREPARACJI. | opakowanie | 250preps | 10 |
| 143. | GeneJET RNA Purification Kit | ZESTAW DO IZOLACJI CAŁKOWITEGO RNA Z KULTUR KOMORKOWYCH I TKANKOWYCH SSAKÓW, TKANEK, KOMÓREK KRWI LUDZKIEJ, BAKTERII I DROZDŻY. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MEMBRAN Z WBUDOWANYMI CZĄSTECZKAMI KRZEMU W POSTAĆ KOLUMN. UMOŻLIWIA WYIZOLOWANIE MOLEKUŁ DŁUŻSZYCH N IŻ 200 NUKLEOTYDÓW W 15 MINUT. WYSOKA WYDJANOSĆ, UZYSKAUJE SIĘ WYSOKIEJ CZYSTOŚCI I JAKOŚCI RNA. ZESTAW POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY W NIEZBĘDNE BUFOEY (LIZY, MYJĄCE), PTOTEINAZĘ K, WODĘ WOLNĄ OD NUKLEAZ, KOLUMNY, PROBÓWKI ORAZ DOKŁADNY PROTOKÓŁ. OPAKOWANIE ZESTAWU WYSTARCZA NA 50 PREPARACJI. | opakowanie | 50 preps | 2 |
| 144. | Maxima Hot Start PCR Master Mix (2x) | GOTOWA MIESZANINA DO PCR. ZAIWERA M.IN. POLIMERAZĘ Taq DNA, dNTP, ORAZ INNE KOMPONENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZANIA REAKCJI PCR POZA MATRYCĄ ORAZ STARTERAMI. MIESZANINA GOTOWA DO UŻYCIA. WYSOKA WYDAJNOŚĆ AMPLIFIKACJI MATRYC, KRÓTKI OKRES AKTYWACJI, WYSOKA CZUŁOŚĆ PCR. ZASTOSOWANIE M.IN. DO Hot-start PCR, RT-PCR, AMPLIFIKACJI KOMPLEKSÓW GENOMOWEGO DNA ORAZ cDNA, AMPLIFIKACJA MAŁYCH ILOŚCI KOPII MATRYCY, REAL-TIME PECR, MOŻE BYĆ TEZ WYKORZYSTYWANA DO GENEROWANIA PRODUKTÓW DO KLONOWANIA TA. OPAKOWANIE WYSTARCZAJĄCE NA 100 REAKCJI. | opakowanie | 100 reakcji | 1 |
| 145. | Maxima Hot Start Green PCR Master Mix (2x) | GOTOWY DO UŻYCIA ROZTWÓR ZAWIERAJĄCY PLOMERAZĘ Taq DNA, ZOPTYMALIZOWANY BUFOR PCR. Mg2+, dNTPs. ROZTWÓR POWINIEN BYĆ DOSTARCZONY WRAZ Z DWOMA BARWNIKAMI ORAZ ODCZYNNIKIEM GĘSTOŚCI, CO MA UMOŻLIWIĆ BEZPOŚREDNIE UMIESZCZENIE PRAPARATU W ŻELU. SZYBKI OKRES KATYWACJI; WYSOKA JAKOŚĆ I CZUŁOŚĆ. ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE M.IN. DO Hot start PCR, STANDARDOWEGO PCR, GENOTYPOWANIA. ROZTWÓR POWINIEN BYĆ DOSTARCZONY WRAZ Z WODĄ WOLNĄ OD NUKLEAZ. OPAKOWANIE POWINNO WYSTARCZYĆ DO PRZEPROWADZANIE 100 REAKCJI. | opakowanie | 100 preps | 1 |
| 146. | Clone Jet PCR cloning kit | SYSTEM POZYTYWNEJ SELEKCJI DO KLONOWANIA PRODUKTÓW PCR WYGENEROWANYCH PRZEZ KAŻDĄ POLIMERAZĘ. SZYBKI - KLONOWANIE PRODUKTÓW PCR W OK.. 5 MINUT, WYSOCE WYDAJNE SYSTEM. SYSTEM ODPOWIEDNI DO KLONOWANIALEPOKICH JAK I TĘPYCH KOŃCÓW FRAGMENTÓW DNA Z LUB BEZ FOSFORANÓW 5'. ZASTOSOWANIE DO KLONOWANIA TĘPYCH KOŃCÓW PRODUKTÓW PCR WYGENEROWANYCH PRZEZ POLIMERAZĘ Pfu CZY INNE PROOFREADING POLIMERAZY DNA; KLONOWANIE PRODUKTÓW PCR Z KOŃCAMI 3'-dA; KLONOWANIE FRAGMENTÓW DNA WYGENEROWANYCH PRZEZ CIĘCIE ENZYMAMI RESTRYKCYJNYMI, SEKWENCJONOWANIE KLONOWANYCH FRAGMENTÓW DNA, TRANSKRYPCJA in vitro KLONOWANYCH FRAGMENTÓW DNA. ZESTAW POWINIEN BYĆ KOMPLETNY I WYSTARCZAĆ NA 20 REAKCJI. | opakowanie | 20 reakcji | 16 |
| 147. | Clone Jet PCR Cloning Kit 40 reakcji | SYSTEM POZYTYWNEJ SELEKCJI DO KLONOWANIA PRODUKTÓW PCR WYGENEROWANYCH PRZEZ KAŻDĄ POLIMERAZĘ. SZYBKI - KLONOWANIE PRODUKTÓW PCR W OK.. 5 MINUT, WYSOCE WYDAJNE SYSTEM. SYSTEM ODPOWIEDNI DO KLONOWANIALEPOKICH JAK I TĘPYCH KOŃCÓW FRAGMENTÓW DNA Z LUB BEZ FOSFORANÓW 5'. ZASTOSOWANIE DO KLONOWANIA TĘPYCH KOŃCÓW PRODUKTÓW PCR WYGENEROWANYCH PRZEZ POLIMERAZĘ Pfu CZY INNE PROOFREADING POLIMERAZY DNA; KLONOWANIE PRODUKTÓW PCR Z KOŃCAMI 3'-dA; KLONOWANIE FRAGMENTÓW DNA WYGENEROWANYCH PRZEZ CIĘCIE ENZYMAMI RESTRYKCYJNYMI, SEKWENCJONOWANIE KLONOWANYCH FRAGMENTÓW DNA, TRANSKRYPCJA in vitro KLONOWANYCH FRAGMENTÓW DNA. ZESTAW POWINIEN BYĆ KOMPLETNY I WYSTARCZAĆ NA 40 REAKCJI. | opakowanie | Zestaw na 40 reakcji | 7 |
| 148. | RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit | WYDAJNY ZESTAW DO SYNTEZY PIERWSZEJ NICI cDNA O DŁUGOŚCI DO 13 kpz. TEMPERATURA REAKCJIZWIĘKSOZNA DO 55 STOPNI. BRAK AKTYWNOŚCI RNazy H. STĘŻENIE 200 u/ul. ZASTOSOWANIE DO ANALIZY RNA, TWORZENIA SOND DO HYBRYDYZACJI. KOMPLETNY ZESTAW POWINIEN WYSTARCZAĆ NA 100 REAKCJI. | opakowanie | 100 react. | 1 |
| 149. | Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR | ZESTAW DO SYNTEZY cDNA W DWUSTOPNIOWEJ APLIKACJI RT-qPCR. WYSOKA WYDAJNOŚĆ I TERMOSTABILNOŚĆ ENZYMU. WYSOKA CZUŁOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ SYNTEZY cDNA Z SZEROKIEGO ZAKRESU RNA. KOMPLETNY ZESTAW POWINIEN WYSTARCZYĆ NA 50 REAKCJI | opakowanie | 50 reakcji | 2 |
| 150. | Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR | ZESTAW DO SYNTEZY cDNA W DWUSTOPNIOWEJ APLIKACJI RT-qPCR. WYSOKA WYDAJNOŚĆ I TERMOSTABILNOŚĆ ENZYMU. WYSOKA CZUŁOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ SYNTEZY cDNA Z SZEROKIEGO ZAKRESU RNA. KOMPLETNY ZESTAW POWINIEN WYSTARCZYĆ NA 200 REAKCJI | opakowanie | 200 react. | 10 |
| 151. | Maxima H Minus first strand cDNA synthesis kit | KOMPLETNY ZESTAW DO ODWROTNEJ TRANSKRYPCJI. ENZYM POSIADA AKTYWNOSĆ POLIMERAZY DNA- I RNA- ZALEZNEJ BEZ AKTYWNOSCI RNazy H. WYSOKA TERMOSTABILNOŚĆ. MOŻLIWOŚĆ GENEROWANIA TRANSKRYPTÓW O DŁUGOŚCI NAWET DO 20 kb. PEŁNA KATYWNOŚĆ ENZYMU PODCZAS CAŁEGO PROCESU ODWROTNEJ TRANSKRYPCJI PRZY JEDNOCZESNYM PRODUKOWANIU DUŻYCH ILOŚCI cDNA. ODPORNOŚĆ ENZYMU NA INHIBITORY REAKCJI: M.IN. NA: GUANIDYNA, FORMAMID, ETANOL. ZESTAW ZAWIERA oligo(dT)18 ORAZ LOSOWE HEKSAMERY. ZESTAW NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA DO SYNTEZY PIERWSZEJ NICI cDNA DO RT-PCR, TWORZENIA SOND DO HYBRYDYZACJI, SYNTEZY ANTYSENSOWNEGO RNA. KOMPLETNY ZESTAW POWINIEN WYSTARCZAĆ NA 100 REAKCJI. | opakowanie | 100 react. | 4 |
| 152. | TransformAid Bacterial Transformation Kit 40 transf. | Zestaw do transformacji bakteryjnej. Musi nadawać się do szybkiego wytwarzania kompetentnych komórek E.coli z całonocnej hodowli bakterii i kolonii bakterii. Zestaw musi nadawać się do używania z większością szczepów E.coli powszechnie wykorzystywanych do klonowania. Zestaw wydajny ponad 107 transformatów na µg plazmidowego DNA. Musi nadawać się do rutynowych prób klonowania. Zestaw musi być szybki i łatwy w użyciu. Wielkość opakowania = 40 transf. | opakowanie | 40 transf. | 5 |
| 153. | dNTP Set, 100mM Solution | WYSOKA CZYSTOŚĆ (PONAD 99%), PH 7.0-7.5; WOLNE OD ZANIECZYSZCZEŃ DNA E. coli I LUDZKIEGO, WYSOKA STABILNOŚĆ. OPAKOWANIE = 4 x 0,25 ML. | opakowanie | 4x0,25 ml | 5 |
| 154. | 10mM dNTP Mix | GOTOWE DO UŻYCIA, ROZPUSZCZONE W STERYLNEJ WODZIE O PH 7,0, WOLNEJ OD RNaz I DNaz. WYSOKA CZYSTOŚĆ MIESZANINY, WOLNE OD LUDZKIEGO I BAKTERYJNEGO DNA A TAKŻE OD ENDO-, EGZODEOKSYRYBONUKLEAZ, RYBONUKLEAZ. WYSOKA STABILNOŚĆ. ZASTOSOWANIE M.IN. DO PCR, RAT-TIME PCR, SYNTEZY cDNA, RT-PCR, ZNAKOWANIA DNA, CZY SEKEWNCJONOWANIA. OPAKOWANIE = 1 ML. | opakowanie | 1 ml | 8 |
| 155. | 10mM dNTP Mix (5 x 1 ml) | GOTOWE DO UŻYCIA, ROZPUSZCZONE W STERYLNEJ WODZIE O PH 7,0, WOLNEJ OD RNaz I DNaz. WYSOKA CZYSTOŚĆ MIESZANINY, WOLNE OD LUDZKIEGO I BAKTERYJNEGO DNA A TAKŻE OD ENDO-, EGZODEOKSYRYBONUKLEAZ, RYBONUKLEAZ. WYSOKA STABILNOŚĆ. ZASTOSOWANIE M.IN. DO PCR, RAT-TIME PCR, SYNTEZY cDNA, RT-PCR, ZNAKOWANIA DNA, CZY SEKEWNCJONOWANIA. OPAKOWANIE = 5 x 1 ML. | opakowanie | 5 x 1 ml | 13 |
| 156. | Glycogen, RNA grade | POCHODZĄCY Z OSTRYCH POLISACHARYD O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI. OBOJĘTNY NOŚNIK, KTÓRY W SPOSÓB ZNACZĄCY ZWIĘKSZA ODZYSKIWANIE KWASÓW NUKLEINOWYCH PRZEZ WYTRĄCENIE ALKOHOLEM. NIEROZPUSZCZALNY W ETANOLU. TWORZY OSAD, KTÓRY WYCHWYTUJE KWASY NUKLEINOWE. GLIKOGEN O KLASIE RNA UMOŻLIWIA SZYBKIE ODZYSKIWANIE ZARÓWNO RNA JAK I DNA. KOMPATYBILNY ZARÓWNO Z TRANSFORMACJĄ DNA ORAZ TRANSFEKCJĄ in vitro. OPAKOWANIE O POJEMNOSCI 2 x 0,1 ml. | opakowanie | 2x0,1ml | 1 |
| 157. | Water, nuclease - free | WODA WOLNA OD NUKLEAZ, WODA DEJONIZOWANA ORAZ PRZEFILTROWANA PRZEZ MEMBRANĘ 0,22 µm. NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWANIA DO WSZYSTKICH APLIKACJI STOSOWANYCH W BIOLOGII MOLEKULARNEJ. OPAKOWANIE O POJEMNOŚCI 30 ML. | opakowanie | 30 ml | 19 |
| 158. | DEPC-treated water | DEJONIZOWANA WODA POTRAKTOWANA DEPC (DIETYLOPIROWĘGLAN). WOLA M.IN.. OD PASOŻYTÓW, FOSFATAZY, RYBONUKLEAZY. OPAKOWANIE = 30 ml. | opakowanie | 30 ml | 17 |
| 159. | 6X Loading Dye Solution | BARWNIK OBCIĄŻAJĄCY SŁUŻĄCY DO PRZYGOTOWYWANIA MARKERÓW DNA ORAZ PRÓBEK I ŁADOWANIA ICH NA ŻEL AGAROZOWY LUB POLIAKRYLAMIDOWY. POWINIEN ZAWIERAĆ DWA RÓŻNE BARWNIKI DLA WIZUALNEGO ŚLEDZENIA MIGRACJI DNA PODCZAS ELEKTROFOREZY. ZASTOSOWANIE BARWNIKA DO KONWENCJONALNEJ ELEKTROFOREZY DNA. WYMAGANY SKŁAD: 10mM Tris-HCl (pH 7.6), 0.03% BROMOPHENOL BLUE, 0.03% XYLENE CYANOL FF, 60% GLICEROL, 60 mM EDTA. OPAKOWANIE = 5 x 1 ml. | opakowanie | 5 x 1 ml | 10 |
| 160. | 6xOrange DNA loading Dye | DWUKOLOROWY BARWNIK OBCIĄŻAJĄCY, SŁUŻĄCY DO PRZYGOTOWANIA MARKERÓW DNA I PRÓBKI DO ZAŁADOWANIA NA ŻEL AGAROZOWY LUB POLIAKRYLAMIDOWY. ZAWIERA DWA RÓŻNE BARWNIKI DO WIZUALNEGO ŚLEDZENIA MIGRACJI DNA PODCZAS ELEKTROFOREZY. WYMAGANY SKŁAD: 10 Mm Tris-HCl (pH 7.6), 0,15% orange G, 0.03% xylene cyanol FF, 60% glicerol, 60mM EDTA. Pojemność opakowania = 5 x 1 ml. | opakowanie | 5 x 1 ml | 11 |
| 161. | 2X RNA Loading Dye Solution | DWUKOLOROWY BARWNIK OBCIĄŻAJĄCY, SŁUŻĄCY DO PRZYGOTOWYWANIA DRABINEK RNA I PRÓBEK RNA DO ŁADOWANIA NA ZEL AGAROZOWY LUB POLIAKRYLAMIDOWY DO ELEKTROFOREZY. ZAWIERA DWUKOLOROWE BARWNIKI DO WIZULANEGO ŚLEDZENI AKIGRACJI DNA ORAZ RNA PODCZAS ELEKTROFOREZY. WYMAGANY SKLAD: 95% FORMAMIDE, 0.025% SDS, 0.025% BROMOFENOL BLUE, 0.025% XYLENE CYANOL FF, 0.025% BROMEK ETYDYNY, 0.5 mM EDTA. OPAKOWANIE O POJEMNOŚCI = 1ml. | opakowanie | 1mL | 1 |
| 162. | DTT | ODCZYNNIK CLELANDA, CZYNNIK REDUKUJĄCY. ZASTOSOWANIE DO REAKCJI ENZYMATYCZNYCH, w tym izolacja dna ze śladów biologicznych, STABILIZACJI ENZYMÓW, ELEKTROFOREZY BIAŁEK, SDS-PAGE. OPAKOWANIE = 25 g. | opakowanie | 25 g | 3 |
| 163. | dNTP Mix, 25mM each | WYSOKA CZYSTOŚĆ, WOLNY OD DNA LUDZKIEGO I E. coli, WYSOKA STABILNOŚĆ. ZASTOSOWANIE M.IN.. W APLIKACJACH PCR, real-time PCR, SUNTEZY cDNA, RT-PCR, DO ZNAKOWANIA I SEKWENCJONOWANIA DNA. OPAKOWANIE O POJEMNOŚCO 1 ml.STEŻENIE: 25mM KAŻDY. | opakowanie | 1 ml | 4 |
| 164. | Drabinka DNA GeneRuler 100 bp | DRABINKA DNA, GOTOWA DO UŻYCIA, WYMAGANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 5x50 µg. MUSI BYĆ DOSTARCZANA WRAC Z OBCIĄŻNIKIEM 6xLoading Dye; OSTRE I WYRAŹNE PRĄŻKI, CZĘŚĆ PRĄŻKÓW MUSI BYĆ POGRUBIONA DLA LEPSZEJ OBSERWACJI. | opakowanie | 5x50 μg | 5 |
| 165. | Drabinka DNA GeneRuler 100bp, gotowa do użycia | DRABINKA DNA, GOTOWA DO UŻYCIA. MUSI BYĆ DOSTARCZANA WRAC Z OBCIĄŻNIKIEM 6xLoading Dye; OSTRE I WYRAŹNE PRĄŻKI, CZĘŚĆ PRĄŻKÓW MUSI BYĆ POGRUBIONA DLA LEPSZEJ OBSERWACJI. WIELKOŚĆ OPAKOWANIE MUSI WYSTARCZAĆ NA 100 APLIKACJI. ZAKRES PRĄŻKÓW OD 100 bp DO 1000 bp. | opakowanie | 100 apl. | 14 |
| 166. | Drabinka DNA GeneRuler 1 kb | DRABINKA DNA, GOTOWA DO UŻYCIA. MUSI BYĆ DOSTARCZANA WRAC Z OBCIĄŻNIKIEM 6xLoading Dye; OSTRE I WYRAŹNE PRĄŻKI, CZĘŚĆ PRĄŻKÓW MUSI BYĆ POGRUBIONA DLA LEPSZEJ OBSERWACJI. WIELKOŚĆ OPAKOWANIE: 5x50 µg. ZAKRES PRĄŻKÓW OD 250 bp DO 10000 bp. | opakowanie | 5x50 μg | 5 |
| 167. | GeneRuler 1kbDNA Ladder, ready-to-use | GOTOWA DO UŻYCIA DRABINKA DNA. MA BYĆ DOSTARCZANA WRAZ Z OBCIĄŻNIKIEM 6x LOADNIG DYE. OSTRE WYRAŹNE PRĄŻKI; DLA LEPSZEJ IDENTYFIKACJI NIEKTÓRE PRĄŻKI MAJĄ BYĆ POGRUBIONE. OPAKOWANIE WYSTARCZAJĄCE NA: 5X100 APLIKACJI. | opakowanie | 5x100 apl. | 15 |
| 168. | GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus | DRABINKA DNA MA BYĆ DOSTARCZANA WRAZ Z OBCIĄŻNIKIEM 6xLoading Dye; POSIADAĆ OSTRE, WYRAŹNE PRĄŻKI; CZĘŚĆ PRĄŻKÓWPOWINNA BYĆ POGRUBIONA DLA LEPSZEJ IDENTYFIKACJI; ZAKRES PRĄŻKÓW: 100 bp - 3000 bp. OPAKOWANIE: 50µg. | opakowanie | 50ug | 8 |
| 169. | Drabinka DNA Gene Ruler 100 bp plus | DRABINKA DNA MA BYĆ DOSTARCZANA WRAZ Z OBCIĄŻNIKIEM 6xLoading Dye; POSIADAĆ OSTRE, WYRAŹNE PRĄŻKI; CZĘŚĆ PRĄŻKÓWPOWINNA BYĆ POGRUBIONA DLA LEPSZEJ IDENTYFIKACJI; ZAKRES PRĄŻKÓW: 100 bp - 3000 bp. OPAKOWANIE: 5x50µg. | opakowanie | 5 x 50 ug | 30 |
| 170. | Drabinka DNA GeneRuler 50 bp | DRABINKA DNA, PRĄŻKI: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. PRĄŻKI: 250 ORAZ 500 MUSZĄ BYĆ POGRUBIONE DLA LEPSZEJ IDENTYFIKACJI. STĘŻENIE: 0,5 µg/µl; DRABINKA MUSI BYĆ DOSTARCZANA WRAZ Z 2 X 1ml BUFORA OBCIĄŻAJĄCEGO 6X DNA LOADING DYE ( SKŁAD: 10 mM Tris-HCl (pH 7.6), 0,03% bromofenol blue, 0,03% xylene cyanol FF, 60% glicerol, 60mM EDTA). WYMAGANA ILOŚĆ 250 µg (5x50µg); OPAKOWANIE = 5x50 µg. OPAKOWANIE MA WYSTARCZAĆ NA 500 APLIKACJI. | opakowanie | 5x50 μg | 6 |
| 171. | Gene Ruler DNA Ladder, Low Range | DRABINKA DNA O NISKIM ZAKRESIE:700-25, PRĄŻKI: 700,500.400.300,200,150,100,75,50,25; PRĄŻEK 300 I 100 POGRUBIONY DLA LEPSZEJ ORIENTACJI. STĘŻENIE: 0,5 µg/µl. DRABINKA MUSI BYĆ OSTAWRCZANA WRAZ Z 1 ML OBCIĄŻNIKA 6x LOADING DYE. OPAKOWANIE: 50 µg, WYSTARCZAJĄCE NA 50 - 100 APLIKACJI. | opakowanie | 50 µg | 1 |
| 172. | Gene Ruler ultra low range | DRABINKA DNA O NISKIM ZAKRESIE: 300-10; PRĄŻĄKI: 300, 200, 150, 100, 75, 50, 35, 25, 20, 15, 10 (pz); PRĄŻEK 50 POGRUBIONY DLA LEPSZEJ IDENTYFIKACJI. DRSBINKA DNA STOSOWANA W ANALIZACH ELEKTROFOREZY MAŁYCH FRAGMENTÓW DNA, ZARÓWNO W ŻELU AGAROZOWYM JAK I POLIAKRYLAMIDOWYM. MUSI BYĆ DOSTARCZONA WRAZ Z 1 ml OBCIĄŻNIKA 6X DNA LOADING DYE (SKŁAD: 10mM Tris-HCl (pH 7.6), 0,03% BROMOFENOL BLUE, 0,03% XYLENE CYANOL ff, 60% GLICEROL ORAZ 60 mM EDTA). OPAKOWANIE: 50µg I MUSI BYĆ WYSTARCZAJĄCE NA 50-100 APLIKACJI. | opakowanie | 50ug | 1 |
| 173. | O'RangeRuler 5bp DNA Ladder, ready-to-use | GOTOWA DO UŻYCIA DRABINKA DNA; PRĄŻKI: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. PRĄŻEK 100 ORAZ 50 POGRÓBIONE DLA LEPSZEJ INDENTYFIKACJI. MUSI BYĆ DOSTARCZONA WRAZ Z 1 ML ROZTWORU BUFORU OBCIĄŻAJĄCEGO 6x ORANGE LOADING DYE( SKŁAD: 10 mM Tris-HCl (pH 7.6), 15% orange G, 0,03% XYLENE CYANOL ff, 60% GLICEROL ORAZ 60mM EDTA. STĘŻENIE: 0.1 ug/uL, OPAKOWANIE: 50 ug I MUSI WYSTARCZAĆ NA 50-100 APLIKACJI. | opakowanie | 50-100 apl | 1 |
| 174. | O'RangeRuler 20bp DNA Ladder, ready-to-use | GOTOWA DO UŻYCIA DRABINKA DNA; PRĄŻKI: 300, 280, 260, 240, 220, 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20. DLA LEPSZEJ ORIENTACJI WYRÓŻNIONE MUSZĄ BYĆ PRĄŻKI: 300, 200, 100. DRABINKA MUSI BYĆ DOSTARCZANA WRAZ Z 1 ml ROZTWORU BUFORU OBCIĄŻAJĄCEGO 6X ORANGE DNA LOADING DYE (SKŁAD: 10 mM Tris-HCl (pH 7.6), 0,15% orange G, 0,03% XYLENE CYANOL FF, 60% GLICEROL, 60 mM EDTA.. STĘŻENIE: 0.1 ug/uL. OPAKOWANIE: 50 ug, POINNO WYSTARCZAC NA 50-100 APLIKACJI. | opakowanie | 50-100 applic | 3 |
| 175. | GeneRuler 1kb DNA Ladder Plus | DRABINKA DNA, PRĄŻKI: 20000, 10000, 7000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1500, 1000, 700, 500, 400, 300, 200, 75. PRĄŻKI WYRAŹNE, W TYM PRAŻKI: 5000, 1500, 500 POGRUBIONE DLA LEPSZEJ IDENTYFIKACJI. STĘŻENIE: 0.5 Ug/Ul. Musi być dostarczana wraz z 10 x 1 ml ROZTWOREM BUFORU OBCIĄŻAJĘCEGO 6X DNA LOADING DYE (SKŁAD: 10 mM Tris-HCl (pH 7.6), 0,03% BROMOFENOL BLYE, 0.03% XYLENE CYANOL FF, 60% GLICEROL, 60 mM EDTA. OPAKOWANIE: 25X50 ug, MUSI WYSTARCZAĆ NA 2500 APLIKACJI | opakowanie | 25x50 µg | 1 |
| 176. | RiboRuler RNA Ladder, High Range, ready-to-use | GOTOWA DO UŻYCIA DRABINKA RNA, OSTRE PRĄŻKI O RÓWNEJ INTENSYWNOŚCI; ZAKRES PRĄŻKÓW: 6000, 4000, 3000, 2000, 1500, 1000, 500, 200. MUSI BYĆ DOSTARCZONE WRAZ Z 1 ml OBCIĄŻNIKA 2X RNA LOADING DYE (SKŁAD: 95% FORMAMIDE, 0.025% SDS, 0.025% BROMOFENOL BLUE, 0.025% XYLENE CYANOL FF, 0.025% BROMEK ETYDYNY, 0.5 mM EDTA). MUSI ZNAJDOWAĆ ZASTOSOWANIE DO OKRESLANIA WIELKOŚCI ORAZ ILOŚCI RNA W ZELACH NATYWNYCH LUB DENATURUJĄCYCH, APLIKACJACH NORTHERN BLOTTINGU. OPAKOWANIE: 5 x 40ul, POWINNO BYĆ WYSTARCZAJĄCE NA 50 APLIKACJI. | opakowanie | 5 x 40 µl | 1 |
| 177. | Oligo(dT) 18 Primer (a component of RT Kits) | PRIMER (STARER)- SYNTETYCZNY JEDNONICIOWY OLIGONUKLEOTYD, KOŃCE: 5'- ORAZ 3'-HYDROKSYL. MUSI BYĆ GOTOWY DO UŻYCIA. STĘZENIE: 100 µM (0.5 µg/ µl), OPAKOWANIE: 120 µl (60 µg). | opakowanie | 60 µg (120 ul) | 2 |
| 178. | pJET1.2 forward sequencing primer, 23-mer | PRIMER SŁUŻĄCY DO SEKWENCJONOWANIA, SYNTETYCZNY JEDNONICIOWY OLIGONUKLEOTYD, 23-MER. WOLNE KOŃCE Z GRUPĄ HYDROKSYLOWĄ 5' ORAZ 3'. ZASTOSOWANIE M.IN. DO BADANIA KOLONII POPRZEZ PCR. STĘŻENIE: 10 µm (10 pmol/µL). OPAKOWANIE: 0.2Au. | opakowanie | 0,2 Au | 4 |
| 179. | pJET1.2 reverse sequencing primer, 24-mer | PRIMER SŁUŻĄCY DO SEKWENCJONOWANIA, SYNTETYCZNY JEDNONICIOWY OLIGONUKLEOTYD, 24-MER. WOLNE KOŃCE Z GRUPĄ HYDROKSYLOWĄ 5' ORAZ 3'. ZASTOSOWANIE M.IN. DO BADANIA KOLONII POPRZEZ PCR. STĘŻENIE: 10 µm (10 pmol/µL). OPAKOWANIE: 0.2Au. | opakowanie | 0,2 Au | 4 |
| 180. | Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) 1000 react. | GOTOWY DO UŻYCIA ROZTWÓR POLIMERAZY ORAZ dNTPs W ZOPTYMALIZOWANYM BUFORZE. MUSI ZAIWERAĆ BARWNIK PASYWNY ROX. ELIMINUJE NIESPECYFICZNĄ AMPLIFIKACJĘ ORAZ POWSTAWANIE DIMERÓW STARTERÓW. WYSOKA CZUŁOŚĆ, TAK BY MOŻNA WYKRYWAĆ NAWET NIEWIELKIE ILOŚCI KOPII MATRYCY. MOŻE BYĆ STOSOWANY W WIEKSZOSCI TERMOCYKLERÓW. MUSI NADAWAĆ SIE DO STOSOWANIA, M.IN. DO REAKCJI REAL-TOME PCR Z ZASTOSOWANIEM SOND, DWUETAPOTEGO REAL-TIME PCR Z WYKORZYSTANIEM SOND. OPAKOWANIE POWINNO WYSTARCZAĆ NA 1000 REAKCJI. | opakowanie | 1000 react. | 3 |

TABELARYCZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 1 do OPZ

| l.p. | nazwa | opis produktu | jednostka miary | ilość w j.m. | ZAPOTRZEBOWANIE ŁĄCZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Midori Green Advance DNA Stain | BARWNIK EMITUJĄCY ZIELONE ŚWIATŁO PO ZWIĄZANIU Z DNA LUB RNA; WYSOKA CZUŁOŚĆ W STOSUNKU DO MAŁYCH FRAGMENTÓW, NISKI POZIOM TŁA. BAWRNIK O DWÓCH DRUGORZĘDOWYCH SZCZYTACH EKSCYTACJI (~270MM, 290 MM) ORAZ JEDEN SILNY ~490 MM. EMISJA FLUORESCENCJI NASTĘPUJE W OBRĘBIE ~530 MM. OPAKOWANIE - 1 ML. | opakowanie | 1 ml | 4 |
| 2. | Midori Green Direct DNA Stain 1 ml | BARWNIK DNA, MA WMITOWAĆ ZIELONE ŚWIATŁO PO ZWIĄZANIU SIĘ Z DNA LUB RNA. MUSI BYĆ KOMPATYBILNY Z WIELOMA URZĄDZENIAMI WIZUALIZUJĄCYMI; NIEKANCEROGENNY. WRAZ Z BARWNIKIEM MUSI BYĆ DOSTARCZONY 6X STĘŻONY BUFOR OBCIĄŻAJĄCY. POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA: 1 ml. | opakowanie | 1 ml | 8 |

Załącznik nr 8

Wzór Umowy dostawy Nr ……….

zawarta w dniu ………. r. w Łodzi pomiędzy:

Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk,

ul. Lodowa 106, 93 - 232 Łódź

REGON 100492431, NIP 9820352085

reprezentowanym przez:

- prof. Jarosława Dziadka – Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..........................................................................

...........................................................................

NIP ..............................................

działającym na podstawie ……….................................................................

............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

-

-

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej „Stronami”

o następującej treści :

§ 1.

- 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie  z ustawą  z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z  późn. zm.) oraz  postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych  Warunków  Zamówienia (SIWZ) z dnia …………….

- 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” Część 1/Część 2

- 3. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy, w szczególności Produkty będą fabrycznie nowe, pozbawione wad, spełniające umówione parametry techniczne i funkcje użytkowe, jak również nieużywane pozbawione wad, spełniające umówione parametry techniczne i funkcje użytkowe, jak również odpowiednio zabezpieczone.

§ 2.

Strony zgodnie ustalają, że integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami,

- Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

§ 3.

  - Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę:

brutto (z należnym podatkiem VAT)  w kwocie ……………………………….. zł

(słownie złotych ………………………………………………………..)

2. Ceny jednostkowe brutto (z VAT) podane w Ofercie Wykonawcy nie mogę wzrosnąć, nie podlegają waloryzacji (poza możliwościami ich zmiany przewidzianymi w § 12 niniejszej Umowy) i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywiście dostarczone i odpowiadające wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy Produkty.

- Wynagrodzenie określone zgodnie z niniejszym paragrafem stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym m.in. wynagrodzenie z tytułu transportu, cła itp.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego niebędącego podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§ 4.

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia tj. …… do dnia…….

- Realizacja Umowy będzie następowała na podstawie pisemnych zgłoszeń Zapotrzebowania przez Zamawiającego składanych najpóźniej na ......................... przed zaplanowanym terminem dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu w terminie …… od zgłoszenia zapotrzebowania.

- Zamawiający będzie przekazywał zgłoszenia faxem lub pocztą elektroniczną na :

fax:…..

adres e-mail: .........

- Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego każdorazowo w składanym zamówieniu dostarczy Produkty w nim wymienione.

- Miejscem Dostawy jest: Łódź, ul. Lodowa 106, pok. 225.

- Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktu z Zamawiającym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy : …....................................................................... . Zamawiający jest uprawniony do korzystania ze wskazanych nr telefonów oraz adresów mailowych we wszystkie dni robocze w godz. 9-17.

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania umowy, jak również zobowiązuje się do wykonywania Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz przy użyciu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania Dostaw lub ich części Podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na jakąkolwiek osobę jest nieważne.

- Strony umowy  zobowiązane są do wzajemnego informowania o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy w tym o wszczęciu wobec nich  postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, lub innych istotnych zdarzeniach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za  płatności Wykonawcy na rzecz podWykonawcy w przypadku ich nie dokonania przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie może zrealizować Dostawy z przyczyn niezależnych od siebie (np. upadłość producenta), to jest on zobowiązany dostarczyć inne Produkty, odpowiadające celom do jakich Zamawiający będzie ich używał, o tych samych lub lepszych parametrach niż przewidziane w Umowie.

§ 6.

- Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktów do czasu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający ma 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania dostawy na stwierdzenie, że dostarczone Produkty odpowiadają wymogom Umowy, są sprawne i wolne od wad. Wraz z dostarczeniem przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowód wydania z magazynu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dana dostawa jest wadliwa lub zawiera braki, zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o tym w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

- W przypadku dostarczania w danej partii Produktu asortymentu dostarczanego po raz pierwszy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty  potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko taka dostawa będzie uznana przez Zamawiającego za prawidłową.

- W przypadku braków w dostarczonej partii Produktów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Po usunięciu wad Dostawa podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule. Zamawiający za każdym razem wskaże termin, w którym oczekuje usunięcia wad. Dopiero usunięcie wad skutkuje uznaniem, iż dostawa została przyjęta bez zastrzeżeń.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy danej partii Produktu w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy ma prawo złożyć zamówienie u podmiotu trzeciego, a Wykonawcę obciążyć kosztami niniejszego zamówienia i naliczyć kary umowne, o których mowa w § 9 ust 1 pkt. a).

§ 7.

- Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT.

- Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.

- Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie przyjęcia przez Zamawiającego dostawy bez zastrzeżeń.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8.

      - Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.

- Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust.1 Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:	Marta Zając, Magdalena Trendowicz

Instytut Biologii Medycznej PAN

Adres:   		ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź

Telefon:    		42 27 23 623

Fax:    			42 27 23 630

e-mail:    		mzajac@cbm.pan.pl ; mtrendowicz@cbm.pan.pl

Dla Wykonawcy:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Zmiana danych wskazanych w ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 9.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:

  - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w zrealizowaniu danej dostawy w stosunku do terminu określonego każdorazowo w składanym przez Zamawiającego zamówieniu, w wysokości  0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy;

  - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wad Produktów ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, a także w sytuacji, o której mowa w§ 6 ust. 2  umowy w stosunku do terminów określonych każdorazowo przez Zamawiającego  w wysokości  0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy; powyższe postanowienie, w zakresie odstąpienia od Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie lub  zwłokę, o którym mowa w pkt a lub b powyżej.

  - w przypadku niewykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10%  całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy; powyższe postanowienie, w zakresie odstąpienia od Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie lub zwłokę, o którym mowa w pkt a lub b powyżej.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez potrącenie z jego faktury.

- W przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

- Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności okoliczności wskazane w ust 6.

- Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i których żadna ze Stron nie może pokonać przy należytych staraniach.

§ 10.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone w ramach Dostawy Produkty na okres 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii Produktów (przedmiotu zamówienia) i na warunkach określonych w niniejszej umowie. W przypadku, gdy dostarczona partia produktów posiadała wady zgłoszone przez Zamawiającego, okres gwarancji zaczyna biec od dnia dostarczenia produktów wolnych od wad.

- W związku z art. 558 § 1 kc Wykonawca wyraża zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w ust. 1.

- Wykonawca udziela gwarancji  na dostarczone w ramach Dostawy Produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktów.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Zgłoszenie wady lub innej nieprawidłowości Produktu wraz ze wskazaniem żądanego sposobu załatwienia reklamacji, dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się według wyboru Zamawiającego usunąć zgłoszone wady lub wymienić egzemplarze wadliwe na nowe, wolne od wad. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszt przesłania wadliwych Produktów i dostarczenia wolnych od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad do miejsca dostawy na swój koszt, w terminie daty wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w  zgłoszeniu reklamacji Termin powyższy może być w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przedłużony, o czas potrzebny do usunięcia wad. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za okres przedłużenia czasu do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszym przepisie wad lub usterek, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wymiany wadliwego Produktu na nowe termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia Urządzenia wolnego od wad.

- W przypadku dokonania naprawy Produktu, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jej dokonywania.

§ 11.

- Zamawiający może przenieść swoje prawa i obowiązki na podmiot zależny lub stowarzyszony.

- Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze przeniesieniu praw na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

- Wykonawca wyraża zgodę lub jej brak na przeniesienie długu przez Zamawiającego na piśmie, o czym poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawcę w terminie wyżej wskazanym, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu.

§ 12.

      - Zmiany Umowy, jak również załączników stanowiących jej integralna część,  mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

      - Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zgodnie z art. 144 Pzp w  zakresie terminu realizacji zamówienia:

a.  Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

a.1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu, o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym i wskaże, iż opóźnienie w realizacji jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

a.2) Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

- Zamawiający dopuszcza zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmiany niezależne od nich, o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie.

- Zamawiający dopuszcza ponadto wprowadzenie zmian w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie jej zapisami.

  - zmiany obowiązującej stawki VAT,

  - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

  - zakupu  zwiększonej lub zmniejszonej ilości wyspecyfikowanych produktów, na rzecz innych produktów z listy będącej załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia i oferty Wykonawcy, w zakresie wartości umowy,

  - wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

  - uwzględnienia zmian wynikających z dokonanej cesji Umowy.

  - przedłużenia terminu realizacji umowy jeżeli Zamawiający nie zrealizował w całości zamówienia  do wartości kwot o których mowa w § 3 ust.1

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

  - zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

§ 13.

- Zamawiający może odstąpić od umowy na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dnia od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Dostaw i  pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego dodatkowy termin wykonania Dostaw, nie wykonuje Umowy; powyższe postanowienie, w zakresie wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowego terminu, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych za opóźnienie, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy;

  - Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, w szczególności:

b 1) Wykonawca mimo zawiadomienia o wadzie dostarczonego Produktu nie przystąpił do ich usunięcia lub nie usunął ich w terminach przewidzianych w Umowie;

b 2) jeżeli dostarczony Produkt ma wadę, uniemożliwiającą jego używanie.

c. Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, został zgłoszony wniosek o jego upadłość lub został złożony wniosek o wszczęciu postępowania naprawczego.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 120 dni od dnia wymagalności; jak również w przypadku postawienia Zamawiającego w stan likwidacji, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub złożenie przez niego oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych i zapłaconych oraz wykonanych i nie zapłaconych Dostaw. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.

§ 14.

      - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z  podatkiem VAT,  o której mowa  § 3 ust. 1 niniejszej   umowy tj. kwotę……….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostało wniesione w formie/ach: …………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości/rękojmi bez  potrzeby uzyskania na powyższe zgody Wykonawcy.

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o  zmianę formy wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp Zmiana formy zabezpieczenia nie może spowodować zmniejszenia jego     wysokości  ani ciągłości.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy następująco :

a) 70% wartości  zabezpieczenia w kwocie …………………… zł zostanie zwrócone w terminie  30 dni od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego na należycie  wykonane jest podpisany przez strony protokół odbioru ostatniej dostawy.

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie …….. .………zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni  po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości/ rękojmi, wyszczególnionej w § 10  umowy.

§ 15*.

Wykonawcy wspólnie realizujący niniejsza umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie, niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy.

1.	Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę.

2..	Liderem, o którym mowa w ust. 1 będzie {………………………………………………………..}

§ 16.

      - Za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić podWykonawcy/om wykonanie dostaw   na zasadach określonych w niniejszej umowie.

      - Wykonawca w okresie realizacji niniejszej umowy winien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności  przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę  …………………. .

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności  Kodeksu Cywilnego lub ustawy prawo zamówień publicznych.

      - Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.  W przypadku gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności

      - Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania w formie ugody wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową.

      - Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy, których Strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o ugodę, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik I:	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej ewentualnymi wyjaśnieniami,

Załącznik II: 	Oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu wraz z jej ewentualnymi zmianami,

Załącznik III: 	Polisa lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

Załącznik IV: 	Zabezpieczenie należytego wykonania.

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

*Paragraf umowy pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na dana część dokonuje przekreślenia lub wpisuje nie dotyczy

Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na dana część dokonuje przekreślenia lub wpisuje nie dotyczy

Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na dana część dokonuje przekreślenia lub wpisuje nie dotyczy

Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na dana część dokonuje przekreślenia lub wpisuje nie dotyczy

Należy podać numer części

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Na każdą część zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa

Niepotrzebne skreślić