| Rok 2012 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| Projekt: Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed), POIG.01.01.02-10-107/09 Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. |

# Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP 16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

## na dostawę

## odczynników - zadanie 28

o wartości szacunkowej powyżej kwot,

o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

### ZATWIERDZAM:

Łódź, dnia 12.04.2012 r.

Spis treści:

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP  16/2012 	1

I.  Dane Zamawiającego.	3

II. Definicje.	3

III.Tryb udzielania zamówienia.	4

IV.Opis przedmiotu zamówienia.	5

VI. Zamówienia uzupełniające.	5

VII.Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.	5

VIII.Termin wykonania zamówienia .	5

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia tych warunków.	6

X.Powierzenie części zamówienia podwykonawcom.	10

XI. Wadium.	10

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	12

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty.	13

XIV. Sposób porozumiewania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami.	16

XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.	17

XVI. Miejsce i termin składania ofert.	17

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert.	18

XVIII.Termin związania ofertą.	18

XIX.Badanie i ocena ofert.	18

XX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty	19

XXI. Kryteria oceny ofert.	20

XXII. Wybór oferty – zawiadomienia.	21

XXIII. Dokumentowanie postępowania.	22

XXIV. Unieważnienie postępowania.	22

XXV. Informacje o formalnościach, które winny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz warunkach zmiany realizowanej umowy.	22

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	24

XXVII.   Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.	24

# Dane Zamawiającego.

Zamawiający:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

Telefon:  (042) 27 23 633

Fax :      (042) 27 23 630

Adres strony internetowej: http:// www.cbm.pan.pl

e – mail: aobidowska@cbm.pan.pl

NIP : 982-03-52-085

REGON: 100942431

konto : Bank PEKAO  SA II Oddział w Łodzi

Nr rachunku: 90124030281111001017445488

# II. Definicje.

| Podmiot wspólny | uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |
| Postępowanie | uważa się niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; |
| Pzp | uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr113 poz. 759 ze zm. |
| Wykonawca | uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego |
| Projekt | oznacza Projekt pn. „Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed), POIG.01.01.02-10-107/09, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. |
| Dofinansowanie | należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Beneficjentowi ze środków publicznych w formie: dotacji celowej stanowiącej część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu (15% kwoty dofinansowania), o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” oraz płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – stanowiącej część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi środków europejskich (85 % kwoty dofinansowania), o której mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, |
| Instytucja Zarządzająca | należy przez to rozumieć Ministra Rozwoju Regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, |
| Instytucja Pośrednicząca | należy przez to rozumieć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą została powierzona część zadań związanych z realizacją Programu i którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
| Dostawa | Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy najmu, dzierżawy oraz leasingu; |

# Tryb udzielania zamówienia.

1. Przetarg nieograniczony – zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp., wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.).

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej: www.cbm.pan.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.

Specyfikacja w wersji papierowej na wniosek Wykonawcy może być przekazana nieodpłatnie,  osobiście Wykonawcy lub wysłana pocztą.

3.  Wszelkie ewentualne zapytania, wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, treść odwołań  wniesionych na ogłoszenie o zamówieniu i/lub  na treść zapisów SIWZ, wezwania Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego  odwołania będą zamieszczane na wyżej podanej stronie internetowej.

Wykonawcy winni monitorować na bieżąco zawartość umieszczonych tam informacji, w celu sprawdzenia czy nie zawiera ona ewentualnych czynności dokonanych przez Zamawiającego, o których mowa wyżej.

Za zapoznanie się z całością dokumentów udostępnionych na stronie internetowej jw. odpowiada Wykonawca.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest symbolem ZP 16/2012. Przy kontaktach z Zamawiającym zaleca się, aby Wykonawcy powoływali się na ten symbol.

# Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników – zadanie 28.

Szczegółowy opis i zakres dostawy przedstawiony został w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).

2.	Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 33696300-8 | Odczynniki chemiczne |
| 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne |

      - Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

      - Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin dostawy do 21 dni od dnia złożenia zamówienia;

Korzystając z art. 144 ust.1 u. p. z. p. dopuszcza się zmianę umowy w przypadkach określonych w § 12 wzoru umowy.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy dla każdej z partii z osobna licząc od dnia dostarczenia danej partii przedmiotu zamówienia.

# IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt. 2.1),

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówieniami na dostawę odczynników o łącznej wartości brutto dwóch zamówień nie mniejszej niż 150.000,00 zł (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów, o których mowa poniżej w pkt. 2.1), 2.2) i 2.3),

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

(ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt.2.1),

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadać aktualne w dniu składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie co najmniej 150.000 zł.

Uwaga 1

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

- Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

- Dokumenty potwierdzające, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą 150.000 zł.

3. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i 1a Pzp:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1i 1a Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o wart. 24 ust.1 pkt.2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- Aktualnego zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 u. p. z. p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 u. p. z. p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga 2

Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienionego powyżej w pkt. 3.1) (zał. nr 3 do SIWZ), jak również odnoszącego się do tego oświadczenia dokumentu wskazanego powyżej w pkt. 3.2) (aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) a także dokumentów, o których mowa w pkt. od 3.3) do 3.6)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt. IX Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:

- średni  kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli dniem ukazania się ogłoszenia  jest sobota.

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych,

Podmiot zagraniczny

4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione powyżej w pkt.2 i 3. Zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 3.2) pkt. 3.3) pkt. 3.4) pkt. 3.6) – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

  - W pkt.3.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 u. p. z. p.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt. 4. a) i c) oraz w pkt. 4.1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

  - Jeżeli w miejsce zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 4. 2) znajdują odpowiednie zastosowanie.

  - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 u. p. z. p. mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 u. p. z. p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Podmioty występujące wspólnie

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

5.1 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do :

a. reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b. albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Udzielone pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawców, którzy wspólnie występują o udzielenie zamówienia.

Wymagane pełnomocnictwo może być przedłożone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

5.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków określonych w pkt.1.

5.3 Każdy z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego musi złożyć oświadczenie wskazane powyżej w pkt. 3.1) (zał. nr 3 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wskazany powyżej w pkt. 3.2) -aktualny odpis z właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych oświadczenie - zał. nr 4 do SIWZ. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 2 składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunków określonych w pkt. 1.

5.4 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.Inne postanowienia

6.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.2 Dokumenty wchodzące w skład oferty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

6.3 Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy.

6.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6.5 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

# Powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza/jeżeli zamierza/ powierzyć podwykonawcom;

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego.

# Wadium.

- Wysokość wadium

## Każdy Wykonawca składając ofertę o udzielenie zamówienia na

## „Dostawę odczynników – zadanie 28”

zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

2 500,00 zł – słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100.

- Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, u.p.z.p lub pełnomocnictw, a nie udowodnił że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Postanowienia pkt. XI.3 stosuje się odpowiednio również do poręczeń, określonych w pkt. XI. 2.b) i XI. 2.e).

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank :

PKO SA II O/ŁÓDŹ

90 1240 3028 1111 0010 1744 5488

Zaleca się, aby do oferty należy załączyć kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, ale w imieniu wszystkich członków podmiotu wspólnego (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego powinni być wymienieni) - na zasadach określonych w punkcie XI. 3.

- Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 ust. 1  u.p.z.p. jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Opis sposobu przygotowywania oferty.

Wymagania podstawowe i forma oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Oferta zostanie sporządzona na Formularzu Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte lub spięte;

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej.

- Oferta winna być podpisana przez uprawnionego/ych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

- W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osobę/y uprawnioną/e występującą w imieniu Wykonawcy, zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami rejestrowymi, zawierające rodzaj i zakres czynności prawnych, do których pełnomocnik jest upoważniony z uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub odpisu notarialnego.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). Wykonawcy, którzy będą lub są związani umową konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt IX.5 SIWZ.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosowne porozumienie.

Przedsiębiorcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast pełnomocnictwa mogą przedłożyć do oferty aktualną umowę spółki cywilnej.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą/e ofertę wraz z datą naniesienia zmiany;

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu i zaadresować do Zamawiającego na adres:

Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska,

Sekretariat, Biuro POIG pokój 225

opatrzyć napisem:

## Dostawa odczynników – zadanie 28

oraz oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia;

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt. 13, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”;

- Koperty oznakowane „Zmiana”, w sposób określony w pkt. 15, otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodnie ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane;

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert;

- We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

- Zawartość oferty (kompletna oferta musi zawierać) :

    - formularz oferty, złożony na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

    - dokument/y potwierdzający wniesienie wadium – złożony zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie XI SIWZ,

    - stosowne pełnomocnictwo/a – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – złożone zgodnie z wymaganiami punktu XIII.10,

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , dokument ustanawiający Pełnomocnika- złożony zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie IX.5,

    - dokumenty lub oświadczenia wymienione w punkcie IX niniejszej SIWZ złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym punkcie.

    - Katalog Wykonawcy – w wersji papierowej oraz elektronicznej. Zamawiający dopuszcza złożenie katalogu w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż katalog w wersji elektronicznej zawiera wszystkie produkty Wykonawcy wraz z cenami, tak jak katalog w wersji papierowej.  Zamawiający dopuszcza, aby katalog zawierał ceny w Euro. W takim przypadku podczas realizacji zamówienia Wykonawca będzie przeliczał cenę z Euro na PLN i odliczał upust zaoferowany przez Wykonawcę. Wykonawca będzie przeliczał walutę według średniego kursu NBP z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (faksem lub elektronicznie) i według średniego  kursu NBP z tego dnia Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury w PLN. Podstawą do zapłaty będzie:

A) prawidłowo wystawiona faktura;

B)  załączony do faktury wydruk ze strony internetowej NBP potwierdzający kurs, według którego Wykonawca dokonał przeliczenia kwot wyrażonych w Euro na PLN na fakturze.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm.) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

    - zastrzeżeniu nie podlegają informacje:

- które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa np. informacje ujawniane przez zamawiającego w czasie otwarcia ofert a więc nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

- które, są jawne na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ). Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznakowane na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej.

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

    - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert,

    - zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, opakowanie/kopertę, oznaczoną jak w punkcie XIII.13 należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”,

    - wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upoważnionego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Opakowanie/koperta oznaczone jak w punkcie XIII.13 zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”,

    - Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

# Sposób porozumiewania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami.

      - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać na piśmie.

      - Zamawiający dopuszcza formę faksu i drogą elektroniczną w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w punkcie 1.

3.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez strony za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a oryginał został niezwłocznie wysłany pocztą.

4.    Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

5.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie merytorycznym – Andrzej Zaborowski tel. 0 42 272 36 23, adres e-mail: azaborowski@cbm.pan.pl

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Katarzyna Sitkowska tel.       0 42 272 36 23 adres e-mail: ksitkowska@cbm.pan.pl

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 16,00.

# Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 25.04.2012 r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Miejsce i termin składania ofert.

Miejsce

Instytut Biologii Medycznej PAN,

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska,

sekretariat, Biuro POIG pokój 225

Termin składania ofert: do dnia: 08.05.2012 r. do godziny   12:00

Złożenie oferty w miejscu i terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie potwierdzone przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie.

# XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Instytut Biologii Medycznej PAN

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź , Polska, Biuro POIG pokój 225  w dniu 08.05.2012  r. o godz. 12:15.

Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, gwarancji, płatności oraz terminu wykonania zamówienia zawartych w ofercie.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

  - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (opakowania) zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

# Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą  dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Badanie i ocena ofert.

      - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

      - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego dla oferowanych dostaw lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo  którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich złożenia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia  oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Ww. oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

      - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

      - Zamawiający poprawia w  ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie oraz

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

      - Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca zawarł 
w swojej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Pzp.

      - W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający podejmie działania uregulowane przepisami art. 90 ust. 1-4 Pzp.

# Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

            - Cenę oferty za dostawy (tj. za produkty określone w załączniku nr 1 i 2 do Formularza Oferty) należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku. W składanej ofercie Wykonawca przyjmuje stawkę VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na dzień składania oferty.

            - Cena za dostawy nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy.

            - Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, które Wykonawca uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 Pzp, mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust.1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. 2001 nr 97, poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w  pkt. 1 Formularza Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 8 Wzorze umowy.

# Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| cena oferty z podatkiem (VAT) | 90% | DOTYCZY ŁĄCZNIE PRODUKTÓW Z ZAŁĄCZNIKA NR 1 i 2 do Formularza oferty |
| --- | --- | --- |
| upust cenowy dla KATALOGU WYKONAWCY | 10% | DOTYCZY KATALOGU WYKONAWCY |

Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Cena oferty:

Przy ocenianiu zastosowana będzie skala od 0 do 90 pkt. Dla niniejszego kryterium wyboru oferty.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Pi (c). =

gdzie:

Pi(c) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"

Cmin - najniższa cena łącznie dla produktów z załącznika nr 1 i 2  spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci - cena łącznie dla produktów z załącznika nr 1 i 2 oferty badanej "i"

Ilość punktów obliczona będzie do 2-ch miejsc po przecinku.

Upust cenowy dla KATALOGU WYKONAWCY:

Przy ocenianiu zastosowana będzie skala od 0 do 10 pkt. dla niniejszego kryterium wyboru oferty. Wykonawca podaje upust w %. Podana stawka upustu w % musi być jednakowa dla wszystkich pozycji.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według następującej skali:

              - dla upustu od 0% do 0,99% - Pi(uk) = 0 pkt.

              - dla upustu od 1% do 9,99% - Pi(uk) = 3 pkt.

              - dla upustu od 10%  do 14,99% - Pi(uk)  = 6 pkt.

d.  dla upustu 15% i powyżej  - Pi(uk)  =  10 pkt.

Pi(uk) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Upust"

Ilość punktów obliczona będzie do 2-ch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymagania niniejszego postępowania i uzyska największą ilość punktów przy zastosowaniu w/w kryteriów w ostatecznej ocenie tj:

Pi  = Pi (c) + Pi (uk)

Pi – całkowita ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

# Wybór oferty – zawiadomienia.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

      - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wysłane zostanie zawiadomienie, w którym Zamawiający określi miejsce, termin zawarcia umowy i warunki jakie Wykonawca musi dopełnić przed podpisaniem umowy.

# Dokumentowanie postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Udostępnienie dokumentów, o których mowa powyżej dokonywane jest na pisemny wniosek.

W przypadku pisemnego wystąpienia o udostępnienie dokumentów z przeprowadzonego postępowania, Zamawiający wyznacza zainteresowanemu miejsce i termin, w którym będzie się mógł z nimi zapoznać.

W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych" lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje ( zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r: sygn. IIICZP 74/05).

# Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 Pzp.

Oprócz zawiadomienia Wykonawców o unieważnieniu postępowania na zasadach określonych wart. 93 ust. 3 Pzp, Zamawiający umieści informacje o unieważnieniu także na swojej stronie internetowej.

# Informacje o formalnościach, które winny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz warunkach zmiany realizowanej umowy.

      - Postanowienia zawieranej umowy będą zgodne z wzorem umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 183 Pzp oraz pkt. następnego.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w p. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa  w art. 93 ust. 1 Pzp.

- Wykonawcy występujący wspólnie jako np.:

1) Konsorcjum - zobowiązani są przed terminem zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu oryginału umowy konsorcjum, która winna zawierać co najmniej:

- związanie porozumieniem na czas nie krótszy niż czas trwania umowy dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego plus okres gwarancji i rękojmi,

- wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,

- określenie roli i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,

- solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego,

- numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności 
z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy.

- wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podmioty składające wspólna ofertę),

- określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,

- wskazanie podmiotu na rzecz, którego kierowane będą wszystkie płatności (spośród uczestników konsorcjum) i korespondencja,

- zasady rozliczeń pomiędzy Wykonawcami działającymi wspólnie,

- zapis mówiący, że żaden z członków konsorcjum nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie. W skład konsorcjum winni wchodzić wszyscy Wykonawcy, którzy wspólnie składali ofertę w postępowaniu.

- pozostałe wymagania w zakresie powyższej umowy, Zamawiający może określić w piśmie powiadamiającym o wyborze oferty.

- umowa konsorcjum winna być przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

2) Wspólnicy spółki cywilnej - są zobowiązani przed terminem zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu ważną i aktualną umowę spółki cywilnej, o ile nie została ona załączona do oferty.

- Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu  poza dokumentami, o których mowa powyżej :

        - Opłaconą  polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  150.000,00 zł. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ważność ubezpieczenia na okres trwania umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

        - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych), jeżeli nie złożył go w ofercie.

Uwaga

Dokumenty wymienione powyżej w pkt. a)-b)  mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje zmianę istotnych postanowień umowy w szczególności w następujących wypadkach:

1) zmiany ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych.

2)  Cesji.

3)  oraz w innych wypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI u.p.z.p i na zasadach w nim określonych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 u.p.z.p

# Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

| Lp. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty wraz z załącznikami |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia osoby fizycznej |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu wykonanych dostaw |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wzór zobowiązania podmiotu/ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| 7. | Załącznik nr 7 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 8. | Załącznik nr 8 | Wzór umowy dostawy |

### Załącznik nr 1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

## FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.)

WYKONAWCA

| lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy, fax, e-mail |
| --- | --- | --- |

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie dostawy

w ramach zadania pn. „Dostawa odczynników – zadanie 28”

- Cena oferty wraz z należnym podatkiem VAT  ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi ...........................zł

( słownie złotych:..................................................................................................................)

W tym:

1.1. Cena oferty wraz z należnym podatkiem VAT  zgodnie z załącznikiem numer 1 do formularza oferty ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi ...........................zł

( słownie złotych:..................................................................................................................)

1.2.Cena oferty wraz z należnym podatkiem VAT  zgodnie z załącznikiem numer 2 do formularza oferty ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi ...........................zł

( słownie złotych:..................................................................................................................)

2. Upust cenowy (od produktów z Katalogu Wykonawcy) wynosi………..%

Ja (My) niżej podpisany (podpisani) oświadczam(y), że:

Składam(y) ofertę na całość przedmiotu zamówienia

      - Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ,  dla niniejszego zamówienia jej modyfikacjami,   wyjaśnieniami  oraz je akceptuję(emy)

      - Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

      - Przedmiot zamówienia wykonam(y) w okresie  –  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

      - Wymagany okres gwarancji jakości : 12 miesięcy od daty dostarczenia danej partii przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w  umowie.

- W związku z art. 558 § 1 kc wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w pkt.4)

- Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia ofert.

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku 8 do SIWZ,

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego.

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2

- Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli, Zamawiający uzna że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego   zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)  powierzyć podwykonawcom]:

|  | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1) |  |
| 2) |  |

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli ani nie dokona stosownego skreślenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca sam zrealizuje całość zamówienia.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

| lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość jednostkowa w jednostce miary | Ilość jednostek miary | Cena netto za 1 jednostkę miary w PLN | Stawka VAT w % | Cena brutto za 1 jednostkę miary w PLN | Cena brutto ogółem w PLN (5x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Power SYBR Green PCR Master MIX, 1-Pack (2 x 5 mL) - mastermiks do przeprowadzania reakcji real-time PCR | opakowanie | 2x5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 2 | MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode (20 szt.) - płytki 96-cio dołkowe, z kodem kreskowym | opakowanie | 20 szt | 1 |  |  |  |  |
| 3 | TaqMan Universal PCR Master Mix, 2-Pack (2 x 5 mL) - uniwersalny mastermiks do reakcji real-time PCR (2x200rxn) | opakowanie | 2x5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 4 | MicroAmp Optical Adhesive Film - folia zabezpieczająca płytki | opakowanie | 100 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Total RNA Control (Human) 100 µl - całkowice RNA, kontrola do reakcji qPCR | opakowanie | 100µl | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Akt phosphoELISA; Akt [pT308] - zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Akt phosphoELISA; Akt [pS473] - zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Akt phosphoELISA; Akt (Total) - zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |  |  |  |  |
| 9 | ERK1&2 phosphoELISA; EKR 1&2 [pTpY185/187] - zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |  |  |  |  |
| 10 | ERK1&2 phosphoELISA; EKR 1&2 (Total) - zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |  |  |  |  |
| 11 | STAT3 phosphoELISA; STAT3 [pY705] - zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |  |  |  |  |
| 12 | STAT3 phosphoELISA; STAT3 (Total) - zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Denaturating Cell Extraction Buffer - bufor do ekstrakcji dedykowany do ELISA oraz western-blotting | opakowanie | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Cell Extraction Buffer - bufor do ekstrakcji | opakowanie | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 15 | CellTracker™Red CMTPX - barwnik fluorescencyjny | opakowanie | 20 × 50 µg | 1 |  |  |  |  |
| 16 | CellTracker™ Green CMFDA - barwnik fluorescencyjny | opakowanie | 20 × 50 µg | 1 |  |  |  |  |
| 17 | p38 MAPK [pT180/pY182], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated - przeciwciało nieskoniugowane | opakowanie | 100 µl | 1 |  |  |  |  |
| 18 | ERK1/2 [pT202/pY204], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated - przeciwciało nieskoniugowane | opakowanie | 100 µl | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (D-PBS) (1X), liquid - roztwór buforujący | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 20 | RPMI MEDIUM 1640 With 4.5 g/L D-glucose, 1.5 g/L Sodium Bicarbonate, 1 mM Sodium Pyruvate, 10 mM HEPES and 300 mg/L L-glutamine - podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) (1X), liquid - roztwór buforujący | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Trypsin, 0.05% (1X) with EDTA 4Na, liquid - enzym dysocjujący | opakowanie | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 23 | STAT3 [pY705], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated - przeciwciało poliklonalne nieskoniugowane | opakowanie | 10 blots | 1 |  |  |  |  |
| 24 | STAT3, Mouse Monoclonal Antibody - unconjugated - przeciwciało monoklonalne nieskoniugowane | opakowanie | 100 μg | 1 |  |  |  |  |
| 25 | AKT/PKB [pT308], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated - przeciwciało królicze poliklonalne, nieskoniugowane | opakowanie | 10 blots | 1 |  |  |  |  |
| 26 | AKT/PKB [pS473], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated - przeciwciało królicze poliklonalne, nieskoniugowane | opakowanie | 200 μl | 1 |  |  |  |  |
| 27 | AKT/PKB [pS473], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated - przeciwciało królicze poliklonalne, nieskoniugowane | opakowanie | 10 blots | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Trypan blue stain - barwnik | opakowanie | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 29 | CD64 Mouse Anti-Human mAb (clone 10.1), APC Conjugate - przeciwciało mysie skoniugowane | opakowanie | 0,5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Rabbit anti humen pBtk [pY551] - przeciwciało królicze | opakowanie | 100 ul | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Alexa Fluor 568 donkey anti rabbit IgG - przeciwciało skoniugowane z barwnikiem Alexa Fluor | opakowanie | 0.5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 32 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid, 500ml - podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 33 | AKT/PKB (pS473), Rabbit Monoclonal Antibody - królicze przeciwciało momoklonalne | opakowanie | 10 blots | 1 |  |  |  |  |
| 34 | IL-8 Monocyte Recombinant Human - białko bioaktywne | opakowanie | 100 ug | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Anti-V5-FITC Antibody - przeciwciało | opakowanie | 50 ul | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Anti-V5-AP Antibody - przeciwciało | opakowanie | 125 ul | 1 |  |  |  |  |
| 37 | MycoSEQ Mycoplasma Scan Kit - zestaw do detekcji kontaminacją Mycoplasma | opakowanie | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 38 | DMEM - podłoże hodowlane | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 39 | LB Broth Base, powder (Lennox L Broth Base) - podłoże hodowlane | opakowanie | 500 g | 1 |  |  |  |  |
| 40 | LB Agar, powder (Lennox L Agar) - agar | opakowanie | 500 g | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Alamar blue - barwnik/wskaźnik stanu oksydoredukcyjnego | opakowanie | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 42 | MCLA (2-methyl-6-(4-methoxyphenyl) -3,7-dihydroimidazo [1, 2-a] pyrazin-3-one, - związek umożliwiający wykrycie nadtlenków | opakowanie | 5 mg | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Human Umbilical Vein Endothelial Cells, pooled (HUVEC pooled-1M) - pierwotna linia komórkowa | opakowanie | fiolka | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Low Serum Growth Supplement (LSGS) - komponent do wzrostu komórek fibroblastów oraz komórek endotelialnych | opakowanie | 10 ml | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Medium 200 - podłoże hodowlane | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Trypsin Neutralizer Solution - neutralizator trypsyny, roztwór | opakowanie | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Trypsin⁄EDTA Solution - roztwór do dysocjacji z EDTA | opakowanie | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Alexa Fluor 488 donkey anti – mouse IgG (H+L) - przeciwciało drugorzędowe z Alexa Fluor | opakowanie | 0,5ml | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Alexa Fluor 488 donkey anti – rabbit IgG (H+L) - przeciwciało drugorzędowe z Alexa Fluor | opakowanie | 0,5ml | 1 |  |  |  |  |
| 50 | PBS 1x - zbuforowany roztwór soli | opakowanie | 10x500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Accuprime Pfx DNA Polymerase - polimeraza Accuprime | opakowanie | 200 rekacji | 1 |  |  |  |  |
| 52 | One Shot BL21 Star™ Chemically Competent E. coli - bakterie chemokompetentne BL21 Star | opakowanie | 20 × 50 µl | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Geneticin Selective Antibiotic, liquid - antibiotyk selekcyjny | opakowanie | 20 ml | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Peroxidase goat anti mouse IgG (H+L) - przeciwciało drugorzędowe skoniugowane z peroksydazą chrzanową | opakowanie | 1 ml | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Peroxidase goat anti-rebbit IgG (H+L) - przeciwciało drugorzędowe skoniugowane z peroksydazą chrzanową | opakowanie | 1 ml | 1 |  |  |  |  |
| 56 | One Shot Stbl3 Chemically Competent E. coli - bakterie chemokompetentne StBl3 - one shot | opakowanie | 1 op. | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Pfx50 DNA Polymerase - polimeraza Pfx50 | opakowanie | 1 op. | 1 |  |  |  |  |
| 58 | PureRNA mini kit - zestaw do izolacji RNA | opakowanie | 1 op. | 1 |  |  |  |  |
| 59 | SuperScript III First Strand Synthesis system - system do odwrotnej transkrypcji | opakowanie | 1 op. | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 1 Kb Plus DNA Ladder - marker wielkości DNA | opakowanie | 1 op. | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 100bp DNA Ladder - marker wielkości DNA | opakowanie | 1 op. | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Gibco Water for Injection (WFI) for Cell Culture – 6 x 1 L bottle - woda do iniekcji | opakowanie | 6 x 1L | 1 |  |  |  |  |
| 63 | DNAzol Reagent - preparat do izolacji DNA | opakowanie | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 64 | HCS NuclearMask™ Blue stain - barwnik umożliwiający pomiar DNA | opakowanie | 65 ul | 1 |  |  |  |  |
| 65 | NuPAGE Transfer Buffer (20X) (125 ml) - bufor do transferu NuPAGE | opakowanie | 125 ml | 1 |  |  |  |  |
| 66 | NuPAGE Antioxidant - antyoksydant do elektroforezy białek | opakowanie | 15 ml | 1 |  |  |  |  |
| 67 | NuPAGE MES SDS Running Buffer (for Bis-Tris Gels only) (20X) (500 ml) - bufor MES do elektroforezy białke | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 68 | NuPAGE LDS Sample Buffer (4X) (10 ml) - bufor do zawieszania próbek białkowych | opakowanie | 10 ml | 1 |  |  |  |  |
| 69 | NuPAGE Sample Reducing Agent - czynnik redukujący | opakowanie | 250 µl | 1 |  |  |  |  |
| 70 | HiMark Pre-stained Protein standard - marker wiekości białek | opakowanie | 250 µl | 1 |  |  |  |  |
| 71 | MEM 1 x liquid - podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 72 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase) Assay ID: Hs00153133_m1 - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 2 |  |  |  |  |
| 73 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Assay ID: Hs99999905_m1 - - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 2 |  |  |  |  |
| 74 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61) Assay ID: Hs01001478_m1 - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 75 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, beta 5 Assay ID: Hs00609896_m1 - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 76 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51) - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Assay ID: Hs00233808_m1 - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 78 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor) Assay ID: Hs00168433_m1 - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 79 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor) Assay ID: Hs00158148_m1 - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 80 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide) Assay ID: Hs00233732_m1 - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 81 | pcDNA™3.1/Hygro (+) - wektor ekspresyjny | opakowanie | 20 µg | 1 |  |  |  |  |
| 82 | Hygromycin B - antybiotyk | opakowanie | 20 ml | 1 |  |  |  |  |
| 83 | DynaMag – 15 magnet - magnes do separacji magnetycznej | opakowanie | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 84 | Dynabeads Goat anti-Mouse IgG - zestaw do separacji magnetycznej | opakowanie | 5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 85 | CD9 unconjugated UGATED MS X HU - nieskoniugowane przeciwciało | opakowanie | 100 µg | 1 |  |  |  |  |
| 86 | EGFR (Clone: 199.12), Mouse Monoclonal Antibody - UNCONJ - nieskoniugowane przeciwciało monoklonalne | opakowanie | 100 µg | 1 |  |  |  |  |
| 87 | PBS Tablets - tabletki buforu PBS | opakowanie | 100 szt | 1 |  |  |  |  |
| 88 | B27 Serum-free supplement - suplement do hodowli komórkowych | opakowanie | 10 ml | 1 |  |  |  |  |
| 89 | Neurobasal - podłoże do hodowli komórek neuronalnych | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 90 | NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gel 1.0 mm, 15 well - gotowy gradientowy do elektroforezy białek | opakowanie | 10 szt | 1 |  |  |  |  |
| 91 | NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gel 1.5 mm, 10 well - gotowy gradientowy do elektroforezy białek | opakowanie | 10 szt | 1 |  |  |  |  |
| 92 | NuPAGE Novex 4-12% Bis Tris Gel 1.5 mm, 15 well- gotowy gradientowy do elektroforezy białek | opakowanie | 10 szt | 1 |  |  |  |  |
| 93 | Novex Sharp Pre-stained Protein Standard - marker wiekości białek | opakowanie | 2x250 ul | 1 |  |  |  |  |
| 94 | Texas Red 488 goat Anti-Rabbit IgG - przeciwciało znakowane barwnikiem Texas Red | opakowanie | 0,5ml | 1 |  |  |  |  |
| 95 | Apoptotic DNA ladder detect kit - zestaw umożliwiający stwierdzenie apoptotycznej śmierci komórek | opakowanie | 50tests | 1 |  |  |  |  |
| 96 | Low Serum Growth Supplement (LSGS) - suplement do hodowli komórkowych | opakowanie | 10 ml | 1 |  |  |  |  |
| 97 | TaqMan(R) Universal PCR Master Mix, 1-Pack (1000 rxn) - mastermiks do reakcji real-time PCr | opakowanie | 1000 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 98 | MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate - 96-dołkowe płytki do przeprowadzania reakcji | opakowanie | 1 opak | 1 |  |  |  |  |
| 99 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2 Assay ID: Hs00905451_m1 - TaqMan assay | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 100 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 1 Assay ID: Hs00542678_m1 - TaqMan assay | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 101 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 4 Assay ID: Hs00190037_m1 - TaqMan assay | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 102 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 3 Assay ID: Hs00190046_m1 - TaqMan assay | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 103 | Mouse IgG2b, (FITC) - przeciwciało | opakowanie | 0,5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 104 | MCP-1 recombinant - aktywne biologicznie przeciwciało rekombinowane | opakowanie | 100 mg | 1 |  |  |  |  |
| 105 | MCP-1 mouse monoclonal Ab - przeciwciało monoklonalne | opakowanie | 100 mg | 1 |  |  |  |  |
| 106 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid, 500ml - podłoże hodowlane | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 107 | Foetal Bovine Serum (Heat Inactivated) [Origin: E.U. Approved] - serum | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 108 | Penicillin-Streptomycin-Glutamine (100X), liquid - miks penicyliny, streptomycyny oraz glutaminy | opakowanie | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 109 | Mouse anti GST Ab - przeciwciało anty GST | opakowanie | 100ug | 1 |  |  |  |  |
| 110 | Recombinant human IL-8 - białko aktywne biologicznie | opakowanie | 100ug | 1 |  |  |  |  |
| 111 | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) (1X), liquid - roztwór buforujący | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 112 | Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (D-PBS) (1X), liquid - roztwór buforujący | opakowanie | 1,000ml | 1 |  |  |  |  |
| 113 | StemPro-34 SFM (1X), liquid - specialistyczne podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 114 | Dulbecco’s Phosphate – Buffered Saline - roztwór buforujący | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 115 | Texas RED-X phalloidin - odczynnik umożliwiający znakowanie aktyny | opakowanie | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 116 | Sodium bicarbonate 7.5% | opakowanie | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 117 | Fungizone Antimycotic - dodatek selekcyjny/antygrzybiczy | opakowanie | 20 ml | 1 |  |  |  |  |
| 118 | Vybrant Alexa Fluor 594 Lipid Raft Labeling Kit *50 labelings* - zestaw do znakowania lipidów | opakowanie | 50 barwień | 1 |  |  |  |  |
| 119 | Alexa Fluor 488 Donkey Anti-Goat IgG (H+L) *2 mg⁄mL* - znakowane przeciwciało drugorzędowe | opakowanie | 0,5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 120 | Alexa Fluor 594, Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) *Highly Cross-Adsorbed* *2 mg⁄mL* - znakowane przeciwciało drugorzędowe | opakowanie | 0,5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 121 | Novex Sharp Pre-stained Protein Standard - marker wiekości białek | opakowanie | 2 x 250 μl | 1 |  |  |  |  |
| 122 | DPBS, no calcium, no magnesium* - roztwór buforujący | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 123 | iBlot dry blotting system - system do suchego transferu białek | opakowanie | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 124 | iBlot Transfer Stack, Regular (Nitrocellulose) - zestaw elementów zużywalnych do suchego transferu białek | opakowanie | 10 sets/box | 1 |  |  |  |  |
| 125 | iBlot Transfer Stack, Regular (Nitrocellulose) - zestaw elementów zużywalnych do suchego transferu białek | opakowanie | 3 x 10 sets⁄box | 1 |  |  |  |  |
| 126 | iBlot Transfer Stack, Mini (Nitrocellulose) zestaw elementów zużywalnych do suchego transferu białek | opakowanie | 3 x 10 sets⁄box | 1 |  |  |  |  |
| 127 | Power SYBR Green PCR Master MIX, 1-Pack (2 x 5 mL) - mastermiks do przeprowadzania reakcji real-time PCR | opakowanie | 2x5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 128 | Human recombinant IL-1 - białko aktywne biologicznie | opakowanie | 25ug | 1 |  |  |  |  |
| 129 | Human recombinant IL-6 - białko aktywne biologicznie | opakowanie | 25ug | 1 |  |  |  |  |
| 130 | Human recombinant TNF alfa - białko aktywne biologicznie | opakowanie | 100ug | 1 |  |  |  |  |
| 131 | Human recombinant IFN gamma - białko aktywne biologicznie | opakowanie | 100ug | 1 |  |  |  |  |
| 132 | Human recombinant IL-10 - białko aktywne biologicznie | opakowanie | 10 μg | 1 |  |  |  |  |
| 133 | Human recombinant IL-8 - białko aktywne biologicznie | opakowanie | 25 ug | 1 |  |  |  |  |
| 134 | TOPO TA Cloning Kit (with pCR2.1-TOPO vector) with One Shot a TOP10 Chemically competent E.coli and PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit (20 reakcji) - zestaw do klonowanie | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 135 | Kanamycyna - substancja selekcyjna | opakowanie | 5 g | 1 |  |  |  |  |
| 136 | X-gal | opakowanie | 100 mg | 1 |  |  |  |  |
| 137 | S.O.C Medium - podłoże hodowlane | opakowanie | 10 x 10 ml | 1 |  |  |  |  |
| 138 | Ultrapur Glycerol - glicerol | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 139 | UltraPure™ DNAse/RNAse-Free distilled water - woda wolna od RNAz i DNAz | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 140 | AlamarBlue - związek umożliwiający określenie stanu oksydoredukcyjnego komórek | opakowanie | opakowanie | 1 |  |  |  |  |
| 141 | AccuPrime™ Pfx - polimeraz AccuPrime | opakowanie | (200 reactions) | 1 |  |  |  |  |
| 142 | RPMI 1640 Medium (1X) liquid [with L-Glutamine without Glucose] - podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 143 | NorthernMax 10X Running Buffer - bufor do metody Northern Blotting | opakowanie | 1L | 1 |  |  |  |  |
| 144 | RNaseZap | opakowanie | 250 mL | 1 |  |  |  |  |
| 145 | UltraPure™ 10 mg/mL Ethidium Bromide - bromek etydyny | opakowanie | 10 mL | 1 |  |  |  |  |
| 146 | UltraPure™ 20X SSC - substancja buforująca | opakowanie | 4 L | 1 |  |  |  |  |
| 147 | DNase I, Amplification Grade - Dnaza | opakowanie | 100 units | 1 |  |  |  |  |
| 148 | RNaseZap Wipes | opakowanie | 100 sztuk | 1 |  |  |  |  |
| 149 | E. coli DNA Ligase - ligaza | opakowanie | 100 units | 1 |  |  |  |  |
| 150 | TaqMan(R) Gene Expression Assays Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12) Assay ID: Hs01127543_m1 - zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |  |  |  |  |
| 151 | McCoy’s 5ª Medium (1X) liquid (Modified) [with L-Glutamine, 25 mM Hepes without Serum] - podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 152 | TaqMan(R) Universal PCR Master Mix, 1-pack (1 x 5 ml) - mastermiks do reakcji real-time PCR | opakowanie | 1 pack (5 ml) | 1 |  |  |  |  |
| 153 | MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate - 96-dołkowe płytki do przeprowadzania reakcji | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 154 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid - podłoża do hodowli komórkowych | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) (1X), liquid - podłoża hodowlane | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 156 | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X), liquid (high Glucose) - podłoża hodowlane | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 157 | DPBS, no calcium, no magnesium - substancja buforująca | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 158 | DPBS, 10x, no calcium, no magnesium - substancja buforująca | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 159 | Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X), liquid (500 ml) - substancja buforująca | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 160 | Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit, Starter pack - zestaw do oznaczania poziomu wapnia | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 161 | AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity - polimeraza o wysokiej wierności | opakowanie | 200 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| 162 | Power SYBR Green PCR Master Mix - mastermiks do przeprowadzania reakcji real-time PCR | opakowanie | 2 x 5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 163 | High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with Rnase Inhibitor, 200 Reactions - zestaw do odwrotnej transkrypcji | opakowanie | 200 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| 164 | RNase Inibitor - inhibitor RNaz | opakowanie | 2000 U | 1 |  |  |  |  |
| Razem do przeniesienia do formularza oferty |  |

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

do Formularza Oferty

| lp. | Nazwa | Numer katalogowy z katalogu Wykonawcy | Jednostka miary | Ilość jednostkowa w jednostce miary | Ilość jednostek miary | Cena netto za 1 jednostkę miary w PLN | Stawka VAT w % | Cena brutto za 1 jednostkę miary w PLN | Cena brutto ogółem w PLN (6x9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgG (H+L) *highly cross-adsorbed* *2 mg⁄mL* - przeciwciało skoniugowane z barwnikiem Alexa Fluor |  | opakowanie | 0,5ml | 1 |  |  |  |  |
| 2 | MitoTracker Orange CMTMRos *special packaging* - znacznik fluorescencyjny |  | opakowanie | 20x50ug | 1 |  |  |  |  |
| 3 | pHrodo E. coli BioParticles conjugate for phagocytosis - znacznik fluorescencyjny |  | opakowanie | 5x2mg | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Trypsin, 0.05% (1X) with 0.53 mM EDTA 4Na, liquid - enzym dysocjujący |  | opakowanie | 20x100ml | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Escherichia coli BioParticles opsonizing reagent |  | opakowanie | 1 unit | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Chemically Defined Lipid Concentrate - koncentrat lipidów |  | opakowanie | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 7 | SYTOX Green nucleic acid stain - 5 mM solution in DMSO - fluorescencyjny barwnik kwasów nukleinowych |  | opakowanie | 250ul | 1 |  |  |  |  |
| 8 | TrypLE Express Stable Trypsin Replacement Enzyme without Phenol Red - enzym dysocjujący |  | opakowanie | 20x100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Trypsin, 0.05% (1X) with EDTA 4Na, liquid - enzym dysocjujący |  | opakowanie | 100 ml | 1 |  |  |  |  |
| 10 | LysoTracker Red DND-99 |  | opakowanie | 20 x 50ul | 1 |  |  |  |  |
| 11 | LIVE/DEAD BacLight™ Bacterial Viability and Counting Kit - zestaw do oznaczania żywotności komórek bakteryjnych |  | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | LysoSensor™ Yellow⁄Blue DND-160 |  | opakowanie | 20 x 50 ul | 1 |  |  |  |  |
| 13 | LysoSensor™ Yellow⁄Blue dextran, 10,000 MW |  | opakowanie | 5 mg | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Human Endothelial-SFM |  | opakowanie | 500 mL | 1 |  |  |  |  |
| 15 | SeeBlue Plus2 Pre-Stained Standard - marker wielkości |  | opakowanie | 500 μl | 1 |  |  |  |  |
| 16 | StemPro-34 SFM (1X), liquid |  | opakowanie | 500 mL | 1 |  |  |  |  |
| 17 | F-10 Nutrient Mixture (Ham) (1X), liquid |  | opakowanie | 10 x 500 mL | 1 |  |  |  |  |
| 18 | NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gel 1.0 mm, 10 well - gradientowy żel do elektroforezy białek |  | opakowanie | 10 sztuk | 1 |  |  |  |  |
| 19 | NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gel 1.0 mm, 12 well - gradientowy żel do elektroforezy bialek |  | opakowanie | 10 sztuk | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Novex Sharp Pre-stained Protein Standard - prebarwiony marker wielości |  | opakowanie | 2 x 250 μl | 1 |  |  |  |  |
| 21 | D-MEM⁄F-12 (1:1) (1X), liquid - podłoże hodowlane |  | opakowanie | 500 mL | 1 |  |  |  |  |
| 22 | D-MEM⁄F-12 (1:1) (1X), liquid - with GlutaMAX™ I - podłoże hodowlane |  | opakowanie | 10 x 500 mL | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) (1X), liquid - podłoże hodowlane |  | opakowanie | 10 x 500 mL | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Low Serum Growth Supplement (LSGS) - suplement hodowlany |  | opakowanie | 10ml | 1 |  |  |  |  |
| 25 | HCS LipidTOX™ Deep Red neutral lipid stain *solution in DMSO* *for cellular imaging* - fluorescencyjny barwnik lipidów |  | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | LysoTracker Red DND-99 *1 mM solution in DMSO* *special packaging* - barwnik do detekcji substruktur komórkowych |  | opakowanie | 20x50ug | 1 |  |  |  |  |
| 27 | propidium iodide - 1.0 mg⁄mL solution in water - barwnik fluorescencyjny |  | opakowanie | 10ml | 1 |  |  |  |  |
| 28 | fluorescein-5-isothiocyanate (FITC 'Isomer I') *special packaging*, 10 x 100 mg - barwnik fluorescencyjny |  | opakowanie | 10x100mg | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Fc OxyBURST Green assay reagent *25 assays* *3 mg⁄mL* |  | opakowanie | 500ul | 1 |  |  |  |  |
| 30 | pcDNA™3.1 Directional TOPO Expression Kit - wektor ekspresyjny |  | opakowanie | 20 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 100 mM dNTP Set - nukleotydy |  | opakowanie | 4x25ul | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent - odczynnik do transfekcji |  | opakowanie | 1,5ml | 1 |  |  |  |  |
| 33 | MAGnify™ Chromatin Immunoprecipitation System - zestaw do immunoprecypitacji chromatyny |  | opakowanie | 24 reakcje | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Trypsin, 0.25% (1X) with EDTA 4Na, liquid - enzym dysocjujący |  | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 35 | DynaMag™-PCR - magnes neodymowy |  | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kit with One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli - wektor do klonowania |  | opakowanie | 20 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Fetal Bovine Serum, Certified, Heat-Inactivated - certyfikowane serum inaktywowane termicznie |  | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 38 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid - podłoże hodowlane |  | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Opti-MEM I Reduced Serum Medium (1X), liquid - with GlutaMAX™ I - podłoże hodowlane |  | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Neurobasal Medium (1X), liquid - specjalistyczne podłoże hodowlane |  | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X), liquid (Low Glucose) - podłoże hodowlane |  | opakowanie | 10x500ml | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Fetal Bovine Serum (Heat Inactivated) Origin: EU Approved (South American) - serum |  | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 43 | MesenPRO RS™ Medium |  | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Fetal Bovine Serum, MSC-Qualified - serum kwalifikowane |  | opakowanie | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Minimum Essential Medium (MEM) (1X), liquid |  | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 46 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid - podłoże hodowlane |  | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 47 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid - podłoże hodowlane |  | opakowanie | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 48 | SYBR Green PCR Master Mix, 1-Pack (1 x 5 mL) - mastermiks do z SYBR Green |  | opakowanie | 1x5ml | 1 |  |  |  |  |
| 49 | DNase I, Amplification Grade - enzym |  | opakowanie | 100 jednostek | 1 |  |  |  |  |
| 50 | SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix - zestaw do odrotnej transkrypcji |  | opakowanie | 50 reakcji | 1 |  |  |  |  |
| 51 | WesternDot™ 625 Goat Anti-Rabbit Western Blot Kit - zestaw do detekcji białke |  | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Taq DNA Polymerase, Recombinant - polimeraza rekombinowana Taq |  | opakowanie | 500 jednostek | 1 |  |  |  |  |
| 53 | PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit - zestaw do izolacji plazmidów |  | opakowanie | 25 preparatyk | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 10 mM dNTP Mix - zestaw nukleotydów |  | opakowanie | 100ul | 1 |  |  |  |  |
| 55 | TaqMan Gene Expression Assays - zestawy TaqMan |  | opakowanie | 1X200RXN | 1 |  |  |  |  |
| 56 | TrypLE™ Express Stable Trypsin Replacement Enzyme without Phenol Red - enzym dysocjujący |  | opakowanie | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 57 | StemPro Human Adipose-Derived Stem Cell Kit |  | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Antibiotic-Antimycotic (100X), liquid - czynnik selekcyjny |  | opakowanie | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 59 | EnzChek Caspase-3 Assay Kit - Z-DEVD-R110 substrate - 500 assays |  | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 60 | CyQUANT NF Cell Proliferation Assay Kit *200 assays* - zestaw do oznaczania profileracji komórek |  | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | LIVE/DEAD BacLight™ Bacterial Viability Kit *for microscopy and quantitative assays* *1000 assays* |  | opakowanie | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | PureLink™ Genomic DNA Mini Kit - zestaw do izolacji genomowego DNA |  | opakowanie | 250 preparatyk | 1 |  |  |  |  |
| Razem do przeniesienia do formularza oferty |  |

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

WZÓR oświadczenia Wykonawcy

z art. 22 ust. 1 ustawy p. z. p.

DLA ZAMÓWIENIA

„Dostawa odczynników – zadanie 28”

1.  ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

2.  WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:

Dostawa odczynników – zadanie 28

dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y):

| l.p | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |

* Wykonawca modeluję tabelę w zależności od potrzeb.

Oświadczenie to składa ten podmiot / te podmioty  który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą spełnienie warunków określonych w SIWZ

Załącznik nr 3

WZÓR oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

DLA ZAMÓWIENIA

„Dostawa odczynników – zadanie 28”

1.  ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM (Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas)* z powodu niespełnienia warunków dla zadania: „Dostawa odczynników – zadanie 28” na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców a w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby również ten podmiot

Załącznik nr 4

WZÓR oświadczenie Wykonawcy - osoby fizycznej

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy p. z. p.

DLA ZAMÓWIENIA

„Dostawa odczynników – zadanie 28”

1.  ZAMAWIAJACY:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego, na podstawie przesłanek zawartych art. 24 ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.)

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie  składa  ten z Wykonawców, który jest osobą fizyczną

Załącznik nr 5

### WZÓR Wykazu wykonanych dostaw

### DLA ZAMÓWIENIA

- „Dostawa odczynników – zadanie 28”

- 1.  ZAMAWIAJĄCY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy  w tym okresie, zgodnie z pkt. IX.1.2 SIWZ

| Lp | przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych brutto | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (miesiąc, rok) | zakończenie (miesiąc, rok) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), że polegam na wiedzy i doświadczeniu:

- własnym *

- innych podmiotów *

* niewłaściwe skreślić

UWAGA

- Niniejszy dokument stanowi wykaz dostaw zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia.

- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty  dokument/dokumenty potwierdzające, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.3 winny być wystawione na ten podmiot.

Podpis(y):

| Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6

WZÓR Zobowiązania podmiotu/ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

(składa tylko ten Wykonawca, którego dotyczy niniejsza sytuacja)

### DLA ZAMÓWIENIA

- „Dostawa odczynników – zadanie 28”

- 1.  ZAMAWIAJACY:

- Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

- ul. Lodowa 106

- 93-232 Łódź

Ja:

| l.p. | Nazwa Podmiotu (ów) udostępniających swoje zasoby | Adres(y) |
| --- | --- | --- |

- Niniejszym oświadczam(y), że w okresie realizacji zamówienia publicznego „Dostawa odczynników – zadanie 28” oddaję do dyspozycji swoje zasoby, a mianowicie:

a) wiedzę i doświadczenie, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt.IX.1.2) *,

i/lub

b) potencjał techniczny, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt.IX.1.3) *,

c) osoby zdolne do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ w rozdz. pkt.IX.1.3) *

e) zdolność finansową, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt IX.1.4) *

* niewłaściwe skreślić

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot udostępnia swoje zasoby)

tj. Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania zobowiązania w imieniu Podmiotu | Podpis osoby upoważnionej do podpisania zobowiązania w imieniu Podmiotu | Pieczęć Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania dokładnej charakterystyki dla każdego niżej wymienionego  produktu z  Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również wymagania dotyczące ilości jednostek danego produktu w jednostce miary,  pod rygorem odrzucenia oferty.

            - Realizacja zamówienia będzie się odbywała na podstawie zgłaszanego przez Zamawiającego sukcesywnie zapotrzebowań.

            - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zapotrzebowania w terminie określonym w umowie, liczonym od dnia jego otrzymania.

            - Zapotrzebowania będą składane poprzez fax lub pocztę e-mail. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić fakt otrzymania zapotrzebowania, przy czym brak takiego potwierdzenia nie wpływa na termin realizacji zapotrzebowania.

            - W załączniku nr 1 i 2  opisu przedmiotu zamówienia znajdują się listy,  z   wykazem produktów, na które Zamawiający będzie składał zapotrzebowania w trakcie obowiązywania umowy. Rozliczenie za produkty wskazane w załączniku nr 1 i 2 będzie następowało na podstawie cen podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 i 2 do Formularza Oferty. W przypadku gdy ceny podane w załączniku nr 2 będą wyższe, niż cena produktu z katalogu pomniejszona o upust zaproponowany przez Wykonawcę, to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć produkty za cenę z katalogu wraz  z upustem. Jeżeli ceny produktów objętych niniejszym postępowaniem zmaleją w okresie realizacji zamówienia (w wyniku zmiany cen katalogowych) Wykonawca obowiązany jest do zmiany ceny poszczególnych produktów).

            - Zamawiający zaznacza, że w związku ze specyfiką prowadzonych badań w ramach projektu, realizacja zamówienia produktów z załącznika nr 2 może nie być zrealizowana w części lub całości.  W takim przypadku Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia z załączonego do oferty Wykonawcy Katalogu Produktów Wykonawcy na odczynniki inne, niż wymienione w załączniku nr 2. W odniesieniu do zamiennych produktów ma zastosowanie upust podany w ofercie Wykonawcy dla produktów Katalogu Wykonawcy.

            - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentu niż wskazana w formularzu oferty zgodnie z bieżącymi badaniami realizowanymi w ramach Projektu również w zakresie listy nr 1. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innych typów. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy brutto.

            - Dodatkowo Wykonawca dołącza do oferty Katalog Produktów Wykonawcy (wersja papierowa i elektroniczna). Zamawiający zaznacza, że w przypadku   Upust i cena katalogowa nie mają zastosowania do produktów zawartych w załączniku nr 1 do Formularza Oferty.

            - Katalog powinien zawierać wszystkie produkty posiadane przez Wykonawcę w swojej ofercie zgodne z przedmiotem zamówienia tj. odczynniki wraz z ich cenami netto i brutto (PLN lub Euro).  Ceny te nie mogą być wyższe niż oferowane przez Wykonawcę ceny w sprzedaży detalicznej prowadzonej w ramach działalności Wykonawcy.  Katalog jest składany wraz z ofertą.

            - Produkty zawarte w załączniku nr 1 i 2 opisu przedmiotu zamówienia i odpowiednio załączniku nr 1 i 2 do Formularza Oferty, nie muszą być powtarzane w Katalogu.

            - Dostawa odbywa się na koszt Wykonawcy.

            - Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, tj. Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź, ul. Lodowa 106 w godzinach: 9.00-15.00

            - Zamawiający informuje, iż ilości produktów  podane w opisie przedmiotu zamówienia mogą zostać zmniejszone w trakcie realizacji umowy.

            - Umowa dostawy zostanie podpisana na okres 12 miesięcy.

TABELARYCZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do OPZ

| l.p. | Nazwa | Krótki opis i charakterystyka | Jednostka miary | Ilość jednostkowa w jednostce miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Power SYBR Green PCR Master MIX, 1-Pack (2 x 5 mL) | mastermiks do przeprowadzania reakcji real-time PCR | opakowanie | 2x5 ml | 1 |
| 2 | MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode (20 szt.) | płytki 96-cio dołkowe, z kodem kreskowym | opakowanie | 20 szt | 1 |
| 3 | TaqMan Universal PCR Master Mix, 2-Pack (2 x 5 mL) | uniwersalny mastermiks do reakcji real-time PCR (2x200rxn) | opakowanie | 2x5 ml | 1 |
| 4 | MicroAmp Optical Adhesive Film | folia zabezpieczająca płytki | opakowanie | 100 szt. | 1 |
| 5 | Total RNA Control (Human) 100 µl | całkowice RNA, kontrola do reakcji qPCR | opakowanie | 100µl | 1 |
| 6 | Akt phosphoELISA; Akt [pT308] | zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |
| 7 | Akt phosphoELISA; Akt [pS473] | zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |
| 8 | Akt phosphoELISA; Akt (Total) | zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |
| 9 | ERK1&2 phosphoELISA; EKR 1&2 [pTpY185/187] | zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |
| 10 | ERK1&2 phosphoELISA; EKR 1&2 (Total) | zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |
| 11 | STAT3 phosphoELISA; STAT3 [pY705] | zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |
| 12 | STAT3 phosphoELISA; STAT3 (Total) | zestaw ELISA | opakowanie | 96 tests | 1 |
| 13 | Denaturating Cell Extraction Buffer | bufor do ekstrakcji dedykowany do ELISA oraz western-blotting | opakowanie | 100 ml | 1 |
| 14 | Cell Extraction Buffer | bufor do ekstrakcji | opakowanie | 100 ml | 1 |
| 15 | CellTracker™Red CMTPX | barwnik fluorescencyjny | opakowanie | 20 × 50 µg | 1 |
| 16 | CellTracker™ Green CMFDA | barwnik fluorescencyjny | opakowanie | 20 × 50 µg | 1 |
| 17 | p38 MAPK [pT180/pY182], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated | przeciwciało nieskoniugowane | opakowanie | 100 µl | 1 |
| 18 | ERK1/2 [pT202/pY204], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated | przeciwciało nieskoniugowane | opakowanie | 100 µl | 1 |
| 19 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (D-PBS) (1X), liquid | roztwór buforujący | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 20 | RPMI MEDIUM 1640 With 4.5 g/L D-glucose, 1.5 g/L Sodium Bicarbonate, 1 mM Sodium Pyruvate, 10 mM HEPES and 300 mg/L L-glutamine - podłoże hodowlane | Podłoże z 4.5 g/L D-glucose, 1.5 g/L Sodium Bicarbonate, 1 mM Sodium Pyruvate, 10 mM HEPES and 300 mg/L L-glutamine, Phenol Red | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 21 | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) (1X), liquid - roztwór buforujący | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) (1X), roztwór musi zawierać wapń (140 mg/L), magnez (100 mg/L) nie może zawierać Phenol Red | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 22 | Trypsin, 0.05% (1X) with EDTA 4Na, liquid | enzym dysocjujący | opakowanie | 100 ml | 1 |
| 23 | STAT3 [pY705], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated | przeciwciało poliklonalne nieskoniugowane | opakowanie | 10 blots | 1 |
| 24 | STAT3, Mouse Monoclonal Antibody - unconjugated | przeciwciało monoklonalne nieskoniugowane | opakowanie | 100 μg | 1 |
| 25 | AKT/PKB [pT308], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated | przeciwciało królicze poliklonalne, nieskoniugowane | opakowanie | 10 blots | 1 |
| 26 | AKT/PKB [pS473], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated | przeciwciało królicze poliklonalne, nieskoniugowane | opakowanie | 200 μl | 1 |
| 27 | AKT/PKB [pS473], Rabbit Polyclonal Antibody - unconjugated | przeciwciało królicze poliklonalne, nieskoniugowane | opakowanie | 10 blots | 1 |
| 28 | Trypan blue stain | barwnik | opakowanie | 100 ml | 1 |
| 29 | CD64 Mouse Anti-Human mAb (clone 10.1), APC Conjugate - przeciwciało mysie skoniugowane | przeciwciało mysie skoniugowane | opakowanie | 0,5 ml | 1 |
| 30 | Rabbit anti humen pBtk [pY551] | przeciwciało królicze | opakowanie | 100 ul | 1 |
| 31 | Alexa Fluor 568 donkey anti rabbit IgG | przeciwciało skoniugowane z barwnikiem Alexa Fluor | opakowanie | 0.5 ml | 1 |
| 32 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid, 500ml | podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 33 | AKT/PKB (pS473), Rabbit Monoclonal Antibody | królicze przeciwciało momoklonalne | opakowanie | 10 blots | 1 |
| 34 | IL-8 Monocyte Recombinant Human | białko bioaktywne | opakowanie | 100 ug | 1 |
| 35 | Anti-V5-FITC Antibody | przeciwciało | opakowanie | 50 ul | 1 |
| 36 | Anti-V5-AP Antibody | przeciwciało | opakowanie | 125 ul | 1 |
| 37 | MycoSEQ Mycoplasma Scan Kit - | zestaw do detekcji kontaminacją Mycoplasma | opakowanie | sztuka | 1 |
| 38 | DMEM | podłoże hodowlane | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 39 | LB Broth Base, powder (Lennox L Broth Base) | podłoże hodowlane | opakowanie | 500 g | 1 |
| 40 | LB Agar, powder (Lennox L Agar) | agar | opakowanie | 500 g | 1 |
| 41 | Alamar blue | barwnik/wskaźnik stanu oksydoredukcyjnego | opakowanie | 100 ml | 1 |
| 42 | MCLA (2-methyl-6-(4-methoxyphenyl) -3,7-dihydroimidazo [1, 2-a] pyrazin-3-one, | związek umożliwiający wykrycie nadtlenków | opakowanie | 5 mg | 1 |
| 43 | Human Umbilical Vein Endothelial Cells, pooled (HUVEC pooled-1M) | pierwotna linia komórkowa | opakowanie | fiolka | 1 |
| 44 | Low Serum Growth Supplement (LSGS) | komponent do wzrostu komórek fibroblastów oraz komórek endotelialnych | opakowanie | 10 ml | 1 |
| 45 | Medium 200 | podłoże hodowlane | opakowanie | 500ml | 1 |
| 46 | Trypsin Neutralizer Solution | neutralizator trypsyny, roztwór | opakowanie | 100ml | 1 |
| 47 | Trypsin⁄EDTA Solution | roztwór do dysocjacji z EDTA | opakowanie | 100ml | 1 |
| 48 | Alexa Fluor 488 donkey anti – mouse IgG (H+L) | przeciwciało drugorzędowe z Alexa Fluor | opakowanie | 0,5ml | 1 |
| 49 | Alexa Fluor 488 donkey anti – rabbit IgG (H+L) | przeciwciało drugorzędowe z Alexa Fluor | opakowanie | 0,5ml | 1 |
| 50 | PBS 1x | zbuforowany roztwór soli | opakowanie | 10x500 ml | 1 |
| 51 | Accuprime Pfx DNA Polymerase | polimeraza Accuprime | opakowanie | 200 rekacji | 1 |
| 52 | One Shot BL21 Star™ Chemically Competent E. coli | bakterie chemokompetentne BL21 Star | opakowanie | 20 × 50 µl | 1 |
| 53 | Geneticin Selective Antibiotic, liquid | antibiotyk selekcyjny | opakowanie | 20 ml | 1 |
| 54 | Peroxidase goat anti mouse IgG (H+L) | przeciwciało drugorzędowe skoniugowane z peroksydazą chrzanową | opakowanie | 1 ml | 1 |
| 55 | Peroxidase goat anti-rebbit IgG (H+L) | przeciwciało drugorzędowe skoniugowane z peroksydazą chrzanową | opakowanie | 1 ml | 1 |
| 56 | One Shot Stbl3 Chemically Competent E. coli | bakterie chemokompetentne StBl3 - one shot | opakowanie | 1 op. | 1 |
| 57 | Pfx50 DNA Polymerase | polimeraza Pfx50 | opakowanie | 1 op. | 1 |
| 58 | PureRNA mini kit | zestaw do izolacji RNA | opakowanie | 1 op. | 1 |
| 59 | SuperScript III First Strand Synthesis system | system do odwrotnej transkrypcji | opakowanie | 1 op. | 1 |
| 60 | 1 Kb Plus DNA Ladder | marker wielkości DNA | opakowanie | 1 op. | 1 |
| 61 | 100bp DNA Ladder | marker wielkości DNA | opakowanie | 1 op. | 1 |
| 62 | Gibco Water for Injection (WFI) for Cell Culture – 6 x 1 L bottle | woda do iniekcji | opakowanie | 6 x 1L | 1 |
| 63 | DNAzol Reagent | preparat do izolacji DNA | opakowanie | 100 ml | 1 |
| 64 | HCS NuclearMask™ Blue stain | barwnik umożliwiający pomiar DNA | opakowanie | 65 ul | 1 |
| 65 | NuPAGE Transfer Buffer (20X) (125 ml) - bufor do transferu NuPAGE | Bufor stosowany do transferu białek z żelu NuPAGE, na membranę w metodzie Western Blot, 20-krotnie stężony. Każda partia produktu musi być testowana i spełniać następujące warunki: pH roztworu 20x stężonego w zakresie 7,16-7,32; pH roztworu 1x stężonego: 7,08-7,32. Każda partia produktu musi być testowana pod kątem transferu na membranę białek markera wielkości Mark 12. Bufor ten musi spełniać wymogi producenta i ściśle współpracować z systemem żeli NuPAGE Novex Bis-Tris Gels gels. | opakowanie | 125 ml | 1 |
| 66 | NuPAGE Antioxidant | Odczynnik NuPAGE Antioxidant umożliwia utrzymanie białek w poddawanych elektroforezie próbkach w formie zredukowanej. Antyoksydant do elektroforezy białek | opakowanie | 15 ml | 1 |
| 67 | NuPAGE MES SDS Running Buffer (for Bis-Tris Gels only) (20X) (500 ml) | Bufor stosowany do rozdziału białek w metodzie Western Blot ściśle współpracujący z systemem żeli NuPAGE Novex Bis-Tris Gels. Bufor ten zapewnia optymalny w danych warunkach i wysoce wydajny rozdział białek o spektrum mas cząsteczkowych od niskich do średnich, w warunkach neutralnego pH, co ogranicza modyfikację białek. Bufor ten jest produkowany ze składników o wysokiej czystości, których jakość podlega ścisłej kontroli. Wszystkie te cechy zapewniają otrzymanie optymalnych wyników rozdziału elektroforetycznego. | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 68 | NuPAGE LDS Sample Buffer (4X) (10 ml) | Bufor do zawieszania próbek białkowych. NuPAGE LDS bufor do próbek (4X) (10 ml) używany do przygotowania prób białkowych przed nałożeniem na żel denaturujący NuPAGE. Umożliwia optymalne przygotowanie prób do PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis)wymagających denaturacji i enaturacji mostków disiarczkowych. Bufor zawiera siaczan dodecylu litu o pH 8.4, tóry zapewnia maksymalną aktywność substancji edukujących. Bufor zawiera wysokie stężenie glicerolu. | opakowanie | 10 ml | 1 |
| 69 | NuPAGE Sample Reducing Agent | Czynnik redukujący, używany do utrzymywania białek w formie zredukowanej podczas elektroforezy, zawierający 500 mM DTT (ditiotreitol), 10-krotnie stężony. Czynnik musi pozostawać stabilny w formie roztworu. | opakowanie | 250 µl | 1 |
| 70 | HiMark Pre-stained Protein standard | Marker wiekości białek | opakowanie | 250 µl | 1 |
| 71 | MEM 1 x liquid | podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 72 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase) Assay ID: Hs00153133_m1 - | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 2 |
| 73 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Assay ID: Hs99999905_m1 | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 2 |
| 74 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61) Assay ID: Hs01001478_m1 - zestaw TaqMan | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 75 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, beta 5 Assay ID: Hs00609896_m1 - zestaw TaqMan | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 76 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51) - zestaw TaqMan | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 77 | Assay ID: Hs00233808_m1 - zestaw TaqMan | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 78 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor) Assay ID: Hs00168433_m1 - zestaw TaqMan | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 79 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor) Assay ID: Hs00158148_m1 - zestaw TaqMan | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 80 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide) Assay ID: Hs00233732_m1 - zestaw TaqMan | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 81 | pcDNA™3.1/Hygro (+) | wektor ekspresyjny | opakowanie | 20 µg | 1 |
| 82 | Hygromycin B | antybiotyk | opakowanie | 20 ml | 1 |
| 83 | DynaMag – 15 magnet | magnes do separacji magnetycznej | opakowanie | szt. | 1 |
| 84 | Dynabeads Goat anti-Mouse IgG | zestaw do separacji magnetycznej | opakowanie | 5 ml | 1 |
| 85 | CD9 unconjugated UGATED MS X HU | nieskoniugowane przeciwciało | opakowanie | 100 µg | 1 |
| 86 | EGFR (Clone: 199.12), Mouse Monoclonal Antibody - UNCONJ | nieskoniugowane przeciwciało monoklonalne | opakowanie | 100 µg | 1 |
| 87 | PBS Tablets | tabletki buforu PBS | opakowanie | 100 szt | 1 |
| 88 | B27 Serum-free supplement | Suplement podłoży B27 - suplement do hodowli komórkowych | opakowanie | 10 ml | 1 |
| 89 | Neurobasal | podłoże do hodowli komórek neuronalnych | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 90 | NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gel 1.0 mm, 15 well | gotowy gradientowy do elektroforezy białek | opakowanie | 10 szt | 1 |
| 91 | NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gel 1.5 mm, 10 well | gotowy gradientowy do elektroforezy białek | opakowanie | 10 szt | 1 |
| 92 | NuPAGE Novex 4-12% Bis Tris Gel 1.5 mm, 15 well | gotowy gradientowy do elektroforezy białek | opakowanie | 10 szt | 1 |
| 93 | Novex Sharp Pre-stained Protein Standard | marker wiekości białek | opakowanie | 2x250 ul | 1 |
| 94 | Texas Red 488 goat Anti-Rabbit IgG | przeciwciało znakowane barwnikiem Texas Red | opakowanie | 0,5ml | 1 |
| 95 | Apoptotic DNA ladder detect kit | zestaw umożliwiający stwierdzenie apoptotycznej śmierci komórek | opakowanie | 50tests | 1 |
| 96 | Low Serum Growth Supplement (LSGS) | suplement do hodowli komórkowych | opakowanie | 10 ml | 1 |
| 97 | TaqMan(R) Universal PCR Master Mix, 1-Pack (1000 rxn) | mastermiks do reakcji real-time PCr | opakowanie | 1000 rxn | 1 |
| 98 | MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate | 96-dołkowe płytki do przeprowadzania reakcji | opakowanie | 1 opak | 1 |
| 99 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2 Assay ID: Hs00905451_m1 - TaqMan assay | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 100 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 1 Assay ID: Hs00542678_m1 - TaqMan assay | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 101 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 4 Assay ID: Hs00190037_m1 - TaqMan assay | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 102 | TaqMan(R) Gene Expression Assay Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 3 Assay ID: Hs00190046_m1 - TaqMan assay | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 103 | Mouse IgG2b, (FITC) | przeciwciało | opakowanie | 0,5 ml | 1 |
| 104 | MCP-1 recombinant | aktywne biologicznie przeciwciało rekombinowane | opakowanie | 100 mg | 1 |
| 105 | MCP-1 mouse monoclonal Ab | przeciwciało monoklonalne | opakowanie | 100 mg | 1 |
| 106 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid, 500ml | podłoże hodowlane | opakowanie | 500ml | 1 |
| 107 | Foetal Bovine Serum (Heat Inactivated) [Origin: E.U. Approved] | serum | opakowanie | 500ml | 1 |
| 108 | Penicillin-Streptomycin-Glutamine (100X), liquid | miks penicyliny, streptomycyny oraz glutaminy | opakowanie | 100ml | 1 |
| 109 | Mouse anti GST Ab | przeciwciało anty GST | opakowanie | 100ug | 1 |
| 110 | Recombinant human IL-8 | białko aktywne biologicznie | opakowanie | 100ug | 1 |
| 111 | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) (1X), liquid | roztwór buforujący | opakowanie | 500ml | 1 |
| 112 | Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (D-PBS) (1X), liquid | roztwór buforujący | opakowanie | 1,000ml | 1 |
| 113 | StemPro-34 SFM (1X), liquid | specialistyczne podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 114 | Dulbecco’s Phosphate – Buffered Saline | roztwór buforujący | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 115 | Texas RED-X phalloidin | odczynnik umożliwiający znakowanie aktyny | opakowanie | 1 szt. | 1 |
| 116 | Sodium bicarbonate 7.5% | odczynnik | opakowanie | 100 ml | 1 |
| 117 | Fungizone Antimycotic | dodatek selekcyjny/antygrzybiczy | opakowanie | 20 ml | 1 |
| 118 | Vybrant Alexa Fluor 594 Lipid Raft Labeling Kit *50 labelings* | zestaw do znakowania lipidów | opakowanie | 50 barwień | 1 |
| 119 | Alexa Fluor 488 Donkey Anti-Goat IgG (H+L) *2 mg⁄mL* | znakowane przeciwciało drugorzędowe | opakowanie | 0,5 ml | 1 |
| 120 | Alexa Fluor 594, Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) *Highly Cross-Adsorbed* *2 mg⁄mL* | znakowane przeciwciało drugorzędowe | opakowanie | 0,5 ml | 1 |
| 121 | Novex Sharp Pre-stained Protein Standard | marker wiekości białek | opakowanie | 2 x 250 μl | 1 |
| 122 | DPBS, no calcium, no magnesium* | roztwór buforujący | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 123 | iBlot dry blotting system | system do suchego transferu białek | opakowanie | 1 szt. | 1 |
| 124 | iBlot Transfer Stack, Regular (Nitrocellulose) | zestaw elementów zużywalnych do suchego transferu białek | opakowanie | 10 sets/box | 1 |
| 125 | iBlot Transfer Stack, Regular (Nitrocellulose) | zestaw elementów zużywalnych do suchego transferu białek | opakowanie | 3 x 10 sets⁄box | 1 |
| 126 | iBlot Transfer Stack, Mini (Nitrocellulose) | zestaw elementów zużywalnych do suchego transferu białek | opakowanie | 3 x 10 sets⁄box | 1 |
| 127 | Power SYBR Green PCR Master MIX, 1-Pack (2 x 5 mL) | mastermiks do przeprowadzania reakcji real-time PCR | opakowanie | 2x5 ml | 1 |
| 128 | Human recombinant IL-1 | białko aktywne biologicznie | opakowanie | 25ug | 1 |
| 129 | Human recombinant IL-6 | białko aktywne biologicznie | opakowanie | 25ug | 1 |
| 130 | Human recombinant TNF alfa | białko aktywne biologicznie | opakowanie | 100ug | 1 |
| 131 | Human recombinant IFN gamma | białko aktywne biologicznie | opakowanie | 100ug | 1 |
| 132 | Human recombinant IL-10 | białko aktywne biologicznie | opakowanie | 10 μg | 1 |
| 133 | Human recombinant IL-8 | białko aktywne biologicznie | opakowanie | 25 ug | 1 |
| 134 | TOPO TA Cloning Kit (with pCR2.1-TOPO vector) with One Shot a TOP10 Chemically competent E.coli and PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit (20 reakcji) | zestaw do klonowanie | opakowanie | 1 | 1 |
| 135 | Kanamycyna | substancja selekcyjna - antybiotyk | opakowanie | 5 g | 1 |
| 136 | X-gal | odczynnik | opakowanie | 100 mg | 1 |
| 137 | S.O.C Medium | podłoże hodowlane | opakowanie | 10 x 10 ml | 1 |
| 138 | Ultrapur Glycerol | glicerol | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 139 | UltraPure™ DNAse/RNAse-Free distilled water | woda wolna od RNAz i DNAz | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 140 | AlamarBlue | związek umożliwiający określenie stanu oksydoredukcyjnego komórek | opakowanie | opakowanie | 1 |
| 141 | AccuPrime™ Pfx | polimeraz AccuPrime | opakowanie | (200 reactions) | 1 |
| 142 | RPMI 1640 Medium (1X) liquid [with L-Glutamine without Glucose] | podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 143 | NorthernMax 10X Running Buffer | bufor do metody Northern Blotting | opakowanie | 1L | 1 |
| 144 | RNaseZap |  | opakowanie | 250 mL | 1 |
| 145 | UltraPure™ 10 mg/mL Ethidium Bromide | bromek etydynym, barwnik interkalacyjny | opakowanie | 10 mL | 1 |
| 146 | UltraPure™ 20X SSC | substancja buforująca | opakowanie | 4 L | 1 |
| 147 | DNase I, Amplification Grade | DNaza | opakowanie | 100 units | 1 |
| 148 | RNaseZap Wipes | Rnaza | opakowanie | 100 sztuk | 1 |
| 149 | E. coli DNA Ligase | ligaza | opakowanie | 100 units | 1 |
| 150 | TaqMan(R) Gene Expression Assays Dye label & Primer Concentration: FAM Gene Name: integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12) Assay ID: Hs01127543_m1 | zestaw TaqMan | opakowanie | 250 rxn | 1 |
| 151 | McCoy’s 5ª Medium (1X) liquid (Modified) [with L-Glutamine, 25 mM Hepes without Serum] | podłoże hodowlane | opakowanie | 500 ml | 1 |
| 152 | TaqMan(R) Universal PCR Master Mix, 1-pack (1 x 5 ml) | mastermiks do reakcji real-time PCR | opakowanie | 1 pack (5 ml) | 1 |
| 153 | MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate | 96-dołkowe płytki do przeprowadzania reakcji | opakowanie | 1 | 1 |
| 154 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid - podłoża do hodowli komórkowych | Podłoże hodowlane, zawierające dipeptid L-Ala-L-Glu (GlutaMAX™ I), czerwień fenolową oraz pirogronian sodu bez HEPES-u z niską zawartością glukozy (low glucose) | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 155 | Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) (1X), liquid | podłoża hodowlane | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 156 | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X), liquid (high Glucose) | Podłoże hodowlane, zawierające dipeptid L-Ala-L-Glu (GlutaMAX™ I), czerwień fenolową oraz pirogronian sodu bez HEPES-u z wysoką zawartością glukozy (high glucose) | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 157 | DPBS, no calcium, no magnesium | substancja buforująca | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 158 | DPBS, 10x, no calcium, no magnesium | substancja buforująca | opakowanie | 10 x 500 ml | 1 |
| 159 | Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X), liquid (500 ml) | podłoże wzrostowe | opakowanie | 500ml | 1 |
| 160 | Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit, Starter pack | zestaw do oznaczania poziomu wapnia | opakowanie | 1 | 1 |
| 161 | AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity | polimeraza o wysokiej wierności | opakowanie | 200 reakcji | 1 |
| 162 | Power SYBR Green PCR Master Mix | mastermiks do przeprowadzania reakcji real-time PCR | opakowanie | 2 x 5 ml | 1 |
| 163 | High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with Rnase Inhibitor, 200 Reactions | zestaw do odwrotnej transkrypcji | opakowanie | 200 reakcji | 1 |
| 164 | RNase Inibitor | inhibitor RNaz | opakowanie | 2000 U | 1 |

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkty odpowiadające dokładnie charakterystyce przedmiotu zamówienia, w zakresie specyficznych cech jednostkowych produktów, definiujących ich przydatność dla prowadzonego przez Zamawiającego kierunku badań, pod rygorem unieważnienia oferty. Ponadto Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki dotyczące wymaganego w specyfikacji sposobu pakowania, pod rygorem unieważnienia oferty.

Załącznik nr 2 do OPZ

| l.p. | Nazwa | Krótki opis i charakterystyka | Jednostka miary | Ilość jednostkowa w jednostce miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgG (H+L) *highly cross-adsorbed* *2 mg⁄mL* - przeciwciało skoniugowane z barwnikiem Alexa Fluor | Przeciwciała goat anti-mouse IgG (H+L) znakowane za pomocą barnika Alexa Fluor 488, highly cross-adsorbed, 2 mg⁄mL, odczynnik musi być zgodny metodologicznie z opisem zawartym w publikacji: Lentz SI, Edwards JL, Backus C, McLean LL, Haines KM, Feldman EL. Mitochondrial DNA (mtDNA) Biogenesis: Visualization and Duel Incorporation of BrdU and EdU Into Newly Synthesized mtDNA In Vitro. J Histochem Cytochem. 2009 Nov 3. | opakowanie | 0,5ml | 1 |
| 2 | MitoTracker Orange CMTMRos *special packaging* - znacznik fluorescencyjny | Barwnik pomarańczowy (długość wzbudzenia:554 nm / długość emisji: 576 nm) barwiący mitochondria żywych komórek. Akumulacja jest zależna od potencjału membrany. | opakowanie | 20x50ug | 1 |
| 3 | pHrodo E. coli BioParticles conjugate for phagocytosis - znacznik fluorescencyjny | System do badania fagocytozy wykorzystujący barwnik fluorescencyjny zwiększający intensywność świecenia w sytuacji zmiany wartości pH od neutralnego do kwaśnego. New pH-sensitive pHrodo™ dye conjugates give faster and more accurate results than any other phagocytosis assay. Barwnik nie wykazuje świecenia poza komórką. Wartości maksimum długości fal wzbudzenia/emisji 560/585 nm | opakowanie | 5x2mg | 1 |
| 4 | Trypsin, 0.05% (1X) with 0.53 mM EDTA 4Na, liquid - enzym dysocjujący | Trypsyna, 0.05% (1X) z 0.53 mM EDTA 4Na, roztwór w HBSS, bez wapnia i magnezu, karta partia produktu musi być testowana pod kątem obecności Mycoplasma (wynik negatywny), Porcine Parvovirus (wynik negatywny), osmolarności (270-310 mOsm/kg), pH (7,2-8,0) oraz sterylności. | opakowanie | 20x100ml | 1 |
| 5 | Escherichia coli BioParticles opsonizing reagent | Niewyznakowane Escherichia coli (K-12 szczep), zabite chemicznie lub termicznie, stosowane jako kontrola w przypadku biocząsteczek wyznakowany fluorescencyjnie, kompatybilne z systemem BioParticles stosowanym przez użytkownika. | opakowanie | 1 unit | 1 |
| 6 | Chemically Defined Lipid Concentrate - koncentrat lipidów | Emulsja lipidowa zdefiniowana chemicznie stosowana w celu redukcji/wyeliminowania konieczności stosowania FBS, każda partia produktu musi być testowana pod kątem osmolarności , pH, sterylności oraz funkcjonalności przy użyciu komórek Sf-9. | opakowanie | 100ml | 1 |
| 7 | SYTOX Green nucleic acid stain - 5 mM solution in DMSO - fluorescencyjny barwnik kwasów nukleinowych | Barwnik fluorescencyjny (zielony, maksimum wzbudzenia/emisji 504⁄523 nm) stosowany do barwienia kwasów nukleinowych, nieprzenikający do wnętrza żywych komórek, wykorzystywany do detekcji martwych komórek w populacji, 500x wzrost intensywności świecenia po związaniu z DNA | opakowanie | 250ul | 1 |
| 8 | TrypLE Express Stable Trypsin Replacement Enzyme without Phenol Red - enzym dysocjujący | Rekombinowany enzym (proteaza serynowa) zastępujący funkcjonalnie trypsynę, stosowany do oddysocjowania komórek od podłoża, może być przechowywany w lodówce lub temperaturze pokojowej, stabilny przez 6 miesięcy w temperaturze 15-30 st. C (utrata 50% aktywności po 8 tygodniach inkubacji z temp. 37 st. C), 1x stężony w PBS-EDTA, nie zawiera Phenol Red, nie zawiera materiału pochodzenia zwierzęcego | opakowanie | 20x100 ml | 1 |
| 9 | Trypsin, 0.05% (1X) with EDTA 4Na, liquid - enzym dysocjujący | Proteaza serynowa, 0.05% (1X) z EDTA 4Na, roztór, zawiera 0.5 g/L trypsyny (1:250) oraz 0.2 g/L EDTA•4Na w HBSS bez CaCl2, MgCl2 • 6H2O oraz MgSO4 • 7H2O. Zawiera Phenol Red. karta partia produktu musi być testowana pod kątem obecności Mycoplasma (wynik negatywny), Porcine Parvovirus (wynik negatywny), osmolarności (270-310 mOsm/kg), pH (7,2-8,0) oraz sterylności. | opakowanie | 100 ml | 1 |
| 10 | LysoTracker Red DND-99 | Czerwony barwnik fluorescencyjny przeznaczony do znakowania i śledzenia organelli w żywych komórkach o kwaśnym pH. Maksimum wzbudzenia⁄emisji: 577⁄590 nm. Fluorofore jest połączony ze słabą zasadą częściowo uprotonowaną w neutralnym pH. | opakowanie | 20 x 50ul | 1 |
| 11 | LIVE/DEAD BacLight™ Bacterial Viability and Counting Kit - zestaw do oznaczania żywotności komórek bakteryjnych | Zestaw do oznaczania żywych/martwych komórek przy użyciu cytometrii przepływowej. Zastosowanie dwóch barwników znakujących DNA: SYTO 9 (3.34 mM roztwór w DMSO oraz jodek propydyny. | opakowanie | 1 | 1 |
| 12 | LysoSensor™ Yellow⁄Blue DND-160 | Odczynnik umożliwiający pomiar wartości pH organelli wewnątrzkomórkowych takich jak, lizosomy. Barwnik generuje niebieskie światło w pH neutralnym i zółte w przypadku zakwaszenia. pKa barwnika ~4.2. Maksima wartości wzbudzenia/emisji barwnika: 329, 384 / ‡ 440, 540 ‡ | opakowanie | 20 x 50 ul | 1 |
| 13 | LysoSensor™ Yellow⁄Blue dextran, 10,000 MW | Odczynnik umożliwiający pomiar wartości pH organelli, takich jak lizosomy. Odczynnik w postaci koniugatu barwnika z dekstranem jest pobierany przez komórki na drodze endocytozy. Barwnik generuje niebieskie światło w neutralnym środowisku i żółte w bardziej zakwaszonym środowisku. Wartość pKa ~3.9, długości maksimum wzbudzenia/emisji wynoszą 335, 381 ‡ / 452, 521 ‡ | opakowanie | 5 mg | 1 |
| 14 | Human Endothelial-SFM | Specjalistyczne medium bez surowicy, opracowane w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu komórek typu HUVEC (human umbilical vein endothelial cells). Skład podłoża umożliwia izolację oraz wzrost komórek typu HUVEC (do 15 pasaży). Komórki typu HUVEC hodowane w podłożu muszą wykazywać specyficzną morfologię typu “cobblestone” oraz wykazywać obecność swoistych markerów śródbłonkowych: antygen czynnika VIII, UEA-1, pobieranie dil-acetylated LDL, vimentin. W przypadku komórek HUVEC hodowanych na tym podłożu jest zachowany poziom cAMP oraz system transdukcji sygnału prostacykliny. Podłoże suplementowane rekombinowanym czynnikiem wzrostu fibroblastów (hrbFGF) oraz ludzkim epidermalnym czynnikiem wzrostu (hrbEGF) umożliwia zachowanie szybkości wzrostu podobnej do tej uzyskiwane na podłożu Medium 199 suplementowanym 20% FBS, FGF oraz heparyną. Podłoże musi być sprawdzane pod kątem zawartości endotoksyn (wartość <1EU/ml), obecności przeciwciał przeciwko HCV, HIV 1&2. Osmolarność musi mieścić się w zakresie 280 – 320 mOsm/kg. Wartość pH podłoża musi mieścić się w zakresie 7,3 – 7,6. Podłoże musi być sterylne. Podłoże zawiera L-glutaminę. | opakowanie | 500 mL | 1 |
| 15 | SeeBlue Plus2 Pre-Stained Standard - marker wielkości | Wzorzec masy cząsteczkowej białek stosowany do elektroforezy białkowej składający się z 10 prążków białkowych (osiem znakowanych na niebiesko oraz dwa wyznakowane na kolory kontrastujące) w zakresie wielkości 4 kDa – 250 kDa. Format ready-to-use. Nie wymagane ogrzewanie, ani dodawanie czynnika redukującego. Każda partia produktu musi być tesowana za pomocą elektroforezy w żelach poliakrylamidowych. Intensywność prążków testowanej partii nie może odbiegać o więcej niż 20% od wartości uzyskiwanych dla dwóch poprzednich partii produktu. | opakowanie | 500 μl | 1 |
| 16 | StemPro-34 SFM (1X), liquid | Zestaw składający się z podłoża podstawowego oraz suplementu dodawanego bezpośrednio przed użyciem. Podłoże nie wymagające suplementowania za pomocą FBS zapewniające wzrost ludzkich komórek krwiotwórczych (np. CD34+). Formuła podłoża była optymalizowana przy użyciu świeżo izolowanych komórek szpiku kostnego CD34 (od zdrowych dawców). Podłoże jest wytwarzane bez cytokin oraz hematopoetycznych czynników wzrostu. Każda partia podłoża musi być testowana pod kątem wartości pH, osmolarności, obecności endotoksyn oraz sterylności. | opakowanie | 500 mL | 1 |
| 17 | F-10 Nutrient Mixture (Ham) (1X), liquid | Podłoże hodowlane, zawierające dipeptid L-Ala-L-Glu (GlutaMAX™ I), czerwień fenolową oraz pirogronian sodu bez HEPES-u z niską zawartością glukozy (low glucose). | opakowanie | 10 x 500 mL | 1 |
| 18 | NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gel 1.0 mm, 10 well - gradientowy żel do elektroforezy białek | Żel 4-12% Bis-Tris Gel 1.0 mm, 10 studzienek, żel rozdzielający o pH ~7,0; optymalny zakres wielkości rozdziałów 15 kDa - 260 kDa (MOPS Buffer), 3.5 kDa - 160 kDa (MES Buffer); kompatybilny z aparatami elektroforetycznymi: XCell6™ MultiGel oraz XCell SureLock™ Mini | opakowanie | 10 sztuk | 1 |
| 19 | NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gel 1.0 mm, 12 well - gradientowy żel do elektroforezy bialek | Żel 4-12% Bis-Tris Gel 1.0 mm, 12 studzienek, żel rozdzielający o pH ~7,0; optymalny zakres wielkości rozdziałów 15 kDa - 260 kDa (MOPS Buffer), 3.5 kDa - 160 kDa (MES Buffer); kompatybilny z aparatami elektroforetycznymi: XCell6™ MultiGel oraz XCell SureLock™ Mini | opakowanie | 10 sztuk | 1 |
| 20 | Novex Sharp Pre-stained Protein Standard - prebarwiony marker wielości | Wzorzec masy cząsteczkowej białek zawierający 12 prążków białekowych o wielkości w zakresie 3,5 – 260 kDa. Każdy prążek posiada charakterystyczną barwę. Każda partia produktu musi być testowana pod kątem separacji 12 – w czasie elektroforezy w żelach NuPAGE Novex (4-12% Bis-Tris / bufor MES, 4-12% Bis-Tris / bufor MOPS, 4-20% Tris-Glycine/bufor Tris-Glycine | opakowanie | 2 x 250 μl | 1 |
| 21 | D-MEM⁄F-12 (1:1) (1X), liquid - podłoże hodowlane | Podłoże typu D-MEM⁄F-12 (1X), roztwór, 1:1; medium hodowlane zawierające glukozę (High Glucose), bez glutaminy, bez HEPES, zawiera indykator czerwień fenolową, zawiera pirogronian sodowy | opakowanie | 500 mL | 1 |
| 22 | D-MEM⁄F-12 (1:1) (1X), liquid - with GlutaMAX™ I - podłoże hodowlane | Medium hodowlane zawierające dipeptid L-Ala-L-Glu (GlutaMAX™ I), bez HEPES, zawiera indykator czerwień fenolową, zawiera pirogronian sodowy | opakowanie | 10 x 500 mL | 1 |
| 23 | Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) (1X), liquid - podłoże hodowlane | Podłoże typu Iscove's Modified Dulbecco's (IMDM) (1X), roztwór z glutaminą oraz 25 mM HEPES | opakowanie | 10 x 500 mL | 1 |
| 24 | Low Serum Growth Supplement (LSGS) - suplement hodowlany | Suplement umożliwiający prowadzenie hodowli fibroblastów oraz komórek endotelialnych | opakowanie | 10ml | 1 |
| 25 | HCS LipidTOX™ Deep Red neutral lipid stain *solution in DMSO* *for cellular imaging* - fluorescencyjny barwnik lipidów | Odczynnik do znakowania lipidów | opakowanie | 1 | 1 |
| 26 | LysoTracker Red DND-99 *1 mM solution in DMSO* *special packaging* - barwnik do detekcji substruktur komórkowych | Lekko zasadowa amina skoniugowana z barwnikiem fluorescencyjnym akumulująca się w przedziałach komórkowych o niskim pH przenika przez błony komórkowe | opakowanie | 20x50ug | 1 |
| 27 | propidium iodide - 1.0 mg⁄mL solution in water - barwnik fluorescencyjny | Jodek propidyny | opakowanie | 10ml | 1 |
| 28 | fluorescein-5-isothiocyanate (FITC 'Isomer I') *special packaging*, 10 x 100 mg - barwnik fluorescencyjny | fluorescein-5-isothiocyanate | opakowanie | 10x100mg | 1 |
| 29 | Fc OxyBURST Green assay reagent *25 assays* *3 mg⁄mL* | Odczynnik umożliwiający pomiar kinetyki internalizacji za pomocą receptora Fc oraz w konsekwencji jego utlenienie na obszarze fagosomu | opakowanie | 500ul | 1 |
| 30 | pcDNA™3.1 Directional TOPO Expression Kit - wektor ekspresyjny | Zestaw do kierunkowego klonowania produktów PCR z tępymi końcami do wektora. Zestaw zapewnia 90% wydajności ligacji prowadzone w czasie 5'. Zestaw zawiera ssaczy wektor ekspresyjny. System musi zawierać plazmid posiadający gen zapewniający oporność na neomycynę, CMV promotor/enhancer zapewniający ekspresję na wysokim poziomie, C-terminalny peptyd zawiera znacznik V5 oraz 6xHis. System wykorzystujący w klonowaniu Topoizomerazę I z Vaccinia. W skład zestawu muszą wchodzić chemokompetentny szczep bakteryjny o następującym genotypie: F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacΧ74 recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG | opakowanie | 20 reakcji | 1 |
| 31 | 100 mM dNTP Set - nukleotydy | Zestaw 100 mM dNTP | opakowanie | 4x25ul | 1 |
| 32 | Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent - odczynnik do transfekcji | Odczynnik do transfekcji komórek eukariotycznych za pomocą DNA oraz RNA. Może być dodany bezpośrednio do komórek w podłożu hodowlanym. Brak konieczności zmiany medium po przeprowadzonej transfekcji. Skuteczny w przypadku trudnych do transfekowania hodowli komórkowych. Wydajność transfekcji: 99% dla HEK-293, 96% dla CHO, 99% dla COS-7L, 77% dla BE(2)C, 70% dla CV-1 | opakowanie | 1,5ml | 1 |
| 33 | MAGnify™ Chromatin Immunoprecipitation System - zestaw do immunoprecypitacji chromatyny | Zestaw do przeprowadzania immunoprecypitacji chromatyny zawierający wszystkie odczynniki z wyjątkiem przeciwciał. System oparty jest o technologię separacji magnetycznej. | opakowanie | 24 reakcje | 1 |
| 34 | Trypsin, 0.25% (1X) with EDTA 4Na, liquid - enzym dysocjujący | Trypsyna, 0.25% (1X) z EDTA 4Na, roztwór | opakowanie | 500ml | 1 |
| 35 | DynaMag™-PCR - magnes neodymowy | Magnes do separacji magnetycznej | opakowanie | 1 | 1 |
| 36 | Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kit with One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli - wektor do klonowania | Zestaw do wysokowydajnego klonowania produktów PCR z tępymi końcami zawierający zlinearyzowany, aktywowany za pomocą topoizomerazy wektor. | opakowanie | 20 reakcji | 1 |
| 37 | Fetal Bovine Serum, Certified, Heat-Inactivated - certyfikowane serum inaktywowane termicznie | Fetal Bovine Serum, Certyfikowane, inaktywowane termicznie; pochodzenie USA, poziom endotoksyn ≤5EU/ml; poziom hemoglobiny ≤10 mg/dl | opakowanie | 500ml | 1 |
| 38 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid - podłoże hodowlane | RPMI 1640 Medium (1X), liquid z L-glutaminą | opakowanie | 500ml | 1 |
| 39 | Opti-MEM I Reduced Serum Medium (1X), liquid - with GlutaMAX™ I - podłoże hodowlane | Podłoże umożliwiające redukcję ilości dodawanego serum (o 50%), modyfikowana wersja podłoża Eagle's Minimum Essential Media, buforowana za pomocą HEPES oraz sodium bicarbonate uzupełniona hypoxanthine, thymidine, sodium pyruvate, L-glutamine, elementami śladowymi oraz czynnikami wzrostu. Zawiera 1.1 mg/L Phenol Red. | opakowanie | 500ml | 1 |
| 40 | Neurobasal Medium (1X), liquid - specjalistyczne podłoże hodowlane | Podłoże podstawowe spełniające wymagania komórek pre-natalnych oraz embrionalnych komórek neuronal, gdy jest stosowane z suplementem B-27 Supplement. | opakowanie | 500ml | 1 |
| 41 | Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X), liquid (Low Glucose) - podłoże hodowlane | Podłoże podstawowe Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X), rozwtór (niska zawartość glukozy) | opakowanie | 10x500ml | 1 |
| 42 | Fetal Bovine Serum (Heat Inactivated) Origin: EU Approved (South American) - serum | Foetal Bovine Serum (inaktywowane termicznie), pochodzenie południowoamerykańskie | opakowanie | 500ml | 1 |
| 43 | MesenPRO RS™ Medium | Podłoże umożliwiające zastosowanie zredukowanej ilości serum (2%) o składzie umożliwiającym prowadzenie hodowli ludzkich komórek mesenchymalnych | opakowanie | 1 | 1 |
| 44 | Fetal Bovine Serum, MSC-Qualified - serum kwalifikowane | FBS certyfikowane do prowadzenia hodowli mesenchymalnych komórek macierzystych | opakowanie | 100ml | 1 |
| 45 | Minimum Essential Medium (MEM) (1X), liquid | Podłoże hodowlane typu Minimum Essential Medium (MEM) (1X), roztwór | opakowanie | 500ml | 1 |
| 46 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid - podłoże hodowlane | Podłoże podstawowe typu RPMI 1640 Medium (1X), roztwór, zawiera stabilną formę glutaminy oraz HEPES | opakowanie | 500ml | 1 |
| 47 | RPMI 1640 Medium (1X), liquid - podłoże hodowlane | Podłoże podstawowe typu RPMI 1640 Medium (1X), roztwór, zawiera stabilną formę glutaminy | opakowanie | 500ml | 1 |
| 48 | SYBR Green PCR Master Mix, 1-Pack (1 x 5 mL) - mastermiks do z SYBR Green | Supermix do przeprowadzania reakcji typu real-time PCR, zawierający barwnik interkalujący oraz barwnik referencyjny ROX | opakowanie | 1x5ml | 1 |
| 49 | DNase I, Amplification Grade - enzym | DNase I, do amplifikacji | opakowanie | 100 jednostek | 1 |
| 50 | SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix - zestaw do odrotnej transkrypcji | Supermiks umożliwiacy syntezę cDNA | opakowanie | 50 reakcji | 1 |
| 51 | WesternDot™ 625 Goat Anti-Rabbit Western Blot Kit - zestaw do detekcji białke | System do detekcji białek przy użyciu metody western-blotting z zastosowaniem kropek kwantowych zbudowanych z półprzewodnikowego rdzenia (CdSe) otoczonego dodatkową półprzewodnikową otoczką (ZnS) powleczonych dodatkowo polimerem umożliwiającym wiązanie do materiału biologicznego. Wykorzystuje biotynylowane kozie przeciwciała drugorzędowe skierowane przeciwko białkom króliczym. Wzbudzenie sygnału następuje w wyniku oświetlenia światłem niebieskim lub UV. Maksimum wartości emisji wynosi 625 nm. Zestaw wystarczający do przeprowadzenia detekcji na 20 membranach o rozmiarach 8 x 8 cm | opakowanie | 1 | 1 |
| 52 | Taq DNA Polymerase, Recombinant - polimeraza rekombinowana Taq | Polimeraza rekombinowana Taq | opakowanie | 500 jednostek | 1 |
| 53 | PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit - zestaw do izolacji plazmidów | System do oczyszczania plazmidowego DNA o bardzo wysokiej jakości | opakowanie | 25 preparatyk | 1 |
| 54 | 10 mM dNTP Mix - zestaw nukleotydów | 10 mM dNTP Mix | opakowanie | 100ul | 1 |
| 55 | TaqMan Gene Expression Assays - zestawy TaqMan | Supemix przeznaczony do pracy z sondami typu TaqMan | opakowanie | 1X200RXN | 1 |
| 56 | TrypLE™ Express Stable Trypsin Replacement Enzyme without Phenol Red | Enzym dysocjujący | opakowanie | 100ml | 1 |
| 57 | StemPro Human Adipose-Derived Stem Cell Kit | Komórki macierzyste uzyskane z komórek tłuszczowych | opakowanie | 1 | 1 |
| 58 | Antibiotic-Antimycotic (100X), liquid - czynnik selekcyjny | Roztwór przeciwbakteryjny - przeciwgrzybiczny (100x) | opakowanie | 100ml | 1 |
| 59 | EnzChek Caspase-3 Assay Kit - Z-DEVD-R110 substrate - 500 assays | Zestaw do wykrywania apoptozy poprzez detekcję aktywności kaspazy-3 | opakowanie | 1 | 1 |
| 60 | CyQUANT NF Cell Proliferation Assay Kit *200 assays* - zestaw do oznaczania profileracji komórek | Zestaw umożliwiający pomiar proliferacji komórek przy użyciu czytnika mikropłytek (metoda fluorescencyjna) | opakowanie | 1 | 1 |
| 61 | LIVE/DEAD BacLight™ Bacterial Viability Kit *for microscopy and quantitative assays* *1000 assays* | Zestaw do oznaczania żywotności komórek wykorzystujący techniki pomiaru integralności błon komórkowych | opakowanie | 1 | 1 |
| 62 | PureLink™ Genomic DNA Mini Kit - zestaw do izolacji genomowego DNA | Zestaw do oczyszczania genomowego DNA z wykorzystaniem układu kolumienkowego | opakowanie | 250 preparatyk | 1 |

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkty odpowiadające dokładnie charakterystyce przedmiotu zamówienia, w zakresie specyficznych cech jednostkowych produktów, definiujących ich przydatność dla prowadzonego przez Zamawiającego kierunku badań, pod rygorem unieważnienia oferty.  Ponadto Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki dotyczące wymaganego w specyfikacji sposobu pakowania, pod rygorem unieważnienia oferty.

Załącznik nr 8

Wzór Umowy dostawy Nr ……….

zawarta w dniu ……………..…. r. w Łodzi pomiędzy:

Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, mającym swoją siedzibę w Łodzi (kod 93-232), ul. Lodowa 106, REGON 100492431, NIP 9820352085 reprezentowanym przez:

- prof. dr hab. Zbigniewa Leśnikowskiego –  Dyrektora

- mgr Annę Kabat – Głównego Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................................................................

NIP .............................................. działającym na podstawie

..............................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez :

1.

2.

zwanymi dalej „Stronami”

o następującej treści :

§ 1.

- 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ) z dnia…………………

- 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Dostawa odczynników – zadanie 28”

- 3. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy, w szczególności Produkty będą fabrycznie nowe, pozbawione wad, spełniające umówione parametry techniczne i funkcje użytkowe, jak również nieużywane pozbawione wad, spełniające umówione parametry techniczne i funkcje użytkowe, jak również odpowiednio zabezpieczone.

§ 2.

- Strony zgodnie ustalają, że integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami,

- Oferta Wykonawcy wraz z Katalogiem Produktów Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami,

- Dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

§ 3.

  - Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę:

brutto (z należnym podatkiem VAT)  w kwocie ……………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………..)

        - w tym: Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy na produkty zawarte w załączniku  nr 1 do Formularza oferty na kwotę :

brutto (z należnym podatkiem VAT) ……………………………….. zł

(słownie: ………………………………………….)

        - Wynagrodzenie Wykonawcy za produkty określone w załączniku nr 2 do Formularza oferty na kwotę :

brutto (z należnym podatkiem VAT)  ……………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………..)

2. Ceny jednostkowe brutto (z VAT) podane w Ofercie Wykonawcy nie mogę wzrosnąć, nie podlegają waloryzacji (poza możliwościami ich zmiany przewidzianymi w § 12 niniejszej Umowy) i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.

- Wykonawca, zgodnie z Ofertą udziela ……% upustu od ceny przedstawionych w Katalogu Produktów Wykonawcy (zwanego dalej Katalogiem) na produkty z niniejszego Katalogu. Strony nie dopuszczają zmniejszenia upustu przez cały okres realizacji umowy.

- Jeżeli ceny zawarte w Katalogu ulegną zmniejszeniu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne ceny. W takim wypadku nastąpi zmniejszenie cen jednostkowych, a upust w wysokości podanej w ofercie będzie odliczany od nowych cen.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywiście dostarczone i odpowiadające wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy Produkty.

- Wynagrodzenie określone zgodnie z niniejszym paragrafem stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym m.in. wynagrodzenie z tytułu transportu, cła itp.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego niebędącego podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§ 4.

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczony od momentu jej podpisania tj. od dnia……………… do dnia…………………...

- Realizacja Umowy będzie następowała na podstawie pisemnych zgłoszeń Zapotrzebowania składanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

- Zamawiający będzie przekazywał zgłoszenia faxem lub pocztą elektroniczną na :

fax:…..

adres e-mail: .........

- Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego każdorazowo w składanym zamówieniu dostarczy Produkty w nim wymienione.

- Miejscem Dostawy jest: Łódź, ul. Lodowa 106, pok. 225.

- Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktu z Zamawiającym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy : …....................................................................... . Zamawiający jest uprawniony do korzystania ze wskazanych nr telefonów oraz adresów mailowych we wszystkie dni robocze w godz. 9-17.

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania umowy, jak również zobowiązuje się do wykonywania Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz przy użyciu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania Dostaw lub ich części Podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na jakąkolwiek osobę jest nieważne.

- Strony umowy zobowiązane są do wzajemnego informowania o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy w tym o wszczęciu wobec nich postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, lub innych istotnych zdarzeniach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatności Wykonawcy na rzecz podwykonawcy w przypadku ich nie dokonania przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie może zrealizować Dostawy z przyczyn niezależnych od siebie (np. upadłość producenta), to jest on zobowiązany dostarczyć inne Produkty, odpowiadające celom do jakich Zamawiający będzie ich używał, o tych samych lub lepszych parametrach niż przewidziane w Umowie.

§ 6.

- Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktów do czasu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający ma 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania dostawy na stwierdzenie, że dostarczone Produkty odpowiadają wymogom Umowy, są sprawne i wolne od wad. Wraz z dostarczeniem przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowód wydania z magazynu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dana dostawa jest wadliwa lub zawiera braki, zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o tym w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

- W przypadku dostarczania w danej partii Produktu asortymentu dostarczanego po raz pierwszy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko taka dostawa będzie uznana przez Zamawiającego za prawidłową.

- W przypadku braków w dostarczonej partii Produktów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Po usunięciu wad Dostawa podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule. Zamawiający za każdym razem wskaże termin, w którym oczekuje usunięcia wad. Dopiero usunięcie wad skutkuje uznaniem, iż dostawa została przyjęta bez zastrzeżeń.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy danej partii Produktu w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy ma prawo złożyć zamówienie u podmiotu trzeciego, a Wykonawcę obciążyć kosztami niniejszego zamówienia i naliczyć kary umowne, o których mowa w § 9 ust 1 pkt. a).

§ 7.

- Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT.

- W przypadku produktów, których ceny w Katalogu podane nie są w PLN tylko w Euro, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w PLN, według średniego kursu NBP z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W tym wypadku Wykonawca będzie przeliczał walutę według średniego kursu NBP z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (faksem lub elektronicznie) i według średniego kursu NBP z tego dnia Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury w PLN .

- Podstawą do zapłaty będzie:

- Prawidłowo wystawiona faktura

- Załączony do faktury wydruk ze strony internetowej NBP potwierdzający kurs według którego Wykonawca dokonał przeliczenia kwot wyrażonych w Euro na PLN na fakturze.

- Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie przyjęcia przez Zamawiającego dostawy bez zastrzeżeń, a w przypadku Produktów z Katalogu Wykonawcy spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8.

      - Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.

- Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust.1 Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:	Andrzej Zaborowski

Instytut Biologii Medycznej PAN

Adres:   		ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź

Telefon:    		42 27 23 623

Fax:    			42 27 23 630

e-mail:    		azaborowski@cbm.pan.pl

Dla Wykonawcy:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Zmiana danych wskazanych w ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 9.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:

  - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w zrealizowaniu danej dostawy w stosunku do terminu określonego każdorazowo w składanym przez Zamawiającego zamówieniu, w wysokości  0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy;

  - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wad Produktów ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, a także w sytuacji, o której mowa w§ 6 ust. 2  umowy w stosunku do terminów określonych każdorazowo przez Zamawiającego  w wysokości  0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; powyższe postanowienie, w zakresie odstąpienia od Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie lub zwłokę, o którym mowa w pkt a lub b powyżej.

  - w przypadku niewykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10%  całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  umowy; powyższe postanowienie, w zakresie odstąpienia od Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej za opóźnienie lub zwłokę, o którym mowa w pkt a lub b powyżej.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez potrącenie z jego faktury.

- W przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

- Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności okoliczności wskazane w ust 6.

- Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i których żadna ze Stron nie może pokonać przy należytych staraniach.

§ 10.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone w ramach Dostawy Produkty na okres 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii Produktów (przedmiotu zamówienia) i na warunkach określonych w niniejszej umowie. W przypadku, gdy dostarczona partia produktów posiadała wady zgłoszone przez Zamawiającego, okres gwarancji zaczyna biec od dnia dostarczenia produktów wolnych od wad.

- W związku z art. 558 § 1 kc Wykonawca wyraża zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w ust. 1.

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone w ramach Dostawy Produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktów.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Zgłoszenie wady lub innej nieprawidłowości Produktu wraz ze wskazaniem żądanego sposobu załatwienia reklamacji, dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się według wyboru Zamawiającego usunąć zgłoszone wady lub wymienić egzemplarze wadliwe na nowe, wolne od wad. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszt przesłania wadliwych Produktów i dostarczenia wolnych od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad do miejsca dostawy na swój koszt, w terminie daty wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w  zgłoszeniu reklamacji termin powyższy może być w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przedłużony, o czas potrzebny do usunięcia wad. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za okres przedłużenia czasu do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszym przepisie wad lub usterek, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wymiany wadliwego Produktu na nowe termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia Urządzenia wolnego od wad.

- W przypadku dokonania naprawy Produktu, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jej dokonywania.

§ 11.

- Zamawiający może przenieść swoje prawa i obowiązki na podmiot zależny lub stowarzyszony.

- Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze przeniesieniu praw na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

- Wykonawca wyraża zgodę lub jej brak na przeniesienie długu przez Zamawiającego na piśmie, o czym poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawcę w terminie wyżej wskazanym, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu.

§ 12.

      - Zmiany Umowy, jak również załączników stanowiących jej integralna część,  mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

      - Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zgodnie z art. 144 PZP w  zakresie terminu realizacji zamówienia:

a.  Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

a.1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu, o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym i wskaże iż opóźnienie w realizacji jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

a.2) Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

- Zamawiający dopuszcza zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmiany niezależne od nich, o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie.

- Zamawiający dopuszcza ponadto wprowadzenie zmian w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższejco uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie jej zapisami.

  - zmiany obowiązującej stawki VAT,

  - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

  - wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

  - uwzględnienia zmian wynikających z dokonanej cesji Umowy.

  - przedłużenia terminu realizacji umowy jeżeli Zamawiający nie zrealizował w całości zamówienia  do wartości kwot o których mowa w § 3 ust.1,

  - Zmniejszenia ceny poszczególnych produktów, podczas realizacji umowy w przypadku zmniejszenia cen Katalogowych Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

  - zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

§ 13.

- Zamawiający może odstąpić od umowy na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dnia od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Dostaw i  pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego dodatkowy termin wykonania Dostaw, nie wykonuje Umowy; powyższe postanowienie, w zakresie wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowego terminu, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych za opóźnienie, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy;

  - Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, w szczególności:

b 1) Wykonawca mimo zawiadomienia o wadzie dostarczonego Produktu nie przystąpił do ich usunięcia lub nie usunął ich w terminach przewidzianych w Umowie;

b 2) jeżeli dostarczony Produkt ma wadę, uniemożliwiającą jego używanie.

c. Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, został zgłoszony wniosek o jego upadłość lub został złożony wniosek o wszczęciu postępowania naprawczego.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 120 dni od dnia wymagalności; jak również w przypadku postawienia Zamawiającego w stan likwidacji, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub złożenie przez niego oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych i zapłaconych oraz wykonanych i nie zapłaconych Dostaw. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.

§ 14*.

Wykonawcy wspólnie realizujący niniejsza umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie, niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy.

1.	Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich realizujących wspólnie Umowę.

2..	Liderem, o którym mowa w ust. 1 będzie {………………………………………………………..}

§ 15.

      - Za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie dostaw na zasadach określonych w niniejszej umowie.

      - Wykonawca w okresie realizacji niniejszej umowy winien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności przez cały okres realizacji zamówienia na minimum ……………….. PLN .

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego lub ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. W przypadku gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności

      - Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania w formie ugody wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową.

      - Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy, których Strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o ugodę, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik I: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej ewentualnymi wyjaśnieniami,

Załącznik II: Oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu wraz z jej ewentualnymi zmianami, oraz z Katalogiem,

Załącznik III: Polisa lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

*Paragraf umowy pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę