20.04.2011 r.

Odpowiedzi na pytania do Zamawiającego

Dot.: przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP 08/2011

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oferentów:

Pytanie 1

Dotyczy  Część 1 – szalki bakteriologiczne.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 2 szalki Petriego  o średnicy 12 cm sterylnych, wykonanych z plastiku lecz bez wentylacji?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga szalek o średnicy 12 cm, sterylnych z wentylacją. Wymaga tego metodyka prowadzonych badań. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów szalek o średnicy 12 cm, sterylnych, o maksimum 5% na plus, czyli szalki z wentylacją nie mogą być większe niż 12,6 cm. Wynika to z bardzo wysokich kosztów stosowanego podłoża oraz warunków inkubacji.

Pytanie 2

Dotyczy Część 1

- Czy w pozycji 1 zamawiający wymaga szalek sterylizowanych radiacyjnie, czy szalek aseptycznych?

- Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści szalki bez wentylacji?

- Czy do pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą  certyfikatów sterylności?

Odpowiedź:

Odnośnie  podpunktu a:

Zamawiający wymaga szalek całkowicie jałowych, z widocznym  na opakowaniu (lub załączonym osobno) dokumentem potwierdzającym jałowość oferowanych szalek. Sposób wyjaławiania produktów (radiacyjny, termiczny, chemiczny lub inny) jest dowolny, istotna jest całkowita jałowość szalek.

Odnośnie  podpunktu b:

Nie, wszystkie szalki muszą posiadać wentylację. Dalsza część odpowiedzi jak dla pytania 1.

Odnośnie  podpunktu b:

Tak, wymaga się certyfikatów sterylności przyklejonych na opakowaniu produktu lub załączonych osobno dla danej jego partii